ГродМТ 560/26-ЭА                                                                                    Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 – 17

| № лота | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для хранения медикаментов | Корпус выполнен из пластика. Предназначен для размещения и хранения медикаментов. Комплект поставки: контейнер, внутренняя съёмная перегородка, крышка. Объём 10 литров | 18 |
| 2 | Контейнер для транспортировки пробирок | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 40 до 60 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка. | 55 |
| 3 | Контейнер для транспортировки пробирок | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 80 до 108 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка. | 18 |
| 4 | Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Размер не более 240х165х165. Объем – 3 л. | 70 |
| 5 | Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Объем – 5 л. | 38 |
| 6 | Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 8 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. | 29 |
| 7 | Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 15 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. | 29 |
| 8 | Контейнер медицинский для транспортировки образцов мокроты | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки образцов мокроты или другого диагностического материала. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) образцов, крышка. Объём 3 литра. | 18 |
| 9 | Контейнер медицинский д/транспортировки предметных стекол | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 60 предметных стекол. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) стекол, крышка. | 24 |
| 10 | Контейнер для забора крови | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для использования лабораторной службой стационаров при заборе крови в отделения. Комплект поставки: контейнер, штатив на 20 пробирок, лоток для инструментов и принадлежностей, крышка. | 27 |
| 11 | Контейнеры медицинские 0,1л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, крышка. | 99 |
| 12 | Контейнеры медицинские 0,5л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 156 |
| 13 | Контейнеры медицинские 1,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 405 |
| 14 | Контейнеры медицинские 3,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 407 |
| 15 | Контейнеры медицинские 5,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 310 |
| 16 | Контейнеры медицинские 6,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 86 |
| 17 | Контейнеры медицинские 10,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 258 |

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лот 18 – 31

| № лота | Наименование подлежащих закупке товаров | Требования, предъявляемые к товарам | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Контейнер для хранения медикаментов | Корпус выполнен из пластика. Предназначен для размещения и хранения медикаментов. Комплект поставки: контейнер, внутренняя съёмная перегородка, крышка. Объём 10 литров | 17 |
| 19 | Контейнер для транспортировки пробирок | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки от 40 до 60 пробирок. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) пробирок, крышка. | 53 |
| 20 | Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Размер не более 240х165х165. Объем – 3 л. | 69 |
| 21 | Контейнер медицинский д/транспортировки биологических материалов | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки биологического материала. Комплект поставки: контейнер, крышка. Объем – 5 л. | 37 |
| 22 | Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 8 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. | 28 |
| 23 | Контейнер медицинский д/транспортировки флаконов фл.250мл | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 15 стандартных флаконов емкостью 250 мл. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) флаконов, крышка. | 29 |
| 24 | Контейнер медицинский д/транспортировки предметных стекол | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для транспортировки до 60 предметных стекол. Комплект поставки: контейнер, держатель (штатив) стекол, крышка. | 24 |
| 25 | Контейнер для забора крови | Корпус выполнен из пластика. Оснащен ручкой для переноса коробки. Контейнер предназначен для использования лабораторной службой стационаров при заборе крови в отделения. Комплект поставки: контейнер, штатив на 20 пробирок, лоток для инструментов и принадлежностей, крышка. | 26 |
| 26 | Контейнеры медицинские 0,5л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки мелкогабаритных изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 155 |
| 27 | Контейнеры медицинские 1,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки изделий медицинского назначения. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 405 |
| 28 | Контейнеры медицинские 3,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 406 |
| 29 | Контейнеры медицинские 5,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 310 |
| 30 | Контейнеры медицинские 6,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 85 |
| 31 | Контейнеры медицинские 10,0л | Корпус выполнен из пластика. Контейнер предназначен для обработки одноразового и многоразового мединструментария. Комплект поставки: контейнер, ванночка, гнет, крышка. | 257 |