Приложение 4 
к аукционным документам
 №АС838-08/261

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Технологическое оборудование по объекту:

«Возведение снегосплавного пункта в районе пересечения

ул.Тимирязева – МКАД в г.Минске»

Поставляемая продукция должна быть новой, (составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г.) (подтверждается письменным заявлением участника).

1. Наличие предпроектной (предынвестиционной) документации либо проектной документации:

- предпроектная (предынвестиционная) документация ОДО «ЭНЭКА». Шифр объекта: Т56/24.

- проектная документация ООО «Квазар-ТЕХНО» Шифр объекта: 25.066.

2. Наличие договора строительного подряда на строительство объекта или государственного контракта на выполнение подрядных работ: -.

3. Источник финансирования объекта строительства:

- местный бюджет г. Минска и собственные средства.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), размерам, упаковке, результатам работы:

  - Колодец с расходомером (колодец 882-1 КОРСИС СВТ ПЭ ID2400H4875 2×1000 ЛП КН SN4 ТУ BY 190858820.001-2015 или аналог) в количестве 1 комплект.

  - Корпус расходомера из трубы СВТ DN/ID2400 с переходами на железобетонную трубу Ду1200.

  - Крышка с петлями под запирающее устройство.

  - Полимерная горловина с лестницей.

  - Лоток Паршалла (376-1.1 Лоток Паршалла Р7) (с поверкой

  - Расходомер-счетчик ультразвуковой для безнапорных стоков «Взлет РСЛ» или аналог. Исполнение РСЛ-22ц/Ethernet/акустический системный АС-111-013/устан. патрубок в комплекте с системой питания HDR30.24, термошкаф ТШ-3, кабель КММц-4×0,35 (20м)

  - Труба ПЭ100 SDR21 – 63×3,0 (кабельный ввод).

  - Наличие опоры.

  - Ремень крепления грузов (короткая часть 0,5 «крюк-трещетка» + длинная часть «крюк» 9,5м) 5,0 тн.

  - Технические характеристики в соответствии с проектной документацией (25.066.00-НВК).

  - Гарантийные обязательства: не менее 12 месяцев с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты поставки (подтверждается письменным заявлением участника).