Приложение 1
                                                                                                к заявке на закупку
                                                                                                медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки
Лот№223 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Гамма-глютамилтрансфераза
	мл
	5800


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№224 Контрольный материал для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольная сыворотка нормальный уровень 
	мл
	3730

	2
	Контрольная сыворотка высокий уровень 
	мл
	3730


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Контрольный материал должен быть аттестованы для работы на аналитических лабораторно-диагностических системах, указанных в наименовании лота;
2.2 Контрольный материал должен быть аттестованы по показателям: ЛДГ, ЩФ, альфа-фмилаза, АсАТ, АлАТ, ГГТ, КК. железо, кальций, калий, натрий, хлориды, магний, фосфор, глюкоза, альбумин, мочевая кислота, мочевина, креатинин, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, триглицериды, холестерин, холинэстераза (допустимо наличие и других показателей);
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 Наличие паспорта с аттестованными значениями;
2.5 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 225 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Аланинаминотрансфераза
	мл
	28000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический метод, IFCC;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№226 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Аланинаминотрансфераза (объем фасовки - не более 120 мл - для КДЛ с малой производительностью)
	мл
	32900


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический метод, IFCC;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
2.5 Из расчета, объем фасовки -  не более 120 мл (для КДЛ с малой производительностью).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№227 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация):
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Креатинкиназа
	мл
	1000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке
2.3 Принцип метода – оптимизированный кинетический метод, IFCC;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№228 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Креатинкиназа- MB
	мл
	200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – метод иммуноингибирования;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
2.5 Состав набора: реагент, калибратор, контрольный материал.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№229 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Холинэстераза с калибратором
	мл
	100


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Состав набора: реагент, калибратор.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№230 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Щелочная фосфатаза
	мл
	5400 


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№231 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Системный мультикалибратор
	мл
	325


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Материал предпочтителен на основе человеческой матрицы;
2.4 Аттестован по биохимическим показателям: ЛДГ, ЩФ, альфа-амилаза, АсАТ, АлАТ, ГГТП, КК, железо, кальций, калий, натрий, хлориды, магний, фосфор, глюкоза, альбумин, мочевая кислота, мочевина, креатинин, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, триглицериды, холестерин, холинэстераза (допустимо наличие и других аналитов).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№232 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Железо с хромазуролом (монореагент)
	мл
	5000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – колориметрический с хромазуролом В, конечная точка;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№233 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Кальций арсеназо
	мл
	20400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – колориметрический;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№234 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для определения калия со стандартом
	мл
	11400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – колориметрический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№235 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для определения натрия со стандартом
	мл
	3400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – ферментативный;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№236 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор реагентов для определения хлоридов со стандартом
	мл
	15400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – колориметрический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№237 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Магний со стандартом
	мл
	1000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – с ксилидиновым голубым;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№238 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Фосфор со стандартом
	мл
	500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – фосфомолибденовый;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№239 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Глюкоза со стандартом
	мл
	302900


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – глюкозооксидазный;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№240 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Глюкоза со стандартом (объем фасовки -  не более 200 мл - для КДЛ с малой производительностью)
	мл
	103700


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – глюкозооксидазный;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
2.6 Из расчета, объем фасовки -  не более 200 мл (для КДЛ с малой производительностью).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№241Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Альбумин со стандартом
	мл
	22000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – колориметрический с бромкрезоловым зеленым;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№242 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Мочевая кислота со стандартом
	мл
	8240


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№243 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Мочевина со стандартом (объем фасовки -  не более 100 мл - для КДЛ с малой производительностью)
	мл
		33600


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
2.6 Из расчета, объем фасовки -  не более 100 мл (для КДЛ с малой производительностью).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№244 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Мочевина со стандартом (объем фасовки -  не более 100 мл - для КДЛ с малой производительностью)
	мл
	20000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – ферментативный;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
2.6 Из расчета, объем фасовки -  не более 100 мл (для КДЛ с малой производительностью).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№245 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Мочевина со стандартом
	мл
	18500 


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№246 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Креатинин со стандартом 
	мл
	29500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№247 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Креатинин со стандартом (объем фасовки -  не более 200 мл - для КДЛ с малой производительностью)
	мл
	31000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
2.6 Из расчета, объем фасовки -  не более 200 мл (для КДЛ с малой производительностью).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№248 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Общий белок со стандартом
	мл
	45000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – колориметрический биуретовый;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№249 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Общий билирубин со стандартом
	мл
	33300


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – DPD метод с использованием дихлорфенил диазониевого компонента, конечная точка;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№250 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Прямой билирубин со стандартом
	мл
	30300


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – колориметрический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№251 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Набор для определения прямого и общего билирубина в сыворотке крови по Йендрашику (адаптация к спектрофотометру Солар) со стандартом.
	мл
	20200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском язык;
2.3 Принцип метода – фотометрический модифицированный Йендрашика –Гроффа;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№252 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Триглицериды со стандартом
	мл
	20500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№253 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Холестерин со стандартом
	мл
	39200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – энзиматический колориметрический;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№254 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	ХС-ЛПВП со стандартом
	мл
	8500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – энзиматический, без осаждения;
2.4 Состав набора: реагент, стандарт;
2.5 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№255 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей (отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Лактатдегидрогеназа
	мл
	2000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№256 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Альфа-амилаза 
	мл
	15300


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№257 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Альфа-амилаза кинетически (объем фасовки -  не более 150 мл - для КДЛ с малой производительностью)
	мл
	16200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
2.5 Из расчета, объем фасовки -  не более 150 мл (для КДЛ с малой производительностью).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№258 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Аспартат- аминотрансфераза
	мл
	16500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический метод, IFCC;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№259 Реагенты для мануальных биохимических исследований на неавтоматизированных фотометрах различных моделей 
(отдельными лотами)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Аспартат-аминотрансфераза (объем фасовки - не более 120 мл - для КДЛ с малой производительностью)
	мл
	31500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой - неавтоматизированными фотометрами различных моделей;
2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.3 Принцип метода – кинетический метод, IFCC;
2.4 Реагенты - жидкие, готовые к применению;
2.5 Из расчета, объем фасовки -  не более 120 мл (для КДЛ с малой производительностью).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

