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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Мебель медицинская.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Стол медицинский (палатный)
1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Стол медицинский (палатный)
	7


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Стол медицинский (палатный):
	

	2.1.1
	Изготовлен из стали с полимерным покрытием
	

	2.1.2
	Столешница из ламинированного ДСП
	

	2.1.3
	Сварная конструкция
	

	2.1.4
	Длина
	800-1200 мм

	2.1.5
	Ширина
	600-650 мм

	2.1.6
	Высота 
	Не более 800 мм


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 2 Стул медицинский (для пациентов)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Стул медицинский (для пациентов)
	52


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Стул медицинский (для пациентов):
	


	2.1.1
	На металлическом каркасе
	

	2.1.2
	Сидение-мягкое, со спинкой
	

	2.1.3
	Покрытие – искусственная кожа или винилискожа
	

	2.1.4
	Длина
	470 мм

	2.1.5
	Ширина
	420 мм

	2.1.6
	Высота 
	810 мм


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами. 

Лот 3 Стул медицинский винтовой со спинкой

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Стул медицинский винтовой со спинкой
	77


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Стул медицинский винтовой со спинкой
	

	2.1.1
	Покрытие устойчивое к дезинфицирующим средствам
	

	2.1.2
	Наличие спинки
	

	2.1.3
	Диаметр сидения
	Не менее 400 мм

	2.1.4
	Максимальная регулируемая высота сидения 
	470 мм

	2.1.5
	Высота стула 
	Не более 1000 мм

	2.1.6.
	На колесах
	


Лот 4 Тумбочка медицинская прикроватная

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Тумбочка медицинская прикроватная
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Тумбочка медицинская прикроватная
	

	2.1.1
	С выдвижным ящиком
	

	2.1.2
	Наличие отделения с полкой за распашной дверью
	

	2.1.3
	Материал столешницы – ламинированная ДСП 
	

	2.1.4
	Каркас – сталь с полимерным покрытием
	

	2.1.5
	Длина 
	440 мм

	2.1.6
	Ширина
	455 мм

	2.1.7
	Высота
	780 мм


Лот 5 Тумба медицинская стационарная

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Тумба медицинская стационарная
	19


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Тумба медицинская стационарная
	

	2.1.1
	Двухстворчатая с распашными дверями
	

	2.1.2
	Имеет два отделения с 3 полками (по две регулируемые полки в каждом)
	

	2.1.3
	Материал столешницы – ламинированный постформинг
	

	2.1.4
	Металлическая с полимерным покрытием
	

	2.1.5
	Длина 
	910 мм

	2.1.6
	Глубина
	600 мм

	2.1.7
	Высота
	880 мм


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами

Лот 6 Стол лабораторный для приборов (без тумб)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Стол лабораторный для приборов (без тумб)
	14


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 

	2.1
	Стол лабораторный для приборов (без тумб)

	2.1.1
	столешница из материала, устойчивого к действию кислот, щелочей, органических растворителей

	2.1.2
	обладает влаго-, термоустойчивостью и устойчивостью к истиранию;

	2.1.3
	габариты (мм): 1200(+50 мм)х700(+50 мм)х850(+50 мм) (ДхГхВ) 

	2.1.4
	из металла с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, воспламенению и дезинфицирующим растворам

	2.1.5
	имеет два выдвижных ящика под столешницей


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами

Лот 7 Тумба для физиоаппаратов

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.
	Тумба для физиоаппаратов
	3


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Параметры 

	2.1
	Тумба для физиоаппаратов
	

	2.1.1
	Имеет нишу и полку за распашной дверью
	

	2.1.2
	Задняя часть столешницы с бортиком
	

	2.1.3
	Материал - ЛДСП
	

	2.1.4
	Длина 
	540 мм

	2.1.5
	Ширина
	400 мм

	2.1.6
	Высота
	825 мм


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности, стерильности и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными нормами и правилами

Лот 8 Стол упаковочный

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Стол упаковочный
	комплект
	2


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Стол упаковочный
	1

	1.2
	Рама/стеллаж с подсветкой, двумя розетками 
	1 

	1.3
	Держатель для рулонов с устройством для резки
	1

	1.4
	Корзины, не менее
	2

	1.5
	Увеличительное стекло (лупа) с подсветкой
	1

	1.6
	Тумба с распашной дверью
	1

	1.7
	Тумба с ящиками выдвижными
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Материал каркаса стола, столешницы, рамы/стеллажа
	Нержавеющая сталь

	2.2
	Габариты стола (с рамой/стеллажем) (ш*г*в), мм 
	

	
	Ширина
	1500-1600

	
	Глубина
	600

	
	Высота
	1800-1880

	2.3
	Тумба с распашной дверью
	Наличие, в тумбе не менее 2 полок

	2.4
	Тумба с ящиками выдвижными
	Наличие, в тумбе не менее 4 выдвижных ящиков

	2.5
	Корзины
	Наличие не менее 

2 сетчатых корзин

	2.6
	Подключение к сети через 2-полюсную розетку с заземляющим контактом
	


