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Заявка на закупку ЗОИ
Щипцы биопсийные
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: щипцы биопсийные;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:
                                                                                       Лот №7  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для удаления инородных тел

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Тип «Крокодил»

1.2.Диаметр 1,8 мм

1.3.Для канала 2,0 мм
1.4.Длина не менее 1600 мм

1.5.Многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	3 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2971,63 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


                                                                                       Лот №8  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для удаления инородных тел

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Тип «Крокодил»

1.2.Диаметр 2,3 мм

1.3.Для канала 2,8 мм
1.4.Длина не менее 1600 мм

1.5.Многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	7 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5682 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


                                                                                       Лот №9  
	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Щипцы для удаления инородных тел

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Тип «Крысиный зуб»

1.2.Диаметр 2,3 мм

1.3.Для канала 2,8 мм
1.4.Длина не менее 1600 мм

1.5.Многократного применения.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	7 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	5682 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752


4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                  О.С.Сарнавская
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