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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Аквадистиллятор.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Аквадистиллятор

	№ п/п
	Наименование
	Ед. 

изм.
	Количество

	1.
	Аквадистиллятор
	комплект
	1


1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Количество, шт.

	1.1
	Аквадистиллятор
	1

	1.2
	Кронштейн
	1


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1
	Предназначен для производства дистиллированной (очищенной) воды

	2.2
	Производительность
	25 л/ч. ± 10 %

	2.3
	Расход воды, не более
	180 л/час

	2.4
	Напряжение
	380 В

	2.5
	Мощность, не более
	18 кВт. 

	2.6
	Корпус и основные детали выполнены из нержавеющей стали
	Наличие

	2.7
	Снабжен системой автоматического отключения при понижении воды в камере испарения ниже допустимого или перегреве нагревателя.
	Наличие

	2.8
	Возможность объединения со сборником для хранения очищенной воды в единую систему.
	Наличие

	2.9
	Для крепления на стену предусмотрен кронштейн
	Наличие

	2.10
	Охладитель дистиллята
	Наличие


