
Приложение № 1 

Лот № 1. Индикатор-интегратор (аналог биологического) - 20 000 шт.

1. Состав:
	№
	наименование
	описание
	кол-во

	292
	Индикатор-интегратор (аналог биологического)
	1.1. Относится к 5-му классу.
1.2. Режимы стерилизации - 121/20 - 134/7
	20 000 шт.


2. Срок годности поставляемого товара на момент поставки – не менее 80% от установленного производителем.

