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Запрос 

информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: Ранорасширитель стоечный типа Сигала.
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 10.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Специалист по организации 

закупок 1 категории                                                                    Д.А.Астапченя

Исп. Бык Н.С.

Тел. 8(0152) 55-64-26, 30

ГродМТ /26-ЭА                                                                                                   Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Ранорасширитель стоечный типа Сигала

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Ранорасширитель стоечный типа Сигала
	шт.
	1


2. Технические характеристики

	№ п/п
	Характеристики

	2.1
	Предназначен для разведения краёв раны и расширения операционного поля и доступа к различным органам брюшной полости.

	2.2
	Должен комплектоваться:

Стойка вертикальная в сборе с вилкой – 2 шт;

Тяга горизонтальная в сборе с гайкой – 2 шт;

Лапа, размер 134-140 х 84х89 мм – 2 шт;

Лапа, размер 130-136 х 107х113 мм – 2 шт;

Лапа, размер 115-125 х 55х65 мм – 2 шт.


