ГродМТ 371/26-ЗОИ(П)                                                                                     Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk226024380][bookmark: _Hlk226122935]Лот 1 Реагенты для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 640А

1. [bookmark: _Hlk226122370]Состав расходных материалов:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров
	Требования, предъяв-ляемые к товарам (работам, услугам) 
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина
	- принцип метода: образование с бромкрезоловым зелёным в кислой среде окрашенного комплекса;
-монореагент;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	3 000

	2
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы (АЛТ)
	- принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом;
-двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	45 000

	3
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы (АСТ)
	- принцип метода: модифицированный, оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (IFCC), без активации пиридоксальфосфатом; 
-двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	45 000

	4
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина
	- принцип метода:метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый);
-двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	35 000

	5
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина
	- принцип метода: метод с ДФД (дихлорфенил-диазолиновый);
-двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	10 000

	6
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы
	- принцип метода: энзиматический метод с глюкозоксидазой и пероксидазой;
- монореагент;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	47 500

	7
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина
	- принцип метода: кинетический метод по Яффе (без депротеинизации);
- двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	40 000

	8
	Набор реагентов для определения общего белка
	- принцип метода: биуретовый;
- монореагент;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	40 000

	9
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины
	- принцип метода: энзиматический  кинетический метод с уриказой и ГЛДГ;
- двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	40 000

	10
	Набор реагентов для определения общего холестерина
	- принцип метода: энзиматический метод с эстеразой и оксидазой холестерина;
- монореагент;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	47 500

	11
	Набор реагентов для определения альфа-амилазы
	- принцип метода: фотометрический кинетический метод с CNP-G3 субстратом;
- монореагент;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	4 500

	12
	Набор реагентов для определения железа
	- принцип метода: колориметрический метод с феррозином без депротеинизации;
- двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	5 500

	13
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	принцип метода – фотометрический ферментативный метод с липид-просветляющей системой с липазой;
- монореагент;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	 15 000

	14
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтранспептидазы
	- принцип метода – фотометрический кинетический метод с гаммаглутамилтрикарбокси-нитроаланидом; 
- двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	3 500

	15
	Набор реагентов для определения КФК
	- принцип метода – оптимизированный кинетический метод в соответствии с рекомендациями Международной Федерации Клинической Химии (модифицированный метод IFCC);
- двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	1 000

	16
	Набор реагентов для определения кальция
	- принцип метода –фотометрический метод с арсеназо III, 370;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	7 000

	17
	Набор реагентов для определения Антистрептолизин-О (АСЛО)
	- принцип метода – методом иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить калибратор.
	иссл
	 5 500

	18
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора (РФ)
	- принцип метода – методом иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить калибратор.
	иссл
	5 500

	19
	Набор реагентов для определения C-реактивного белка (СРБ)
	- принцип метода – методом иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить калибратор.
	иссл
	15 000

	20
	Набор реагентов для определения холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)
	- принцип метода: прямой гомогенный ферментативный метод определения без осаждения;
- двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	12 500

	21
	Набор реагентов для определения   холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)
	- принцип метода – прямой энзиматический метод без осаждения;
- двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	 12 500

	22
	Набор реагентов для определения   фосфора
	- принцип метода: фосфомолибденовый метод;
- монореагент;
-жидкий, готовый к работе реагент;.
	иссл
	1 500

	23
	Набор реагентов для определения магния
	- принцмп метода: магний в реакции с ксилидиловым голубым;
- монореагент;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	2 500

	24
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	- принцип метода: фотометрический метод с уриказой;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	10 000

	25
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы
	- принцип метода: метод с АРМ-буфером;
-двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;

	иссл
	6 000

	26
	Набор реагентов для определения лактатдегидрогеназы (ЛДГ)
	- принцип метода: кинетический ферментативный, лактатдегидрогеназа катализирует окисление лактата NAD+ с образованием пирувата и NADH;
-двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	2 500

	27

	Набор реагентов для определения креатинфосфокиназы сердечной фракции (КФК-МВ)
	- принцип метода: оптимизированный кинетический метод IFCC с иммуноингибированием СК-МВ;
-жидкий, готовый к работе реагент;
-  в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	500

	28
	Набор реагентов для определения липазы
	- принцип метода: фотометрический кинетический; 
-двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	500

	29
	Набор реагентов для определения холинэстеразы
	- принцип метода: оптимизированный колориметрический кинетический метод в соответствии с рекомендациями Немецкого Общества Клинической Химии (DGKC);
-двухкомпонентный;
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	375

	30
	Набор реагентов для определения панкреатической амилазы
	- принцип метода: энзиматический колориметрический, с субстратом EPS, основанный на рекомендациях Международной Федерации Клинической Химии (модифицированный метод IFCC);
-жидкий, готовый к работе реагент;
	иссл
	250

	31
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина А
	-принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить калибратор.
	иссл
	250

	32
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина G
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить калибратор.
	иссл
	250

	33
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина М
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить калибратор.
	иссл
	250

	34
	Набор реагентов для определения С3 компонента комплемента
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический; 
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	35
	Набор реагентов для определения С4 компонента комплемента
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	36
	Набор реагентов для определения трансферрина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить калибратор.
	иссл
	500

	37
	Набор реагентов для определения ферритина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	4 000

	38
	Набор реагентов для определения церулопплазмина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	39
	Набор реагентов для определения микроальбумина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	 1 500

	40
	Набор реагентов для определения гаптоглобина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	41
	Набор реагентов для определения Д-димера
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	1 250

	42
	Набор реагентов для определения антитромбина III
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	43
	Набор реагентов для определения цистатина-С
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	150

	44
	Набор реагентов для определения кислой фосфатазы
	- принцип метода: кинетический фотометрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	45
	Набор реагентов для определения меди
	- принцип метода: медь в образце реагирует с 4-(3,5 дибром-2-пиридилазо)-N-этил-N-сульфопропиланилин- мононатриевой солью (PAESA) в кислой среде с восстановителем;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	500

	46
	Набор реагентов для определения цинка
	- принцип метода: цинк пробы вступает в реакцию с 5 Br-PAPS в щелочной среде;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	47
	Набор реагентов для определения актата
	- принцип метода: L-лактат, представленный в образце, окислен лактатоксидазой до пирувата и перекиси водорода. В присутствии пероксидазы перекись водорода с 4-аминоантипирином и TOOS образует окрашенный комплекс, который можно измерить спектрофотометрически;
 -жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	1 000

	48
	Набор реагентов для определения иммуноглобулина Е
	- принцип метода: IgE в образце агглютинирует с анти IgE-антителами, сенсибилизированными к латексным частицам. Эта агглютинация определяется как изменение оптической плотности;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить калибратор.
	иссл
	250

	49
	Набор реагентов для определения прокальцитонина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	1 250

	50
	Набор реагентов для определения аммиака
	- принцип метода: аммиак соединяется с α кетоглутаратом и NADPН в присутствии глутаматдегидрогеназы (GLDH) с образованием глутамата и NADP +;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	51
	Набор реагентов для определения диоксида углерода (СО2)
	- принцип метода: спектрофотометрический методом при 405 нм;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	250

	52
	Набор реагентов для определения фруктозамина
	- принцип метода: фруктозамин в щелочных условиях восстанавливает нитросинюю соль тетразолия (NBT);
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	500

	53
	Набор реагентов для определения ненасышенной железосвязывающей способности сыворотки (НЖСС)
	- принцип метода:  Известная концентрация ионов железа, инкубируемая с пробой, специфически связывается с трансферрином по незанятым железом связям. Оставшиеся несвязанными ионы железа измеряются. Разница между избытком железа и общим количеством железа, добавленного к пробе, эквивалентно количеству железа, связавшегося с трансферрином;
-жидкий, готовый к работе реагент;
- в набор должен входить контроль и калибратор.
	иссл
	500

	54
	Мультикалибратор
	- мультикалибратор должен быть аттестован для всех параметров, перечисленных в составе лота №1 по позициям № 1-16, №20-26, № 28-30.
- подтвердить паспортом;
- материал должен быть человеческого происхождения и не должен содержать примесей животного происхождения; 
- фасовка не более 5 мл
- мультикалибратор должен быть аттестован на анализатор FENOX-СА 640А
	флакон
	20

	55
	Набор реагентов для определения гомоцистеина
	-  Принцип метода: анализ состоит из двух ключевых этапов: 1) восстановление: димеризованный гомоцистеин, смешанные дисульфидные и белково-связанные формы гомоцистеина в образце восстанавливаются с образованием свободного гомоцистеина с использованием трис [2-карбоксиэтил]фосфина; 2) ферментативное превращение: свободный гомоцистеин превращается в цистатионин с использованием цистатионинбетасинтазы и избытка серина. Затем цистатионин расщепляется до гомоцистеина, пирувата и аммиака с помощью цистатионбета-лиазы;
	иссл
	250

	56
	Набор реагентов для определения бикарбоната
	- принцип метода: ферментативный тест с использованием фосфоенолпируваткарбоксилазы (ФЕПК) и стабильного аналога НАДH;
	иссл
	250

	57
	Набор реагентов для определения витамина В12
	- принцип метода: тест основан на принципе β комплементации фермента β-галактозидазы и конкуренции между конъюгатом фермент-донор с витамином B12, белком против витамина B12 (внутренний фактор) и содержанием витамина B12 в образце сыворотки;
	иссл
	500

	58
	Набор реагентов для определения фолиевой кислоты
	- принцип метода: тест основан на принципе α комплементации фермента β-галактозидазы и конкуренции между конъюгатом донор-фермента и фолиевой кислоты, связывающим фолат белком и фолатом в образце сыворотки;
	иссл
	500

	59
	Набор реагентов для определения витамина Д
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
	иссл
	500

	60
	Набор реагентов для определения тропонина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический метод, усиленный латексом;
	иссл
	1 000

	61
	Набор реагентов для определения альфа-1-кислого гликопротеина
	- принцип метода: иммунотурбидиметрический;
	иссл
	250


2.1. Предлагаемые реагенты, калибровочные, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором серии FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай).
2.2. *Реагенты должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.
2.3.  Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 640А производства URIT Medical Elektronic (Китай) (закрытая система), без необходимости переливания в другие ёмкости, разведения и прочих манипуляций, которые могут стать источником преаналитической ошибки. Флаконы должны содержать штрих-коды, обеспечивающие реализацию в анализаторе функции автопозиционирования.
2.4. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке. 
2.5. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.
2.6. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методологической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов с документальным подтверждением.
2.7. Срок годности с момента поставки - не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Примечание: Предложения, которые частично или полностью не соответствуют пунктам, обозначенным знаком «*», будут отклонены экспертной комиссией, как не соответствующие основным требованиям заявке на закупку.

Лот 4 Расходные материалы для автоматического биохимического анализатора FENOX-СА 640А 

1. Состав расходных материалов:
	№ п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики и параметры
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Очищающее средство (Alkaline Detergent for Chemistry Fnflyzer)
	- концентрированный раствор для очистки анализатора биохимического FENOX СА-640А
	л
	5


2.1. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы с автоматическим биохимическим анализатором FENOX СА-640А производства URIT Medical Elektronic (Китай).
2.2 Расходные материалы должны соответствовать руководству по эксплуатации анализатора FENOX СА-640А производства URIT Medical Elektronic (Китай) с документальным подтверждением.
2.3 Предлагаемые расходные материалы должны иметь оригинальные инструкции, инструкции на русском языке. 
2.4. Весь товар должен отвечать требованиям совместимости с имеющимся у Заказчика оборудованием и не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня и не требовать дополнительной программы и (или) переустановки (перепрограммирования) оборудования, имеющегося у Заказчика.
2.5. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методологической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов с документальным подтверждением.
2.6. Срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

