|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель главного инженера по производству УП «Экорес» ________________В.А.Шайтор «____» ___________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку на проведение работ по устранению недостатков для передачи на баланс РУП «Минскэнерго» воздушной линии 10 кВ, находящееся на полигоне «Тростенецкий» (от ОР-70 в сторону КТПБ-775).

- Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

  - Лот №1: Пункт №1-3,13 согласно перечню дефектов, составленных МРЭС.

  - Лот №2: Пункт №4,8-10 согласно перечню дефектов, составленных МРЭС.

  - Лот №3: Пункт №5-7 согласно перечню дефектов, составленных МРЭС.

4. Код ОКРБ-007-2012: 22.19.40.100 — Ленты конвейерные (транспортерные) из вулканизованной резины.

5. Место поставки товара: Республика Беларусь, г. Минск, ул.Павловского,

7Д. УП «Экорес»

6. Срок оказания услуг: не более 30 дней

7. Валюта платежа: белорусский рубль (BYN).

8. Источник финансирования закупки товара (выполнения работ, оказания услуг): собственные средства УП «Экорес».

9. Условия оплаты: 50% предоплата, 50% по факту поставки.

10. Квалификационные требования к участникам:

- копия свидетельства о государственной регистрации.

ЗАДАНИЕ ПОДГОТОВИЛИ:

Главный энергетик                                                                                         Н.Н.Юшко

ПО ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

| Заместитель начальника ОМТС | С.Г.Савицкая |
| --- | --- |

СОГЛАСОВАНО:

| Начальник ОМТС |  | А.И.Чертович |
| --- | --- | --- |