ЗАЯВКА НА ПОКУПКУ

| Наименование вида процедуры государственной закупки | Процедура закупки из одного источника |
| --- | --- |
| Основание выбора процедуры закупки из одного источника | Пункт 9 приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее – Закон); часть первая подпункта 1.1 пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 мая 2025 г. № 252 «О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке». |
| Сведения о заказчике |  |
| Наименование | Учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» |
| Место нахождения | 220096, г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Учетный номер плательщика | 100422260 |
| Контактные данные | Начальник отдела материально-технического снабжения Трус Алеся Сергеевна, тел. 249 14 77 |
| Сведения о закупке |  |
| Требования к поставщику, включая перечень документов и (или) сведений для их проверки | Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, должен соответствовать следующим требованиям: 1. соответствие требованиям, установленным законодательством к юридическому или физическому лицу, в том числе индивидуальному предпринимателю, осуществляющему поставку товаров, являющихся предметом государственной закупки (свидетельство о государственной регистрации); 2. отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, а также отсутствие у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющихся резидентами, задолженности по уплате обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь. Данное требование не распространяется на юридическое лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу о несостоятельности, а также на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, в отношении которых на дату подачи предложения в установленном Налоговым кодексом Республики Беларусь, иными законодательными актами порядке предоставлены отсрочка и (или) рассрочка по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь, что подтверждается соответствующим заявлением участника. Соответствие требованию подтверждается: в отношении участников, являющихся резидентами, - путем проверки заказчиком (организатором) таких сведений через официальные сайты Министерства по налогам и сборам, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты в глобальной компьютерной сети Интернет на первое число месяца, в котором осуществляется рассмотрение предложения, а в случае отсутствия информации на указанную дату - на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляется рассмотрение предложения; участниками, не являющимися резидентами, - документом об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), пеней, выданным уполномоченными органами в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является участник, на последнюю отчетную дату, предшествующую дню подачи предложения, и заявлением с указанием последней отчетной даты; 3) заявление участника о соответствии требованиям, установленным абз. 5, 6, 8-14 п. 2 статьи 16 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (в письменной форме, подписанное не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора); 4) заявление о соответствии требованиям, указанным в части третьей подпункта 1.7 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 №395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (в письменной форме, подписанное не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора). |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки | 1) регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, в которых участники отмечают (выделяют) позиции, входящие в их предложение |
| Порядок предоставления сведений о предлагаемых потенциальными поставщиками и ценах на них | Документы и (или) сведения предоставляются исполнителями на белорусском и (или) русском языках посредством их размещения на электронной торговой площадке в сроки, определенные заказчиком, с обязательным их подписанием электронной цифровой подписью. |
| Дата истечения срока предоставления документов и (или) сведений поставщиками | 06 августа 2026г. |
| Место поставки товара | г. Минск, ул. Уборевича, 73 |
| Источник финансирования | Местный бюджет, собственные средства |
| Условия и срок поставки | Не позднее 10 р.д. с момента подписания договора Сторонами |
| Условия оплаты | Не позднее 10 рабочих дней с момента передачи товара Покупателю |
| Порядок действий заказчика в случае предложения одинаковых цен поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Если несколько поставщиков предложили одинаковые цены, заказчик обращается к ним с запросом о снижении предложенной им цены. Если после получения ответов цены остаются равными, при прочих равных условиях предпочтение отдается поставщику, первым представившему ответ на запрос. |
| Сведения о предмете государственной закупки |  |
| Наименование предмета государственной закупки | Насос шприцевой с креплением на инфузионную стойку |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки | 11 880,00 BYN |
| Требование о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договору | Не устанавливается |
| Срок размещения поставщиком на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку | 06 августа 2026г. до 12.00 |
| Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос исполнителя о разъяснении заявки на покупку | 06 августа 2026г. до 15.00 |
| Лот № 1 |  |
| Наименование предмета государственной закупки | Насос шприцевой с креплением на инфузионную стойку |
| Описание предмета государственной закупки | 1. Диапазон задания скорости инфузии - не менее 0,01 мл/ч 2. Наличие дисплея с отображением основных параметров процесса; 3. Наличие звукового и светового индикатора сигнализации тревог; 4. Возможность выбора шприца (5-60 мл) с наличием автоматической калибровки; 5. Режимы использования с ручной и автоматической настройкой; 6. Наличие функции титрования; 7. Точность дозирования в среднем ±1%; 8. Питание должно осуществляться от сети переменного тока и от встроенной аккумуляторной батареи с временем работы не менее 5-ти часов; 9. Открытая система использования расходных материалов, возможность использования расходных материалов разных производителей. |
| Предельная стоимость предмета государственной закупки по лоту № 1 | 11 880,00 BYN |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.790 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Аппаратура для нервной стимуляции; прочие приборы и устройства |
| Объем (количество) | 4 шт. |

Документы и (или) сведения поставщика должны содержать следующую информацию:

| Сведения о предлагаемом товаре |  |
| --- | --- |
| Наименование предлагаемого товара |  |
| Описание предлагаемого товара | описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие технические характеристики и функциональные параметры товара, содержащегося в предложении участника. |
| Страна происхождения товара |  |
| Объем (количество), единица измерения |  |
| Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки, установленным заявкой на покупку | Предложение, предоставляемое поставщиком, должно содержать спецификацию на товар в соответствии с заявкой на закупку по форме согласно приложению 1 к настоящей Заявке на покупку. |
| Условия поставки товаров |  |
| Цена |  |
| Сведения о поставщике |  |
| Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) - для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) |  |
| Место нахождения (место жительства) |  |
| Учетный номер плательщика (при наличии) |  |
| Наименование документов, подтверждающих соответствие требованиям к участникам, установленным заявкой на покупку | Соответствие требованиям к участникам должен подтвердить поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора |

Приложение №2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № лота | № п/п | Наименование предлагаемых товаров (согласно документу заявки на покупку) | Наименование предлагаемых товаров (согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь) | Номер регистрационного удостоверения и срок его действия | Количество, ед. изм. (Количество товара, предложенного участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше количества, предусмотренного документами запроса ценовых предложений) | Цена единицы, условия поставки товаров, валюта платежа | Общая стоимость товаров (по лоту) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |