| Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь Дзяржаўная установа “РЭСПУБЛІКАНСКІ НАВУКОВА- ПРАКТЫЧНЫ ЦЭНТР НЕЎРАЛОГІІ І НЕЙРАХІРУРГІІ” (РНПЦ неўралогіі і нейрахірургіі) вул. Ф. Скарыны, 24, 220114, г. Мінск, тэл/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/р BY66AKBB36049000000335200000 УНП 100103849 ААТ «ААБ Беларусбанк», БIК АКВВВY2Х вул. Даўгабродская, 1, 220037, г. Мінск |  | Министерство здравоохранения Республики Беларусь Государственное учреждение «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО- ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ» (РНПЦ неврологии и нейрохирургии) ул. Ф. Скорины, 24, 220114, г. Минск, тел/факс (017) 374 46 95 www.neuro.by р/с BY66AKBB36049000000335200000 УНН 100103849 ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВY2Х ул. Долгобродская, 1, 220037, г. Минск |
| --- | --- | --- |

Заявка на покупку

РНПЦ неврологии и нейрохирургии просит предоставить сведения (предложение) в рамках изучения конъюнктуры рынка при проведении процедуры государственной закупки из одного источника на электронной торговой площадке (п. 7 Приложения к Закону Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)", ч. 1 подп. 1.1 п. 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 08 мая 2025 г. № 252 "О случаях и порядке проведения процедуры закупки из одного источника на электронной торговой площадке") по предмету закупки «Катетер баллонный для проведения внутрисосудистого ремоделирования при церебральном атеросклерозе (для научных целей)».

Объем и описание предмета государственной закупки – согласно        Приложению 1.

Предельная стоимость предмета государственной закупки – 5 300,00 бел. руб. (BYN).

Срок поставки – 2026 г.

Место поставки товара, порядок оплаты – указаны в проекте договора (Приложение 3).

Источник финансирования – cредства республиканского бюджета, поступающие на внебюджетный расчетный счет.

К ответу на заявку необходимо приложить:

1. спецификацию (Приложение 2) с указанием стоимости предложенных товаров согласно требованиям, указанным в Приложении 1 и проекте договора;

2. копию действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь (копию действующего регистрационного удостоверения, выданного в рамках ЕАЭС) на товар, относящийся к предмету закупки, или сведения из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь (сведения из единого реестра медицинских изделий, зарегистрированных в рамках ЕАЭС), в которых потенциальные участники отмечают (выделяют) позиции, указанные в спецификации (при наличии);

3. описание, инструкции, технические условия и другие документы изготовителя (производителя) товара, подтверждающие состав, технические характеристики и функциональные параметры товара, указанного в спецификации потенциального участника, которые не должны иметь расхождений с информацией и документами, предоставленными в УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» на регистрацию товара или размещенными в государственном реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4. иные копии документов и (или) сведения, подтверждающие соответствие предмету государственной закупки и требованиям к предмету государственной закупки согласно Приложению 1.

Срок размещения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на электронной торговой площадке запроса о разъяснении заявки на покупку по 06.08.2026 до 17.00.

Срок размещения заказчиком на электронной торговой площадке ответа на запрос поставщика (подрядчика, исполнителя) о разъяснении заявки на покупку по 07.08.2026 до 14.00.

Поставщик, получивший от заказчика предложение о заключении договора, как участник процедуры государственной закупки из одного источника, должен соответствовать требованиям, установленным пунктами 2,3 статьи 16 Закона Республики Беларусь № 419-З от 13.07.2012 года «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», и дополнительным требованиям, установленным частью 3 подпункта 1.7 пункта 1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 395 от 15.06.2019 года «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Соответствие требованиям подтверждается заявлением участника в письменной форме, подписанным не ранее чем за пять рабочих дней до даты заключения договора.

Сведения (документы) просим предоставить на белорусском и (или) русском языках в срок по 07.08.2026 посредством размещения на электронной торговой площадке https://zakupki.butb.by.

Приложение: на 5 листах.

Директор                                                                                                             В.В.Ващилин

Смородская  396-52-31

Борина  272-78-32

Приложение 1

1. Состав (комплектация):

| № | Наименование | Модель | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Катетер баллонный для проведения внутрисосудистого ремоделирования при церебральном атеросклерозе | диаметр 2,0-2,5 мм длина 10,0 - 15,0 мм | 1 шт. |
| 1.2 | Катетер баллонный для проведения внутрисосудистого ремоделирования при церебральном атеросклерозе | диаметр 3,0- 3,5 мм длина 10,0 - 20,0 мм | 1 шт. |

- Технические требования для пунктов 1.1-1.2:

  - Коаксиальный баллонный катетер (Rx) совместимый с проводником диаметром 0.014”;

  - Некомплаентный или полукомплаентный баллон.

  - Длина шафта - 150-180 см;

  - Наружный диаметр проксимальный/дистальный не более - 2.2F/2.7F;

  - Гидрофильное покрытие баллона;

  - Наличие рентгенконтрастных маркеров на баллоне;

  - Номинальное давление не менее 5 атм, давление разрыва не менее 12 атм.

Приложение 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Номер процедуры: _________    лот №___________                                    	Стр._____ из ______

| № позиции согласно Приложению 1 | #### Наименование товара #### Наименование товара, относящегося к медицинским изделиям, указываются согласно регистрационному удостоверению или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь | Каталожный номер | Наименование и географическое указание, производителя (изготовителя) полностью соответствующее указанному в регистрационном удостоверении или сведениям из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь | Общий срок годности, установленный изготовителем (производителем) (указывается в днях, неделях, месяцах, годах) | Количество предлагаемого товара | Количество товара (штук, флаконов, миллилитров и др.единиц), содержащихся в одной коробке, упаковке, флаконе и т.д.* | Стоимость, бел.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  | 9 упак. | 8 шт. в 1 упак. |  |

Условия оплаты: с отсрочкой платежа на условиях, предусмотренных проектом договора к настоящим документам (условие не может быть изменено участником)

Сроки поставки: в течение ______ (не более 60) рабочих дней с даты направления письменного уведомления о готовности принять товар в количестве, указанном в этом уведомлении (условие не может быть изменено участником)

Срок годности на дату поставки: ___________________________________________________

(указать срок, соответствующий проекту договора)

* Заполняется для товара, поставляемых в коробках, упаковках, флаконах и т.д. Объем (количество) товаров, предложенных участником исходя из кратности упаковки, не может быть меньше объема (количества), предусмотренных заявкой на закупку.