ГродМТ 369/26-ЗОИ                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk228009038][bookmark: _Hlk228018092][bookmark: _Hlk229661104][bookmark: _Hlk70493735]Лот 1 Реагенты для гематологических анализаторов «ABX Micros 60»

1. [bookmark: _Hlk228018006]Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk229659555]№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1.1.
	Изотонический раствор
	литр
	1 290

	1.2.
	Лизирующий раствор
	литр
	63

	1.3.
	Промывающий раствор
	литр
	111

	1.4.
	Очищающий раствор
	литр
	10,5



2. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Параметры

	2.1.
	Изотонический раствор
	20 л или 10 л ёмкости

	2.2.
	Лизирующий раствор
	1 л ёмкость

	2.3.
	Промывающий раствор
	1 л ёмкость

	2.4.
	Очищающий раствор
	Жидкостной раствор для концентрированной промывки жидкостной системы гематологических анализаторов на основе гипохлорита (концентрация активного хлора от 9 до 13%) (0,5 л)


2.5. Реагенты должны быть предназначены для работы на гематологических анализаторах «ABX Micros 60».

Лот 2 Контрольный материал для гематологических анализаторов «ABX Micros 60»

1. [bookmark: _Hlk229659743]Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1.1.
	Контрольный материал для гематологических анализаторов Micros 60
	набор
	48



2. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Описание

	2.1.
	Контрольный материал для гематологических анализаторов Micros 60
	Контролируемые параметры: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT. Набор готовой контрольной крови с низким, нормальным и повышенным уровнями значений. Стабильность открытого контроля не менее 1 нед. при 2-80С.
Контрольный материал должен быть предназначен для работы на гематологических анализаторах «ABX Micros 60».



