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Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ножницы  лапароскопические, длина 36 см

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
инструмент: ножницы медицинские, хирургические, лапароскопические, изогнутые; рукоятка для монополярной коагуляции, без кремальеры
Рабочая длина: 36 см
Размер: 5 мм

	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ножницы  лапароскопические, длина 36 см, прямые

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
инструмент: ножницы медицинские, хирургические, лапароскопические, прямые; рукоятка для монополярной коагуляции, без кремальеры
Рабочая длина: 36 см
Размер: 5 мм
Описание: с двумя подвижными браншами, совместимы с рукоятками Karl Storz
Описание: многоразовые. подлежат стерилизации

	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Зажим Кохер или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: многоразовое
Описание: длина 200мм,прямой,металический
Описание: тип зажима - гемостатический

	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Зажим Алиса или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	15 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
инструмент: медицинский, хирургический;прямой. 
Длина: 155мм мм
Использование: многоразовое

	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Зажим Бильрот изогнутый или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	30 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: многоразовое
Материал товара: нержавеющий металл
Длина общая: 150(±10%) мм
Описание: изогнутый
Описание: тип зажима - гемостатический

	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Зажим Маскит изогнутый 125 мм или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
инструмент: медицинский, хирургический; изогнутый
Длина: 125 мм

	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Трубка для инсуфляции

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: стерилизуемая, внутренний диаметр 9мм, длина 250см
Описание: Совместима с инсуффлятором Karl Storz

	Лот № 8

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Макроиглодержатель  по Кон  (бранши прямые) или аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Инструмент для лапароскопических операций с карбид-вольтфрамовой вставкой,эргономичная рукоятка с кремальерой, фиксатор сверху, бранши прямые
Длина рабочей части: 33-36см мм
Размер: 5 мм
Описание: для использования с троакаром размером 6мм
Описание: Использование многоразовое. Подлежат стерилизации.

	Лот № 9

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Веноэкстрактор с крючком 0,8 мм

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	3 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Тип: VARADY c крючком
Длина: 180 мм
Характеристика: изготовлен из нержавеющей стали, многоразового использования, автоклавируемый
Диаметр: 0,8 мм

	Лот № 10

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Корцанг изогнутый 265мм

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	30 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Инструмент. многоразового использования, металлический.
Длина: 265±10% мм
Описание: С храповым механизмом.

	Лот № 11

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ёмкость металлическая с подставкой 50*100

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	15 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	 1.Гарантийный срок определяется нормативно-технической (эксплуатационной) документацией на товар и (или) ТНПА, а если таковой не установлен – не менее 12 месяцев с момента поставки товара

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: металлическая ёмкость на подставке
Использование: многоразовое, подлежит дезинфекции и стерилизации
Размер: 50*100мм
Назначение: медицинское

	Лот № 12

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Трубка силиконовая 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	300 м

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Предмет закупки
	Трубка силиконовая, медицинская, внутренний диаметр 7 - 8мм

	Необходимое количество и единица измерения
	100 м

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: многоразового использования; подлежит дезинфекции и стерилизации
Размер: внутренний диаметр 7 - 8мм; внешний диаметр 11-13мм
Твердость: Средняя
Толщина: толщина стенки 2мм

	Предмет закупки
	[bookmark: _GoBack]Трубка силиконовая, медицинская, внутренний диаметр 6 мм 

	Необходимое количество и единица измерения
	100 м

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: многоразового использования; подлежит дезинфекции и стерилизации
Размер: внутренний диаметр 6мм; внешний диаметр  9-10 мм
Твердость: Средняя
Толщина: толщина стенки 2мм

	Предмет закупки
	Трубка силиконовая, медицинская, внутренний диаметр  4 - 5мм

	Необходимое количество и единица измерения
	100 м

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: многоразового использования; подлежит дезинфекции и стерилизации
Размер: внутренний диаметр 4 - 5мм; внеший диаметр 8 - 9мм
Твердость: Средняя
Толщина: толщина стенки 2мм
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