Приложение № 1
ЛОТ № 1
Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий
 (на основе глутарового альдегида) в комплекте с индикаторными тест-полосками и средством для очистки – 1 комплект
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество 

	
1.1
	Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	1 125 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству для ДВУ
	900 штук

	1.3
	Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	900 литров


2.Технические характеристики
2.1. Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий: 
2.1.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.1.2. средство должно представлять собой готовый к применению раствор с содержанием глутарового альдегида не менее 2,0% в качестве активно-действующего вещества (АДВ);
2.1.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий механизированным способом;
2.1.4. экспозиция при применении средства не должна превышать 10 минут;
2.1.5. средство не должно вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений;
2.1.6. рабочие растворы средства должны применяться механизированным способом в установках любого типа многократно в течение не менее 30 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.1.7. должен быть предусмотрен контроль содержания активно-действующего вещества (глутарового альдегида) в рабочем растворе индикаторными полосками при многократном использовании дезинфицирующего средства.

2.2. Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий: 
2.2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2.2. средство должно быть предназначено для проведения очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий к нему ручным и механизированным способами;
2.2.3. должно представлять собой жидкое концентрированное средство с пониженным пенообразованием, рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре;
2.2.4. средство должно содержать в составе поверхностно-активные вещества (ПАВ), комплекс ферментов в количестве не менее 3-х, комплекс стабилизаторов ферментов, функциональные добавки;
2.2.5. средство не должно содержать дезинфицирующих компонентов;
2.2.6. обязательно наличие дезинфицирующего средства-компаньона, совместимого с данным средством для очистки (позиция 1.1 и позиция 1.3 лота № 1 должны быть совместимы).

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум









Приложение № 2
ЛОТ № 2
Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий
 (на основе глутарового альдегида) в комплекте с индикаторными тест-полосками и средством для очистки – 1 комплект
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество 

	
1.1
	Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	
125 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству для ДВУ 
	100  штук

	1.3
	Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	100 литров



2.Технические характеристики
2.1. Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий: 
2.1.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.1.2. средство должно представлять собой готовый к применению раствор с содержанием глутарового альдегида не менее 2,0% в качестве активно-действующего вещества (АДВ);
2.1.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий механизированным способом;
2.1.4. экспозиция при применении средства не должна превышать 10 минут;
2.1.5. средство не должно вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений;
2.1.6. рабочие растворы средства должны применяться механизированным способом в установках любого типа многократно в течение не менее 30 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.1.7. должен быть предусмотрен контроль содержания активно-действующего вещества (глутарового альдегида) в рабочем растворе индикаторными полосками при многократном использовании дезинфицирующего средства.

2.2. Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий: 
2.2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2.2. средство должно быть предназначено для проведения очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий к нему ручным и механизированным способами;
2.2.3. должно представлять собой жидкое концентрированное средство с пониженным пенообразованием, рабочий раствор должен быть эффективен при комнатной температуре;
2.2.4. средство должно содержать в составе поверхностно-активные вещества (ПАВ), комплекс ферментов в количестве не менее 3-х, комплекс стабилизаторов ферментов, функциональные добавки;
2.2.5. средство не должно содержать дезинфицирующих компонентов;
2.2.6. обязательно наличие дезинфицирующего средства-компаньона, совместимого с данным средством для очистки (позиция 1.1 и позиция 1.3 лота № 1 должны быть совместимы).

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум





Приложение № 3

ЛОТ № 3
Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий
 (на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода) в комплекте с индикаторными тест-полосками и средством для очистки – 1 комплект

1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	 Количество 

	
1.1
	Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	1 350 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему 
	1 080 штук

	1.3
	Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	1 350 литров



2.Технические характеристики
2.1 Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий:  
2.1.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.1.2. средство должно представлять собой готовый к применению раствор с содержанием надуксусной кислоты не менее 0,2% и перекиси водорода не менее 6,0% в качестве активно-действующих веществ (АДВ);
2.1.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий механизированным способом;
2.1.4. экспозиция при применении средства для ДВУ не должна превышать 10 минут;
2.1.5. средство не должно вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений;
2.1.6. рабочие растворы средства должны применяться механизированным способом в установках любого типа многократно в течение не менее 30 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.1.7. должен быть предусмотрен контроль содержания активно-действующего вещества  (надуксусной кислоты, перекиси водорода) в рабочем растворе индикаторными полосками при многократном использовании дезинфицирующего средства.

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум



















































Приложение № 4
ЛОТ № 4
Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий
 (на основе надуксусной кислоты и перекиси водорода) в комплекте с индикаторными тест-полосками и средством для очистки – 1 комплект
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	 Количество 

	
1.1
	Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	150 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему 
	120 штук

	1.3
	Средство для очистки эндоскопического оборудования, медицинских изделий, канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	150 литров



2.Технические характеристики
2.1 Средство для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий:  
2.1.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.1.2. средство должно представлять собой готовый к применению раствор с содержанием надуксусной кислоты не менее 0,2% и перекиси водорода не менее 6,0% в качестве активно-действующих веществ (АДВ);
2.1.3. средство должно быть предназначено для дезинфекции высокого уровня (ДВУ) эндоскопического оборудования, медицинских изделий механизированным способом;
2.1.4. экспозиция при применении средства для ДВУ не должна превышать 10 минут;
2.1.5. средство не должно вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений;
2.1.6. рабочие растворы средства должны применяться механизированным способом в установках любого типа многократно в течение не менее 30 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.1.7. должен быть предусмотрен контроль содержания активно-действующего вещества  (надуксусной кислоты, перекиси водорода) в рабочем растворе индикаторными полосками при многократном использовании дезинфицирующего средства.

3. Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум















































Приложение № 5
ЛОТ № 5
Средство для экстренной дезинфекции
(на основе изопропилового спирта) – 1 732,5 литра
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для экстренной дезинфекции  
- флакон с распылительной насадкой - 0,75 литра (± 10 %)
- флакон с распылительной насадкой - 0,1 литра (± 10 %)
	
1 687,5 литров 
45 литров 




2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества спирт изопропиловый в виде монокомпонента в концентрации не более 35%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;
2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;
2.4. средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей в труднодоступных помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования;
2.5. в инструкции по применению средства должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. должно быть разрешено проведение обработки в присутствии пациентов;
2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;
2.9. не должно требоваться смывание средства с обрабатываемых поверхностей;
2.10. средство должно применяться методом протирания или орошения однократно;
2.11. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях должна составлять не более 1 минуты, при туберкулезе и грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии, аспергиллёз) не более 3 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум




























































Приложение № 6
ЛОТ № 6
Средство для экстренной дезинфекции
(на основе изопропилового спирта) – 192,5 литра
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для экстренной дезинфекции:
- флакон с распылительной насадкой - 0,75 литра (± 10 %)
- флакон с распылительной насадкой - 0,1 литра (± 10 %)
	
187,5 литров 
5 литров 



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества спирт изопропиловый в виде монокомпонента в концентрации не более 35%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;
2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;
2.4. средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей в труднодоступных помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования;
2.5. в инструкции по применению средства должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. должно быть разрешено проведение обработки в присутствии пациентов;
2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;
2.9. не должно требоваться смывание средства с обрабатываемых поверхностей;
2.10. средство должно применяться методом протирания или орошения однократно;
2.11. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях должна составлять не более 1 минуты, при туберкулезе и грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии, аспергиллёз) не более 3 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

































































Приложение № 7
ЛОТ № 7
Средство для экстренной дезинфекции
(на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений, 
производных гуанидина, аминов) - 675 литров
1.Состав: 
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для экстренной дезинфекции, флакон с распылительной насадкой - 0,75 литра (± 10 %)
	675 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ комплекс: четвертичных аммониевых соединений не менее 0,45%, третичных аминов не менее 0,15%, производных гуанидина не менее 0,01%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;
2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;
2.4. средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей в труднодоступных помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования;
2.5. в инструкции по применению средства должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных, грибковых инфекций;
2.7. должно быть разрешено проведение обработки в присутствии пациентов;
2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;
2.9. не должно требоваться смывание средства с обрабатываемых поверхностей;
2.10. средство должно применяться методом протирания или орошения однократно;
2.11. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях должна составлять не более 1 минуты, при вирусных инфекциях, туберкулезе и грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии, аспергиллёз) не более 5 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум


























































Приложение № 8

ЛОТ № 8
Средство для экстренной дезинфекции
(на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений, 
производных гуанидина, аминов) - 75 литров
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав: 
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для экстренной дезинфекции, флакон с распылительной насадкой - 0,75 литра (± 10 %)
	
75 литров




2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ комплекс: четвертичных аммониевых соединений не менее 0,45%, третичных аминов не менее 0,15%, производных гуанидина не менее 0,01%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;
2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;
2.4. средство должно быть предназначено для экстренной дезинфекции поверхностей в труднодоступных помещениях, предметов обстановки, приборов, медицинского оборудования;
2.5. в инструкции по применению средства должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных, грибковых инфекций;
2.7. должно быть разрешено проведение обработки в присутствии пациентов;
2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;
2.9. не должно требоваться смывание средства с обрабатываемых поверхностей;
2.10. средство должно применяться методом протирания или орошения однократно;
2.11. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях должна составлять не более 1 минуты, при вирусных инфекциях, туберкулезе и грибковых инфекциях (кандидозы, дерматофитии, аспергиллёз) не более 5 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

















































Приложение № 9

ЛОТ № 9
Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей 
(на основе аминов) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей:
- канистра - 1,0 литр (± 10 %)
- канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	

450 литров
450 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему 
	
5 400 штук



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;
2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию третичных аминов не менее 0,01%;
2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;
2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций; 
2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.


Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум











Приложение № 10

ЛОТ № 10
Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей 
(на основе аминов) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей
- канистра - 1,0 литр (± 10 %)
- канистра – 5,0 литров (± 10 %)
	

50 литров
50 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему 
	
600 штук



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;
2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию третичных аминов не менее 0,01%;
2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;
2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций; 
2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум





































Приложение № 11

ЛОТ № 11
Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей 
(на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений, неорганической кислоты (ортофосфорной) и комплекса органических кислот (гликолевая, лимонная, молочная) в комплекте с индикаторными тест-полосками– 1 комплект
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей
- канистра - 1,0 литр (± 10 %)
- канистра - 5,0 литров (± 10 %)
	

450 литров
450 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему
	
5 400 штук



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ композицию четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) не менее 5,0%, неорганическую (ортофосфорную) кислоту не менее 5,0% и комплекс органических кислот (гликолевую, лимонную, молочную) не менее 8,0% суммарно; дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;
2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию композиционных активно-действующих веществ не менее 0,01%;
2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;
2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных, грибковых инфекций;
2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу (веществам).
3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:             
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум
































Приложение № 12

ЛОТ № 12
Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей 
(на основе комплекса четвертичных аммониевых соединений, неорганической кислоты (ортофосфорной) и комплекса органических кислот (гликолевая, лимонная, молочная) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей
- канистра - 1,0 литр (± 10 %)
- канистра - 5,0 литров (± 10 %)
	

50 литров
50 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему
	
600 штук



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ композицию четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) не менее 5,0%, неорганическую (ортофосфорную) кислоту не менее 5,0% и комплекс органических кислот (гликолевую, лимонную, молочную) не менее 8,0% суммарно; дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;
2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию композиционных активно-действующих веществ не менее 0,01%;
2.3. средство не должно содержать другие активно-действующие вещества;
2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных, грибковых инфекций;
2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
2.7. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 14 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.8. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу (веществам).
3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
Разработчик технических требований:             
[bookmark: _Hlk192771393]Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум


























Приложение № 13
ЛОТ № 13
Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей 
(на основе перекиси водорода) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект

1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей
- канистра - 1,0 литр (± 10 %)
- канистра - 5,0 литров (± 10 %)
	

450 литров
450 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему
	
5 400 штук



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества перекись водорода, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;
2.3. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества в концентрате препарата не менее 25% перекиси водорода;
2.4. средство не должно содержать глутаровый альдегид, фенол и его производные;
2.5. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций, а также спороцидной активностью в отношении медицинских изделий; 
2.7. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
2.8. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 7 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.9. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.
3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум






































Приложение № 14

ЛОТ № 14
Средство для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей 
(на основе перекиси водорода) в комплекте с индикаторными тест-полосками – 1 комплект
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для дезинфекции медицинских изделий и поверхностей
- канистра – 1,0 литр (± 10 %)
- канистра - 5,0 литров (± 10 %)
	

50 литров
50 литров

	1.2
	Индикаторные тест-полоски контроля концентрации активно-действующего вещества к средству дезинфицирующему
	
600 штук



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества перекись водорода, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;
2.3. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества в концентрате препарата не менее 25% перекиси водорода;
2.4. средство не должно содержать глутаровый альдегид, фенол и его производные;
2.5. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, в т.ч. совмещенной с предстерилизационной очисткой; поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций, а также спороцидной активностью в отношении медицинских изделий; 
2.7. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
2.8. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 7 суток (при отсутствии изменения внешнего вида);
2.9. должен быть предусмотрен контроль активности рабочего раствора препарата индикаторными полосками при многократном использовании по активно-действующему веществу.
3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум









































Приложение № 15
ЛОТ № 15
Дезинфицирующее средство в гранулах - 45 000 грамм
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее в гранулах,
фольгированный пакет - 50,0 грамм (± 10 %)
	45 000 грамм



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. концентрат средства должен представлять собой гранулы, растворимые в воде;
2.3. должно содержать в качестве активно-действующего вещества перкарбонат натрия, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;
2.4. средство не должно содержать глутаровый альдегид, фенол и его производные;
2.5. средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор; 
2.7. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
2.8. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 7 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум



























































































Приложение № 16
ЛОТ № 16
Дезинфицирующее средство в гранулах - 5 000 грамм
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее в гранулах,
фольгированный пакет - 50,0 грамм (± 10 %)
	5 000 грамм



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. концентрат средства должен представлять собой гранулы, растворимые в воде;
2.3. должно содержать в качестве активно-действующего вещества перкарбонат натрия, дополнительно средство может содержать другие активно-действующие вещества и вспомогательные компоненты;
2.4. средство не должно содержать глутаровый альдегид, фенол и его производные;
2.5. средство должно быть предназначено для дезинфекции поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор; 
2.7. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, помутнение оптических устройств, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства;
2.8. рабочие растворы средства должны применяться многократно в течение не менее 7 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум






























Приложение № 18
ЛОТ № 18
Хлорсодержащее дезинфицирующее средство в таблетках - 20 кг.
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
[bookmark: _Hlk128645891]1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее хлорсодержащее в таблетках,  полимерная банка – 1 кг (± 10 %)
	20 кг



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты;
2.3. средство должно содержать в рабочих растворах всех заявленных к применению производителем концентрациях минимальную концентрацию натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты не менее 0,015% (по активному хлору);
2.4. средство должно быть предназначено для дезинфекции медицинских изделий, поверхностей, медицинских отходов, биологического материала;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций; 
2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых изделий, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений;
2.7. рабочие растворы средства должны применяться ручным способом многократно в течение не менее 3 суток (при отсутствии изменения внешнего вида).

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум





























































































Приложение № 21
ЛОТ № 21
Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции бесспиртовые (на основе аминов) - 67 500 шт.
1.Состав: 
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Салфетки дезинфицирующие для экстренной дезинфекции бесспиртовые, полимерная банка 50 салфеток (± 10 %)
	67 500 штук



2.Технические характеристики
2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством размером не менее 130×170;
2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины; дополнительно могут содержаться ЧАС, ПГМГ;
2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать спирты, альдегиды, фенол и его производные;
2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования); поверхностей в помещениях;
2.6. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);
2.7. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.8. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;
2.9. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий (кроме туберкулеза), вирусов и грибов не более 5 минут, для возбудителя туберкулеза не более 15 минут;
2.10. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки. 

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум
































































Приложение № 22
ЛОТ № 22
Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции бесспиртовые (на основе аминов) - 7 500 шт.
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав: 
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Салфетки дезинфицирующие для экстренной дезинфекции бесспиртовые, полимерная банка 50 салфеток (± 10 %)
	7 500 штук



2.Технические характеристики
2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. должны представлять собой готовые к
использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством размером не менее 130×170;
2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества третичные амины; дополнительно могут содержаться ЧАС, ПГМГ;
2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать спирты, альдегиды, фенол и его производные;
2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования); поверхностей в помещениях;
2.6. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);
2.7. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.8. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;
2.9. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий (кроме туберкулеза), вирусов и грибов не более 5 минут, для возбудителя туберкулеза не более 15 минут;
2.10. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки. 

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум


















































Приложение № 23
ЛОТ № 23
Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции  бесспиртовые со спороцидной активностью
(на основе перекиси водорода и гликолевой кислоты) - 90 000 шт.
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Салфетки дезинфицирующие бесспиртовые для экстренной дезинфекции со спороцидной активностью, полимерный пакет 100 салфеток (± 10 %)
	90 000 штук



2.Технические характеристики
2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором размером не менее 130×170 мм;
2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующих веществ перекись водорода и гликолевую кислоту;
2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;
2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования, клинков ларингоскопов, датчиков диагностического оборудования, поверхностей в помещениях;
2.6. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;
2.7. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;
2.8. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий, вирусов и грибов не более 5 минут, для споровых форм бактерий не более 15 минут;
2.9. салфетки должны быть упакованы в полимерный пакет, крышка пакета должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки. 

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум



































































Приложение № 24
ЛОТ № 24
Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции  бесспиртовые со спороцидной активностью
(на основе перекиси водорода и гликолевой кислоты) - 10 000 шт.
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Салфетки дезинфицирующие бесспиртовые для экстренной дезинфекции со спороцидной активностью, полимерный пакет 100 салфеток (± 10 %)
	10 000 штук



2.Технические характеристики
2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором размером не менее 130×170 мм;
2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующих веществ перекись водорода и гликолевую кислоту;
2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;
2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования, клинков ларингоскопов, датчиков диагностического оборудования, поверхностей в помещениях;
2.6. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;
2.7. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;
2.8. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий, вирусов и грибов не более 5 минут, для споровых форм бактерий не более 15 минут;
2.9. салфетки должны быть упакованы в полимерный пакет, крышка пакета должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки. 

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

























































Приложение № 25
ЛОТ № 25
Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции спиртовые
 (на основе изопропилового спирта) - 129 600 шт.
1.Состав: 
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Салфетки дезинфицирующие для экстренной дезинфекции спиртовые, полимерная банка 60 салфеток (± 10 %)
	129 600 штук



2.Технические характеристики
2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством размером не менее 130×170;
2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества изопропиловый спирт не менее 70% виде монокомпонента; дополнительно могут содержаться ЧАС, ПГМГ;
2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;
2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования); поверхностей в помещениях;
2.6. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);
2.7. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.8. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;
2.9. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий (кроме туберкулеза), вирусов и грибов не более 1 минуты, для возбудителя туберкулеза не более 5 минут;
2.10. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

























































Приложение № 26
ЛОТ № 26
Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции спиртовые
 (на основе изопропилового спирта) - 14 400 шт.
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав: 
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Салфетки дезинфицирующие для экстренной дезинфекции спиртовые, полимерная банка 60 салфеток (± 10 %)
	14 400 штук



2.Технические характеристики
2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством размером не менее 130×170;
2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества изопропиловый спирт не менее 70% виде монокомпонента; дополнительно могут содержаться ЧАС, ПГМГ;
2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;
2.5. салфетки должны быть предназначены для дезинфекции поверхностей медицинского оборудования и приборов (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и анестезиологического оборудования); поверхностей в помещениях;
2.6. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции датчиков диагностического оборудования, в т.ч. для ультразвуковых исследований (УЗИ);
2.7. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.8. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;
2.9. экспозиция при применении салфеток должна составлять для вегетативных форм бактерий (кроме туберкулеза), вирусов и грибов не более 1 минуты, для возбудителя туберкулеза не более 5 минут;
2.10. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум
























































Приложение № 27
ЛОТ № 27
Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции бесспиртовые 
со спороцидной активностью 
(на основе ортофталевого альдегида) - 10 800 шт.
1. Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Салфетки дезинфицирующие бесспиртовые для экстренной дезинфекции со спороцидной активностью, полимерная банка 60 салфеток (± 10 %)
	10 800 штук



2.Технические характеристики
2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором размером не менее 130×170 мм;
2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества ортофталевый альдегид в виде монокомпонента;
2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;
2.5. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции высокого уровня датчиков для ультразвуковых исследований (УЗИ), термолабильных медицинских изделий;
2.6. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;
2.8. экспозиция при применении салфеток для дезинфекции высокого уровня должна составлять не более 5 минут;
2.9. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум







































































Приложение № 28
ЛОТ № 28
Дезинфицирующие салфетки для экстренной дезинфекции  бесспиртовые 
со спороцидной активностью
(на основе ортофталевого альдегида) - 1 200 шт.
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1. Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Салфетки дезинфицирующие бесспиртовые для экстренной дезинфекции со спороцидной активностью, полимерная банка 60 салфеток (± 10 %)
	1 200 штук



2.Технические характеристики
2.1. салфетки должны быть предназначены для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. должны представлять собой готовые к использованию салфетки однократного применения из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором размером не менее 130×170 мм;
2.3. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток должно содержать в качестве активно-действующего вещества ортофталевый альдегид в виде монокомпонента;
2.4. дезинфицирующее средство для пропитки салфеток не должно содержать другие активно-действующих вещества;
2.5. в инструкции по применению салфеток должно быть указание на возможность использования для дезинфекции высокого уровня датчиков для ультразвуковых исследований (УЗИ), термолабильных медицинских изделий;
2.6. салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. должно быть разрешено проведение обработки салфетками в присутствии пациентов;
2.8. экспозиция при применении салфеток для дезинфекции высокого уровня должна составлять не более 5 минут;
2.9. салфетки должны быть упакованы в полимерные банки, крышка банки должна иметь функциональную прорезь для извлечения одной салфетки.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум 




























































Приложение № 29
ЛОТ № 29
Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук 
(на основе композиции спиртов и четвертичных аммониевых соединений) – 1 комплект
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук:
-  флакон – 1 литр
- диспенсопак для настенного локтевого крепежа - 1 литр 
- полимерная банка – 0,5 литра (± 10 %) с диспенсером
	
1 170 литров
450 литров
450 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.3. средство не должно представлять собой препарат в виде геля;
2.4. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ композицию спиртов: пропилового не менее 12%, изопропилового не менее 48%; массовая доля спиртов должна составлять не менее 60% и четвертичные аммониевые соединения не менее 0,25%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;
2.5. средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук персонала учреждений здравоохранения;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. экспозиция при применении средства должна составлять не более 1 минуты.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум
























































































Приложение № 30
ЛОТ № 30
Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук 
(на основе композиции спиртов и четвертичных аммониевых соединений) – 1 комплект
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук:
-  флакон – 1 литр
- диспенсопак для настенного локтевого крепежа - 1 литр 
- полимерная банка – 0,5 литра (± 10 %) с диспенсером
	
130 литров
50 литров
50 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.3. средство не должно представлять собой препарат в виде геля;
2.4. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ композицию спиртов: пропилового не менее 12%, изопропилового не менее 48%; массовая доля спиртов должна составлять не менее 60% и четвертичные аммониевые соединения не менее 0,25%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;
2.5. средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук персонала учреждений здравоохранения;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. экспозиция при применении средства должна составлять не более 1 минуты.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум



















































































Приложение № 31
ЛОТ № 31
Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук 
(на основе спиртов и хлоргексидина биглюконата) -  1 080 литров
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук, флакон 1 литр
	1 080 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.3. средство не должно представлять собой препарат в виде геля;
2.4. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ спирт (этиловый или изопропиловый, пропиловый) в виде монокомпонента или композиции с объемной долей не менее 70% и хлоргексидин биглюконат не менее 0,5%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;
2.5. средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук персонала учреждений здравоохранения;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. экспозиция при применении средства должна составлять не более 1 минуты.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум
































































































Приложение № 32
ЛОТ № 32
Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук 
(на основе спиртов и хлоргексидина биглюконата) - 120 литров
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для гигиенической обработки рук, флакон 1 литр
	120 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.3. средство не должно представлять собой препарат в виде геля;
2.4. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ спирт (этиловый или изопропиловый, пропиловый) в виде монокомпонента или композиции с объемной долей не менее 70% и хлоргексидин биглюконат не менее 0,5%; дополнительно средство может содержать вспомогательные компоненты;
2.5. средство должно быть предназначено для гигиенической обработки рук персонала учреждений здравоохранения;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. экспозиция при применении средства должна составлять не более 1 минуты.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

























































































Приложение № 35
ЛОТ № 35
 Мыло жидкое с антибактериальным эффектом 
с хлоргексидином биглюконатом -  54 литра
1.Состав: 
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Мыло жидкое с антибактериальным эффектом с хлоргексидином биглюконатом, флакон 0,03 литра (± 10 %)
	54 литра



2.Технические характеристики
2.1. мыло должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. мыло должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.3. в состав мыла должен вхолить хлоргегсидин биглюконат;
2.4. мыло должно обладать антибактериальным эффектом в отношении возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций;
2.5. мыло не должно содержать триклозан;
2.6. мыло не должно содержать красителей;
2.7. мыло должно быть предназначено для гигиенической обработки кожи пациентов при проведении предоперационной подготовки и последующего гигиенического ухода за пациентами в послеоперационном периоде после проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

































































































Приложение № 36
ЛОТ № 36
 Мыло жидкое с антибактериальным эффектом 
с хлоргексидином биглюконатом - 6 литров
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)

1.Состав: 
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Мыло жидкое с антибактериальным эффектом с хлоргексидином биглюконатом, флакон 0,03 литра (± 10 %)
	6 литров



2.Технические характеристики
2.1. мыло должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. мыло должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.3. в состав мыла должен вхолить хлоргегсидин биглюконат;
2.4. мыло должно обладать антибактериальным эффектом в отношении возбудителей бактериальных, вирусных и грибковых инфекций;
2.5. мыло не должно содержать триклозан;
2.6. мыло не должно содержать красителей;
2.7. мыло должно быть предназначено для гигиенической обработки кожи пациентов при проведении предоперационной подготовки и последующего гигиенического ухода за пациентами в послеоперационном периоде после проведения высокотехнологичных оперативных вмешательств.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум



























































































Приложение № 37

ЛОТ № 37
Средство дезинфицирующее для предварительной обработки в целях консервации контаминированных изделий медицинского назначения - 54 литра

1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для предварительной обработки в целях консервации контаминированных изделий медицинского назначения, флакон с распылительной насадкой 0,75 литра (± 10 %)
	54 литра



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) не менее 0,1%, активатор биоцидов, влагоудерживающие и моющие добавки, ингибиторы коррозии, консерванты, пеногасители и другие функциональные компоненты;
2.3. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.4. средство должно быть предназначено для предварительной обработки способом орошения контаминированных медицинских изделий из различных материалов в целях обеспечения микробиологической безопасности – предотвращения размножения и контаминации окружающей среды микроорганизмами, органическими веществами, предупреждения высыхания и фиксации органических загрязнений до момента проведения дезинфекции и очистки контаминированных медицинских изделий, в том числе при их транспортировке;
2.5. в инструкции к средству должно быть указано, что отмыв законсервированных медицинских изделий от средства проводится ручным или механизированным способом;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. при распылении средства на медицинские изделия должно образовываться защитное покрытие, предотвращающее размножение микроорганизмов на контаминированных медицинских изделиях, высыхание и фиксацию органических загрязнений на срок не менее 3 суток;
2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;
2.9. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях должна составлять не более 10 минут, при туберкулезе и грибковых инфекциях не более 60 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум





































Приложение № 38

ЛОТ № 38
Средство дезинфицирующее для предварительной обработки в целях консервации контаминированных изделий медицинского назначения - 6 литров
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для предварительной обработки в целях консервации контаминированных изделий медицинского назначения, флакон с распылительной насадкой 0,75 литра (± 10 %)
	6 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующего вещества полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ) не менее 0,1%, активатор биоцидов, влагоудерживающие и моющие добавки, ингибиторы коррозии, консерванты, пеногасители и другие функциональные компоненты;
2.3. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.4. средство должно быть предназначено для предварительной обработки способом орошения контаминированных медицинских изделий из различных материалов в целях обеспечения микробиологической безопасности – предотвращения размножения и контаминации окружающей среды микроорганизмами, органическими веществами, предупреждения высыхания и фиксации органических загрязнений до момента проведения дезинфекции и очистки контаминированных медицинских изделий, в том числе при их транспортировке;
2.5. в инструкции к средству должно быть указано, что отмыв законсервированных медицинских изделий от средства проводится ручным или механизированным способом;
2.6. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций;
2.7. при распылении средства на медицинские изделия должно образовываться защитное покрытие, предотвращающее размножение микроорганизмов на контаминированных медицинских изделиях, высыхание и фиксацию органических загрязнений на срок не менее 3 суток;
2.8. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;
2.9. экспозиция при применении средства при бактериальных (кроме туберкулеза) и вирусных инфекциях должна составлять не более 10 минут, при туберкулезе и грибковых инфекциях не более 60 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум









































Приложение № 39
ЛОТ № 39
Средство дезинфицирующее для детекции и удаления биологических пленок на абиотических поверхностях - 45 литров
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для детекции и удаления биологических пленок на абиотических поверхностях, 1 флакон с распылительной насадкой - 1,0 литр (± 10 %)
	45 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ перекись водорода, органическую и неорганическую кислоты, а также вспомогательные компоненты (в том числе усиливающие добавки):
2.3. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.4. средство должно быть предназначено для визуального обнаружения (детекции) биопленок и бактериальной контаминации на различных абиотических поверхностях (медицинское оборудование, мебель, инструментарий, включая эндоскопы и пр.), визуального контроля чистоты поверхностей и объектов при потенциальных органических загрязнениях, для активного удаления биологических пленок, путем разрушения экзополисахаридного матрикса (ЭПМ) биоплёнки с последующим умерщвлением микроорганизмов внутри биопленки, а также предотвращения образования биологических пленок на абиотических поверхностях;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;
2.6. средство должно обладать остаточным антимикробным действием на обрабатываемых поверхностях не менее 5 часов;
2.7. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;
2.8. экспозиция при применении средства при бактериальных (включая туберкулез, бактерии в споровой форме), вирусных и грибковых инфекциях должна составлять не более 10 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК  УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э.Святокум




































































Приложение № 40
ЛОТ № 40
Средство дезинфицирующее для детекции и удаления биологических пленок на абиотических поверхностях - 5 литров
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Средство дезинфицирующее для детекции и удаления биологических пленок на абиотических поверхностях, 1 флакон с распылительной насадкой - 1,0 литр (± 10 %)
	5 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. средство должно содержать в качестве активно-действующих веществ перекись водорода, органическую и неорганическую кислоты, а также вспомогательные компоненты (в том числе усиливающие добавки):
2.3. средство должно представлять собой готовый к применению препарат;
2.4. средство должно быть предназначено для визуального обнаружения (детекции) биопленок и бактериальной контаминации на различных абиотических поверхностях (медицинское оборудование, мебель, инструментарий, включая эндоскопы и пр.), визуального контроля чистоты поверхностей и объектов при потенциальных органических загрязнениях, для активного удаления биологических пленок, путем разрушения экзополисахаридного матрикса (ЭПМ) биоплёнки с последующим умерщвлением микроорганизмов внутри биопленки, а также предотвращения образования биологических пленок на абиотических поверхностях;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций и бактериальных спор;
2.6. средство должно обладать остаточным антимикробным действием на обрабатываемых поверхностях не менее 5 часов;
2.7. при применении средства не должна требоваться защита органов дыхания;
2.8. экспозиция при применении средства при бактериальных (включая туберкулез, бактерии в споровой форме), вирусных и грибковых инфекциях должна составлять не более 10 минут.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК  УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э.Святокум






























































Приложение № 43
ЛОТ № 43
Средство моющее щелочное с дезинфицирующим эффектом - 900 литров
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Моющее средство с дезинфицирующим эффектом,  канистра – 5 литров (± 10 %)
	900 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. концентрация ионов водорода (рН) концентрата средства должна составлять 7,0 - 14,0;
2.3. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных и вирусных инфекций; 
2.4. средство не должно содержать хлор и его производные;
2.5. средство должно быть предназначено для очистки, в т.ч. совмещенной с дезинфекцией поверхностей в помещениях (пол, стены, предметы обстановки), столовой и кухонной посуды ручным способом, санитарно-технического оборудования;
2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых поверхностей, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум







































































































Приложение № 44
ЛОТ № 44
Средство моющее щелочное с дезинфицирующим эффектом - 100 литров
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав:
	№ п/п
	Название
	Количество

	1.1
	Моющее средство с дезинфицирующим эффектом,  канистра – 5 литров (± 10 %)
	100 литров



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2. концентрация ионов водорода (рН) концентрата средства должна составлять 7,0 - 14,0;
2.3. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных и вирусных инфекций; 
2.4. средство не должно содержать хлор и его производные;
2.5. средство должно быть предназначено для очистки, в т.ч. совмещенной с дезинфекцией поверхностей в помещениях (пол, стены, предметы обстановки), столовой и кухонной посуды ручным способом, санитарно-технического оборудования;
2.6. средство не должно фиксировать органические загрязнения, вызывать порчу обрабатываемых поверхностей, коррозию металлов, разрушение клеевых соединений; должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум





































































































[bookmark: _GoBack]Приложение № 47
ЛОТ № 47
Средство дезинфицирующее для дезинфекции и стирки мопов -1 комплект
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для стирки и дезинфекции мопов:
- пакет из полимерного\комбинированного материала – 10 кг (± 10 %)
- ведро из пластика – не более 5 кг
	                  
900 кг
170 кг



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2.  средство должно представлять собой гранулированный концентрированный стиральный порошок, обладающий дезинфицирующими, моющими и отбеливающими свойствами;
2.3. должно содержать в качестве активно-действующего вещества перкарбонат натрия не менее 27%, активатор перекиси, ПАВ и вспомогательные компоненты;
2.4. средство должно быть предназначено для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных средств уборки, в том числе мопов механизированным способом в стиральных машинах любого типа;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций; 
2.6. в инструкции к средству должно быть указание программ стирки в автоматических стиральных машинах для обеззараживания текстильных изделий при бактериальных, вирусных, грибковых инфекциях и при туберкулезе;
2.7. средство не должно оказывать повреждающее действие на внутренние части стиральных машин, предотвращать образование технического осадка и накипи, иметь хорошую вымываемость из тканей во время полоскания.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум


















































































Приложение № 48
ЛОТ № 48
Средство дезинфицирующее для дезинфекции и стирки мопов -1 комплект
(для участия субъектов малого и среднего предпринимательства)
1.Состав комплекта:
	№ п/п
	Название
	Количество

	
1.1
	Средство дезинфицирующее для стирки и дезинфекции мопов:
- пакет из полимерного\комбинированного материала – 10 кг (± 10 %)
- ведро из пластика – не более 5 кг
	                  
100 кг
20 кг



2.Технические характеристики
2.1. средство должно быть предназначено для применения в учреждениях здравоохранения;
2.2.  средство должно представлять собой гранулированный концентрированный стиральный порошок, обладающий дезинфицирующими, моющими и отбеливающими свойствами;
2.3. должно содержать в качестве активно-действующего вещества перкарбонат натрия не менее 27%, активатор перекиси, ПАВ и вспомогательные компоненты;
2.4. средство должно быть предназначено для одновременной дезинфекции, стирки и отбеливания текстильных средств уборки, в том числе мопов механизированным способом в стиральных машинах любого типа;
2.5. средство должно обладать антимикробной активностью в отношении возбудителей бактериальных (включая туберкулез), вирусных и грибковых инфекций; 
2.6. в инструкции к средству должно быть указание программ стирки в автоматических стиральных машинах для обеззараживания текстильных изделий при бактериальных, вирусных, грибковых инфекциях и при туберкулезе;
2.7. средство не должно оказывать повреждающее действие на внутренние части стиральных машин, предотвращать образование технического осадка и накипи, иметь хорошую вымываемость из тканей во время полоскания.

3.Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчик технических требований:
Врач-эпидемиолог (заведующий) 
кабинета КФИК УЗ «МГКОЦ»                                                                          Т.Э. Святокум

