ЗАЯВКА НА ЗАКУПКУ
 Предмет закупки: техническое обслуживание медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры:

Лот № 1. Техническое обслуживание анализатора мочи LabUMat 2
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	Отделение



	1
	Анализатор мочи LabUMat 2
	UPA08200157
	1
	КДЛ


Лот № 2. Техническое обслуживание анализатора мочи UriSed 3 PRO
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	Отделение



	1
	Анализатор мочи UriSed 3 PRO
	URP06200069
	1
	КДЛ


Лот № 3. Техническое обслуживание анализатора газов крови abl800 flex
	№
	Наименование оборудование
	Заводской   №
	Кол-во, шт
	
	Отделение



	1
	Анализатор газов крови abl800 flex
	R0955N0001
	1
	
	КДЛ


Лот № 4. Техническое обслуживание медицинской техники (3 наименование) - 3   шт.:

	№
	Наименование оборудование
	Инвентарный  №
	Кол-во ,шт
	Отделение



	1
	К-т ультразвуков.с-мы logiq e r8
	logiq e r8
	6070273WX

O
	1

	2
	К-т ультразвуков.с-мы logiq e r8
	logiq e r8
	6070274WX

O
	1

	3
	Аппарат узи logiq с-5
	logiq с-5
	132617WX2
	1


Лот № 5. Техническое обслуживание медицинской техники (16 наименований) -16 шт.

	№
	Наименование оборудование
	Тип, марка
	Заводской   №
	Кол-во ,шт
	Отделение



	1
	С-ма ультразвуковая диагностическая м7 (Mindray)
	м7 (Mindray)
	CAQ-99005784
	1
	ОУЗД

	2
	С-ма ультразвуковая диагностическая м7 (Mindray)
	м7 (Mindray)
	CAQ-990005785
	1
	ОУЗД

	3
	С-ма ультразвуковая диагностическая м7 (Mindray)
	м7 (Mindray)
	NW-38003315
	1
	ОУЗД

	4
	С-ма ультразвук.диагност.aplio tus-a500 (Toshiba)
	aplio tus-a500 (Toshiba)
	T1F1435254
	1
	ОУЗД

	5
	С-ма ультразвуковая диагностич.resona 7 (Mindray)
	resona 7 (

Mindray)
	7V-0200194

0
	1
	ОУЗД

	6
	С-ма ультразвуковая диагностич.resona 7 (Mindray)
	resona 7 (

Mindray)
	7V-0200193

9
	1
	ОУЗД

	7
	С-ма ультразвуковая диагностич.tus-ai700 aplio
	tus-ai700 aplio
	AKE202229

5
	1
	ОУЗД

	8
	С-ма ультразв.диагостич.acuson s1000 (Siemens)
	acuson s1000 (Siemens)
	212073
	1
	ОУЗД

	9
	Система ультразв.диагн.acuson nx3 elite (Siemens)
	acuson nx3 elite (Siemens
	501395
	1
	ОУЗД

	10
	Ап-т ультразв.диагн.стацион.arietta v60
	arietta v60
	G3061035
	1
	РЛО-1

	11
	Ультразвуковой аппарат acuson x 300
	acuson x 300
	317851
	1
	ОКПО-1

	12
	С-ма ультразв.диагностич.z6
	.z6
	PTA830095

73
	1
	ОКДОТП

	13
	Ап-т ульразвуковой диагн.портативный М6
	М6
	9U-9B00172

5
	1
	ОКДОТП

	14
	С-ма ультразв.диагн.prosound alpha 7
	prosound alpha 7
	20509229
	1
	ОКДОТП

	15
	Сканер ультразвук.accuvix v 10lv-rus-cw 
	v 10lv-rus-cw
	В4509300004415
	1
	ОУЗД

	16
	Оборуд.ультразвук.aplio xg мод.ssa-790a 
	aplio xg мод.ssa-790a
	99Н1095942
	1       
	ОУЗД


В стоимость ТО входят расходные материалы.
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