Перечень оборудования, 
необходимого для выполнения работ на объекте:
«Текущий ремонт кабинета № 416 под установку рентгеновского оборудования в учреждении здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска» по адресу: 
г. Минск ул. Рафиева, 60».
в интересах учреждения здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска».
	№ п/п
	Наименование оборудования
	количество

	1
	ДВЕРЬ РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ  ДЗ-ТMRP-21-10-1,5Pb-Г-Pc-Рп  (или аналог)
	2 шт

	2
	СПЛИТ-СИСТЕМА AWO/AWI-26  (или аналог) 
	1 шт

	3
	НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ WIPCOOL   (или аналог)
	1 шт

	4
	ТУМБА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА АКВАЛЬ ПАЛЕРМО   (или аналог)
	1 шт

	5
	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ, УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЩС-1(или аналог)   
	1 шт

	6
	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 63А (С) 4,5КА ВА 47-29  (или аналог)
	1 шт

	7
	РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ РВБ 01/15  (или аналог)
	2 шт

	8
	ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА И АНТИСЕПТИКА: локтевой настенный на 1000 мл без флакона  (или аналог)
	2 шт

	9
	ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЛИСТОВЫХ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ  Z-сложения, цвет белый (или аналог) 
	1 шт

	10
	КОМПАКТНАЯ IP-КАМЕРА 4МР DS-2CD2443G-I  (или аналог)
	1 шт

	11
	IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-Х КАНАЛЬНЫЙ HIKVISION DS-7604NI  (или аналог)
	1 шт

	12
	МОНИТОР 23.8, 16:9, 1920Х1080, IPS. 60 ГЦ, ДИНАМИКИ, ИНТЕРФЕЙСЫ HDMI+DVI+D-SUB (VGA)+DisplaypORT  (или аналог)
	1 шт

	13
	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЖК-МОНИТОРА 22-65, НАКЛОН 15 ГРАД, ПОВОРОТ 180  (или аналог)
	1 шт

	14
	ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ МЫШЬ ДЛЯ ПК, ПРОВОДНАЯ USB, МВ-160  (или аналог)
	1 шт

	15
	КЛАВИАТУРА СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПК, ПРОВОДНАЯ USB, НВ-520  (или аналог)
	1шт

	16
	ЦИФРОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО STELBERRY S-400  (или аналог)
	1шт

	17
	ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ  Танго –ОП1-Т (или аналог)
	1шт



Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

