Перечень оборудования,

необходимого для выполнения работ на объекте:

«Текущий ремонт кабинета № 416 под установку рентгеновского оборудования в учреждении здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска» по адресу:

г. Минск ул. Рафиева, 60».

в интересах учреждения здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска».

| № п/п | Наименование оборудования | количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | ДВЕРЬ РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ ДЗ-ТMRP-21-10-1,5Pb-Г-Pc-Рп (или аналог) | 2 шт |
| 2 | СПЛИТ-СИСТЕМА AWO/AWI-26 (или аналог) | 1 шт |
| 3 | НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ WIPCOOL (или аналог) | 1 шт |
| 4 | ТУМБА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА АКВАЛЬ ПАЛЕРМО (или аналог) | 1 шт |
| 5 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ, УТОПЛЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЩС-1(или аналог) | 1 шт |
| 6 | АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 3P 63А (С) 4,5КА ВА 47-29 (или аналог) | 1 шт |
| 7 | РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ РВБ 01/15 (или аналог) | 2 шт |
| 8 | ДОЗАТОР ДЛЯ ЖИДКОГО МЫЛА И АНТИСЕПТИКА: локтевой настенный на 1000 мл без флакона (или аналог) | 2 шт |
| 9 | ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ЛИСТОВЫХ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ Z-сложения, цвет белый (или аналог) | 1 шт |
| 10 | КОМПАКТНАЯ IP-КАМЕРА 4МР DS-2CD2443G-I (или аналог) | 1 шт |
| 11 | IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 4-Х КАНАЛЬНЫЙ HIKVISION DS-7604NI (или аналог) | 1 шт |
| 12 | МОНИТОР 23.8, 16:9, 1920Х1080, IPS. 60 ГЦ, ДИНАМИКИ, ИНТЕРФЕЙСЫ HDMI+DVI+D-SUB (VGA)+DisplaypORT (или аналог) | 1 шт |
| 13 | НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЖК-МОНИТОРА 22-65, НАКЛОН 15 ГРАД, ПОВОРОТ 180 (или аналог) | 1 шт |
| 14 | ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ МЫШЬ ДЛЯ ПК, ПРОВОДНАЯ USB, МВ-160 (или аналог) | 1 шт |
| 15 | КЛАВИАТУРА СТАНДАРТНАЯ ДЛЯ ПК, ПРОВОДНАЯ USB, НВ-520 (или аналог) | 1шт |
| 16 | ЦИФРОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО STELBERRY S-400 (или аналог) | 1шт |
| 17 | ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ Танго –ОП1-Т (или аналог) | 1шт |

Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).