## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Беларусь, г. Минск, ул. Кедышко, дом 27
УНП: 192442481
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт кровельного покрытия по адресу: г.Минск, ул. Чернышевского, д. 14, п.1
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.07.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 10 977.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Июля 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е58-40-5 | ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ ГОРЕЛКАМИ | 100 М2 | 186.02 | 3.49 | 0.61 | 75.84 | 6 | 271.35 | 10.97 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.005 | 186.95 | 3.51 | 0.61 | 76.22 | 6.03 | 272.71 | 11.02 | 0.04
2 | Е58-28-3 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ "АУТОКРИН" | 100 М2 | 139.66 | 1.66 | 1.04 |  |  | 141.32 | 9.58 | 0.07
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.01 | 280.72 | 3.34 | 2.09 |  |  | 284.06 | 19.26 | 0.14
3 | 1/10-130-5/304 | ПРАЙМЕР БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН" | КГ |  |  |  | 3.64 | 0.29 | 3.93
|  |  | 160.8 |  |  |  | 585.31 | 46.63 | 631.94
4 | Е58-40-2 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100 М2 | 292.05 | 10.46 | 6.31 | 75.84 | 6 | 384.35 | 17.22 | 0.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 2.01 | 587.02 | 21.02 | 12.68 | 152.44 | 12.06 | 772.54 | 34.61 | 0.74
5 | 1/10-115-5/445 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ | М2 |  |  |  | 7.87 | 0.62 | 8.49
|  |  | 240.396 |  |  |  | 1891.92 | 149.05 | 2040.97
6 | Е58-40-2 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 100 М2 | 292.05 | 10.46 | 6.31 | 1099.62 | 87.33 | 1489.46 | 17.22 | 0.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.01 | 587.02 | 21.02 | 12.68 | 2210.24 | 175.53 | 2993.81 | 34.61 | 0.74
7 | Е58-40-3 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 100 М | 848.68 | 27.79 | 13.22 | 57.84 | 4.58 | 938.89 | 50.04 | 0.78
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: 0,2М+0,35М | 0.28 | 237.63 | 7.78 | 3.7 | 16.2 | 1.28 | 262.89 | 14.01 | 0.22
8 | 1/10-115-5/445 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5 КГ | М2 |  |  |  | 7.87 | 0.62 | 8.49
|  |  | 17.71 |  |  |  | 139.38 | 10.98 | 150.36
9 | Е58-40-4 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ | 100 М | 369.8 | 10.15 | 5.7 | 64.56 | 5.11 | 449.62 | 21.8 | 0.34
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.28 | 103.54 | 2.84 | 1.6 | 18.08 | 1.43 | 125.89 | 6.1 | 0.1
10 | 1/10-115-5/415 | МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-К/ПП-4.5 КГ | М2 |  |  |  | 8.56 | 0.68 | 9.24
|  |  | 17.71 |  |  |  | 151.6 | 12.04 | 163.64
11 | Е12-4-3040 | УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ | 100 М | 143.68 | 247.28 | 73.87 | 0.76 | 0.06 | 391.78 | 9.85 | 3.6
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.28 | 40.23 | 69.24 | 20.68 | 0.21 | 0.02 | 109.7 | 2.76 | 1.01
12 | 1/10-115-25/160 | ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | М |  |  |  | 12.11 | 0.96 | 13.07
|  |  | 28 |  |  |  | 339.08 | 26.88 | 365.96
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2023 | 129 | 54 | 5581 | 442 | 8175 | 122.37 | 2.99
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1741
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1061
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 10977
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 2023 | 129 | 54 | 5581 | 442 | 8175 | 122.37 | 2.99
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 1741
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 1061
|  | ИТОГО | [6 empty] | 10977
|  | ИТОГО |  | 2023 | 129 | 54 | 5581 | 442 | 8175 | 122.37 | 2.99
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1741
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1061
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 10977
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10977+0+0+0] | [6 empty] | 10977
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 706
[((2023+54)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+706+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 706
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10977+706+0] | [6 empty] | 11683
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2023*1] | [6 empty] | 1 | 2023
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 122.37
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 2.99
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [129*1] | [6 empty] | 1 | 129
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [54*1] | [6 empty] | 1 | 54
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [442*1] | [6 empty] | 1 | 442
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 5581
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [2023+129+442+5581] | [7 empty] | 8175
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 5581
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [442-0] | [7 empty] | 442
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [1741*1] | [6 empty] | 1 | 1741
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [1061*1] | [6 empty] | 1 | 1061
| ИТОГО [8175+0+0+1741+1061] | [7 empty] | 10977
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10977+0+0+0] | [7 empty] | 10977
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 706
[((2023+54)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+706+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 706
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [10977+706+0] | [7 empty] | 11683
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [11683+0] | [7 empty] | 11683
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 11683
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [11683+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [11683-0-0-0] | [7 empty] | 11683
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [11683*1] | [7 empty] | 11683
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 07/2026 по 08/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 11894
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(11683+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 11894
[11894+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [11894-(0+0+0)] | [7 empty] | 11894
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [11894+0] | [7 empty] | 11894
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [11894+0+0] | [7 empty] | 11894
СУММА ПРОПИСЬЮ: ОДИННАДЦАТЬ ТЫСЯЧ ВОСЕМЬСОТ ДЕВЯНОСТО ЧЕТЫРЕ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-115-5/445 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ |  |  | М2 | 258.106 | 6.56 | 7.87 | 2031.29 | 7.94 | 0.62 | 160.03
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-ПХ-БЭ-
ПП/ПП-3.5 КГ
2 | 1/10-115-5/415 МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ |  |  | М2 | 258.106 | 7.13 | 8.56 | 2209.39 | 7.94 | 0.68 | 175.51
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ
НАПЛАВЛЯЕМЫЙ "БИПОЛИКРИН", К-СТ-БЭ-
К/ПП-4.5 КГ
3 | 1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ |  |  | М | 28 | 10.09 | 12.11 | 339.08 | 7.94 | 0.96 | 26.88
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
4 | 1/10-130-5/304 ПРАЙМЕР БИТУМНО- |  |  | КГ | 160.8 | 3.03 | 3.64 | 585.31 | 7.94 | 0.29 | 46.63
ПОЛИМЕРНЫЙ "АУТОКРИН"
5 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.042 | 4.24 | 5.09 | 0.21 | 7.94 | 0.4 | 0.02
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
6 | 1/10-135-20/75 СМЕСЬ ПРОПАНА И БУТАНА |  |  | КГ | 173.07 | 2 | 2.4 | 415.37 | 7.94 | 0.19 | 32.88
ТЕХНИЧЕСКИХ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 5580.65; 10: 441.95
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 5580.65; 10: 441.95
Механизмы
7 | М150402 ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА |  |  | МАШ.-Ч | 31.5808 | 0.34 | 0.41 | 12.95
8 | М021805 КРАН ПЕРЕНОСНОЙ |  |  | МАШ.-Ч | 1.8441 | 18.51 | 22.21 | 40.96
9 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | МАШ.-Ч | 1.008 | 56.55 | 67.86 | 68.4
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
10 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 0.73248 | 0.78 | 0.93 | 0.68
11 | М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |  |  | МАШ.-Ч | 3.0912 | 0.61 | 0.73 | 2.26
12 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 0.14472 | 19.1 | 22.92 | 3.32
13 | М134041 ШУРУПОВЕРТ |  |  | МАШ.-Ч | 0.14448 | 0.89 | 1.07 | 0.15
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 128.72
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## id=2355 Дефектный акт
Форма С-1
Государственное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г. Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт кровельного покрытия по адресу: г.Минск, ул. Чернышевского, д. 14, п.1; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | ПРОСУШКА ОСНОВАНИЙ ПОД КРОВЛЮ ГАЗОВЫМИ |  |  |  | 100 М2 | 1.005 | Е58-40-5
ГОРЕЛКАМИ
2 | ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЯ ПРАЙМЕРОМ |  |  |  | 100 М2 | 2.01 | Е58-28-3
"АУТОКРИН"
3 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М2 | 2.01 | Е58-40-2
С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С
ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ
СЛОЙ
4 | СМЕНА СТАРОГО РУЛОННОГО ПОКРЫТИЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М2 | 2.01 | Е58-40-2
С НАКЛЕИВАНИЕМ НОВОГО ПОКРЫТИЯ, С
ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ДОБАВЛЯТЬ
НА КАЖДЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ
5 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 100 М | 0.28 | Е58-40-3
ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ПЕРВЫЙ СЛОЙ
6 | СМЕНА ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |  |  |  | 100 М | 0.28 | Е58-40-4
ПРИ РЕМОНТЕ ПРИМЫКАНИЙ, С ПРИМЕНЕНИЕМ
ГАЗОВОЙ ГОРЕЛКИ: ВТОРОЙ СЛОЙ
7 | УСТАНОВКА ПРИЖИМНОЙ ПЛАНКИ |  |  |  | 100 М | 0.28 | Е12-4-3040
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.