Перечень оборудования, 
необходимого для выполнения работ на объекте:
«Текущий ремонт кабинета № 101 под установку рентгеновского оборудования в учреждении здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска» по адресу: 
г. Минск ул. Рафиева, 60».
в интересах учреждения здравоохранения «25-я центральная районная поликлиника Московского района г. Минска».
	№ п/п
	Наименование оборудования
	количество

	1
	СПЛИТ-СИСТЕМА AM30-71HRDC1A  (или аналог)
	1 шт

	2
	ВНУТРЕННИЙ БЛОК AWI-26HRDC1C  (или аналог)
	1 шт

	3
	ВНУТРЕННИЙ БЛОК AWI-36HRDC1C  (или аналог)
	1 шт

	4
	НАСОС ДРЕНАЖНЫЙ WIPCOOL  (или аналог)
	1 шт

	5
	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЩС-1  (или аналог)
	1 комп

	6
	УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ, НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С РУБИЛЬНИКОМ  (или аналог)
	1 шт

	7
	РЕЦИРКУЛЯТОР ВОЗДУХА БАКТЕРИЦИДНЫЙ  РВБ 01/15 (или аналог)
	3 шт

	8
	БЛОК МЕБЕЛИ СО ВСТРОЕННОЙ МОЙКОЙ 1800x600x900(или аналог)  
	1 шт

	9
	ЖАЛЮЗИ ОКОННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ  (или аналог)
	1 шт

	10
	ЦИФРОВОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО STELBERRY S-400  (или аналог)
	1 шт

	11
	ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ  Танго-ОП1-Т (или аналог)
	1 шт

	12
	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ PANASONIC TS2350  (или аналог)
	1 шт



Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).


