Утверждаю

Главный врач УЗ «Минская ЦРКБ»

_________________Барсамян Г.Т.

«___»_________________2026г.

Заявка на закупку реагентов, контрольных и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории.

Заявка полностью соответствует настоящей заявке, представленной на бумажном носителе.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | УЗ «Минская ЦРКБ» |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Ул. Фрунзенская д. 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | mts.uzmcrb@gmail.com |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | mcrb.by |

1.Описание предмета закупки – реагенты, контрольные и расходные материалы.

2. Область применения – клинико-диагностическая лаборатория.

3.Сведения о государственной закупке

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | # Реагенты и контрольные материалы для автоматического гематологического анализатора XN-550, производства «Sysmex Corporation», Япония. |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Квартальная потребность |
| Предельная стоимость | 73 000 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный (местный) бюджет |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | реагенты, калибраторы, контрольные и расходные материалы для иммунохимического анализатора Architect ilOOOSR |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Квартальная потребность |
| Предельная стоимость | 77 000 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный (местный) бюджет |
| Лот №5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | реагенты, калибраторы, контрольные и расходные материалы для иммунохимического анализатора Aliniti i |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 5 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Квартальная потребность |
| Предельная стоимость | 250 000 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный (местный) бюджет |
| Лот №7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для автоматического анализатора гемостаза «Technology Solution 60», производства Rayto Life and Analytical Sciences Co, Ltd, (Китай) |
|  | Согласно приложению 7 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | Квартальная потребность |
| Предельная стоимость | 11 000BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Районный (местный) бюджет |

Приложение 1

к заявке  на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

# 1.   Состав (комплектация) реагентов и контрольных материалов для автоматического гематологического анализатора XN-550, производства «Sysmex Corporation», Япония.

| № | Наименование | Ед.изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | CELLPACK DCL | 10л | 90 |
| 1.2 | SULFOLYSER (упаковка – 3 фл x 500) | упаковка | 9 |
| 1.3 | LYSERCELL WDF (упаковка – 2 л) | упаковка | 27 |
| 1.4 | FLUOROCELL WDF (упаковка – 2 фл x 22 мл) | упаковка | 12 |
| 1.5 | CELLCLEAN (упаковка – 50 мл) | упаковка | 6 |
| 1.6 | CELLPACK DFL (упаковка – 1л) | упаковка | 3 |
| 1.7. | FLUOROCELL RET (упаковка – 2 фл x 12 мл) | упаковка | 2 |
|  | Набор контрольных материалов XN-L CHECK трех уровней. - - cостав предлагаемого контрольного материала максимально должен приближен по составу к человеческой крови и содержать эритроциты, лейкоциты и тромбоциты человека. - контрольный материал должен быть аттестован для контроля качества гематологических исследования по всему спектру параметров автоматических гематологических анализаторов XN-L серии (RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, MicroR, MacroR, PLT, RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, WBC-C, WBC-D, NEUT#, LYMP#, MONO#, BASO#, EO#, IG#, NEUT%, LYMP%, MONO%, BASO%, EO%, IG%, RET#, RET%, HFR, MFR, LFR, IRF, RET-He, RBC-He, Hypo-He, Hypo-He) - объем упаковки – не более 3 мл каждого уровня. | упаковка | 8 |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Реагенты должны быть пригодны к транспортировке без специальных приспособлений в климатических условиях Республики Беларусь.

2.2. Реагенты должны сохранять свою активность в течение всего срока годности набора.

2.3.Реагенты должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем.

# 2.4. Предлагаемые реагенты должны быть рекомендованы в инструкции пользователя к автоматическому гематологическому анализатору XN-550, производства «Sysmex Corporation», Япония.

2.5. Качество товара должно подтверждаться соответствующими документами (регистрационные удостоверения МЗ РБ, сертификаты качества).

3.1.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку годности (стерильности) товара:

3.2. Срок годности (стерильности) товара с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Приложение 3

к заявке  на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав: реагенты, калибраторы, контрольные и расходные материалы для иммунохимического анализатора Architect  ilOOOSR

| № п/п. | Наименование позиции. | Состав набора. | Ед. изм.. | Кол-вo. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прокальцитонин, (1уп/100тестов) (или аналог). | 100 тестов в 1 наб.. | упаковка. | 13 |
| 2 | Калибратор прокальцитонин |  | упаковка | 1 |
| 3 | Контроли тропонин высокочуствительный. |  | упаковка. | 1 |
| 4 | Тропонин высокочуствительный, (1уп/100тестов) (или аналог) | 100 тестов в 1 наб. | упаковка | 7 |
| 5 | Контроли тропонин высокочуствительный. |  | упаковка. | 1 |
| 6 | Промывающий Буфер концентрированный (1уп/10,0)(или аналог) | Уп. ( 4x0,975) | упаковка | 5 |
| 7 | Раствор Тригер(1уп/3,9л)(или аналог). | 4x0,975л в 1 уп.. | упаковка. | 3 |
| 8 | Раствор Претриггера(1уп/3.9) (или аналог). | 4x0,975л в 1 уп.. | упаковка. | 2 |
| 9 | Реакционные ячейки, (1уп/4000шт) (или аналог). | 4000 шт. в 1 уп.. | упаковка. | 3 |
| 10 | Мембрана (Septum), (1уп/200шт) (или аналог). | 200 шт. в 1 уп.. | упаковка. | 1 |
| 11 | Раствор для ухода за зондом | 4х25 | набор | 1 |
| 12 | Тиреотропный гормон (1уп/100тестов) (или аналог). | 100 тестов в 1 наб.. | упаковка. | 1 |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предлагаемые расходные материалы и реагенты должны быть совместимы с русскоязычной версией ПО, иммунохимического анализатора Architect ilOOOSR, и не должны нарушать технологический процесс в течение рабочего дня, не требовать дополнительного программирования инструментального компонента;

2.2. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь;

2.3. Гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической    при использовании предложенных реагентов.

3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:

3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.

3.2.Срок годности реагентов, должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.

Приложение 5

к заявке  на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав: реагенты и расходные материалы к анализатору модульному иммунохимическому Alinity i

| № | Наименование | Состав набора | Ед. изм. | Кол-вo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов Alinity i TSH / Alinity i TSH Reagent Kit | наб.(200 тестов в 1 наб.) | набор | 30 |
| 2 | Набор реагентов Alinity i Свободный Т4 / Alinity i Free T4 Reagent Kit | наб.(200 тестов в 1 наб.) | набор | 20 |
| 3 | Набор реагентов Alinity i Анти-ТПО / Alinity i Anti-TPO Reagent Kit | наб.(200 тестов в 1 наб.) | набор | 20 |
| 4 | Набор реагентов Alinity i Общий ПСА / Alinity i Total PSA Reagent Kit | наб.(200 тестов в 1 наб.) | набор | 40 |
| 5 | Набор реагентов Alinity i Свободный ПСА / Alinity i Free PSA Reagent Kit | наб.(200 тестов в 1 наб.) | набор | 1 |
| 6 | Калибраторы Свободный ПСА / Alinity i Free PSA Reagent Kit | уп.(2х3мл в 1уп.) | упак | 1 |
| 7 | Контроли Alinity i Свободный ПСА / Alinity i Free PSA Reagent Kit | уп.(3х8мл в 1уп.) | упак | 1 |
| 8 | Набор реагентов Alinity i СА 125 II | наб.(200 тестов в 1 наб.) | набор | 2 |
| 9 | Калибраторы Alinity i СА 125 II | уп.(2х3мл в 1уп.) | упак | 1 |
| 10 | Контроли Alinity i СА 125 II | уп.(3х8мл в 1уп.) | упак | 1 |
| 11 | Набор реагентов Alinity i Опухолевый маркер НЕ4 | наб.(200 тестов в 1 наб.) | набор | 2 |
| 12 | Калибраторы Alinity i Опухолевый маркер НЕ4 | уп.(6х3мл в 1уп.) | упак | 1 |
| 13 | Контроли Alinity i Опухолевый маркер НЕ4 | уп.(3х8мл в 1уп.) | упак | 1 |
| 14 | Набор реагентов Alinity i Сифилис ТР | наб.(200 тестов в 1 наб.) | набор | 2 |
| 15 | Калибраторы Alinity i Сифилис ТР | уп.(1х3мл в 1уп.) | упак | 1 |
| 16 | Контроли Alinity i Сифилис ТР | уп.(2х8мл в 1уп.) | упак | 1 |
| 17 | Ячейки реакционные Alinity / Alinity Reaction Vessels | уп.(4000шт. в 1уп.) | упак | 8 |
| 18 | Буфер концентрированный промывающий Alinity i-серия / Alinity i-series Concentrated Wash Buffer | уп.(2х2 л в 1 уп.) | упак | 17 |
| 19 | Раствор триггера Alinity / Alinity Trigger Solution | уп.(4х975мл в 1 уп.) | упак | 9 |
| 20 | Раствор пре-триггера Alinity / Alinity Pre-Trigger Solution | уп.(4х975мл в 1 уп.) | упак | 4 |
| 21 | Раствор для ухода за зондом | (2х31.8 мл упаковке) | упак | 1 |
| 22 | Набор принадлежностей - лоток | Уп. (6 шт. ) | упак | 1 |
| 23 | Набор принадлежностей – штатив для образцов | Уп. (10 шт. ) | упак | 1 |

2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть совместимы с анализатором  модульным иммунохимическим Alinity i, а также соответствовать всем требованиям, указанным в инструкции по эксплуатации анализатора.

2.2. Поставщик должен предоставить обязательство об оказании заказчику квалифицированной методической помощи при установке контрольных материалов на борт анализатора для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы (предоставить сертификат, подтверждающий квалификацию, выданный Поставщику Производителем оборудования на оказание методической и технической помощи);

2.3. Весь товар, при поставке, должен иметь маркировочные ярлыки и (или) этикетки с указанием полной информации (дата изготовления, условия хранения, транспортировки товара), предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.4. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке.

3.Требования качества и срока годности товара, условиям поставки и оплаты:

3.1.Поставка реагентов должна осуществляться в соответствии со сроками годности.

3.2.Срок годности реагентов должен быть не менее 60% от общего срока годности, установленного производителем.

Приложение 7

к заявке  на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1.Состав: реагенты для автоматического анализатора гемостаза «Technology Solution 60», производства Rayto Life and Analytical Sciences Co, Ltd, (Китай)

| № | Наименование | Количество | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения D-Димера | 2 | набор |
| 2 | D-Димер контроль | 2 | набор |

- Технические требования:

  - Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на автоматическом анализаторе гемостаза «Technology Solution 60», производства Rayto Life and Analytical Sciences Co, Ltd, (Китай), что должно быть подтверждено документально (оригинальные инструкции по применению к предлагаемым реагентам).

  - Предлагаемые контрольные и калибровочные материалы должны быть предназначены для применения совместно с предлагаемыми соответствующими наборами реагентов на автоматическом анализаторе гемостаза «Technology Solution 60», производства Rayto Life and Analytical Sciences Co, Ltd, (Китай), что должно подтверждаться документально оригинальными инструкциями к наборам и паспортами к контрольным и калибровочным материалам.

  - Участник должен гарантировать оказание заказчику квалифицированной методической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов с предоставлением сертификата обучения от производителя.

  - Претендент должен взять на себя обязательства о возмещении ремонта анализатора, в случае выхода его из строя по причине функциональной или технологической несовместимости предложенных реагентов и расходных материалов с анализатором (заключение о причине поломки дает официальная сервисная служба, сертифицированная производителем анализатора).

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Срок годности (стерильности) с момента поставки – не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Врач клинической лабораторной диагностики                          Смолякова И. Ф. (заведующий)