УО ВГАВМ                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

_________О.С. Горлова

03.06.2026г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 13.05.2026г. №201 в составе:

Председатель комиссии: Начальник Х и ЭТО                          Ерёмин А.А.

Члены комиссии:

Инженер Х и ЭТО                             Ильницкий А.А.

Инженер Х и ЭТО                             Умецкая М.Н.

Инженер Х и ЭТО                             Мартынов С.Н.

Инженер по ОТ                                  Полинов И.Э.

Инженер Х и ЭТО                              Буринов О.В.

составил настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: Главный корпус установила, что в результате длительной эксплуатации на окна и подоконники в кабинетах повреждены гнилью, отлив поврежден коррозией, стекла имеют сколы и трещины, фурнитура местами сломана. Износ составляет более 60%. С целью устранения выявленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт, связанный с заменой оконных блоков.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: не применяются.

Работы следует производить с применением следующих механизмов: не применяются. Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Начало работ: июль 2026г.

Окончание работ: не позднее 30 сентября 2026г.

Работы будут выполняться силами подрядной организации

Председатель комиссии: Начальник Х и ЭТО   ___________Ерёмин А.А.

Члены комиссии:

Инженер Х и ЭТО     ____________Ильницкий А.А.

Инженер Х и ЭТО     ____________Умецкая М.Н.

Инженер Х и ЭТО     ____________Мартынов С.Н.

Инженер по ОТ         ____________Полинов И.Э.

Инженер Х и ЭТО    ____________Буринов О.В.

Главный корпус

| № | Виды выполняемых работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена оконного блока ОК-1 2Р 2560*1950 Р/С-СП2 ОГ | шт | 2 |
| 2 | Замена оконного блока ОК-2 2Р 2540*1400 Р/С-СП2 И | шт | 6 |

Составил: инженер Х и ЭТО                                         _____________А.А. Ильницкий

«03» июня 2026г.