УТВЕРЖДАЮ

Ректор УО ВГАВМ

_________О.С. Горлова

03.06.2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по объекту: «Текущий ремонт – изготовление оконных блоков в Главном корпус УО ВГАВМ»

1. Перечень (объем) и стоимость выполняемых работ:

1. Изготовление деревянных оконных блоков.

1.1. Оконный блок 2560мм*1950мм (4,99м2) – 2 шт.

1.2. Оконный блок 2540мм*1400мм (3,56м2) – 6 шт.

1.3. Подоконник 2300*540*40мм – 2 шт.

1.4. Подоконник 1760*540*40мм – 6 шт.

2. Материалы:

2.1. Древесина из твердо-лиственных пород (дуб) под непрозрачное покрытие.

2.2. Установка фурнитуры (фурнитура изготовителя).

2.3. Покраска: с наружной стороны коричневая.

3. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт.

4. Эскизы на спецификацию.

5. Срок (график) выполнения работ:

Начало работ: июль 2026г

Окончание работ: не позднее 30 сентября 2026г.

6. Требования по гарантии закупаемых товаров: 3 года.

7. Источник финансирования: Республиканский бюджет.

8. Оплата производится предварительная не более 50% на материальные затраты на основание предоставленной калькуляции.

9. Древесина и изделия должны соответствовать действующим техническим требования.

10. Доставка: самовывоз.

11. Выезд замерщика на объект длят определения фактических размеров обязателен.

Техническое задание подготовил         Инженер Х и ЭТО     Ильницкий А.А.

Начальник Х и ЭТО  Ерёмин А.А.