Приложение 1

к заявке на покупку №ЦС718-06/263

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ

Зарядные станции для комплектации объекта строительства: «Возведение временной автостоянки по ул. Серова, 1 в г. Минске» согласно позиции 1 раздела проекта 25.019-ГП.ПЗ.Д или аналог.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, ремонте, в том числе не должен быть восстановленным, не должна была быть осуществлена замена составных частей, не должны были быть восстановлены потребительские свойства), составляющие и комплектующие части новые, не ранее 2026 г. (Подтверждается письменным заявлением участника!!!).

Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию (предоставить письменное заявление).

При отсутствии строительной готовности объекта поставщик должен обеспечить хранение оборудования у себя на складе, стоимостью услуг хранения - не более 1 бел. руб. за весь период хранения.

Участник в своем предложении указывает полное описание предлагаемого товара в соответствии с листом 1 раздела проекта 25.019-ГП.ПЗ.Д. Для подтверждения заявленных характеристик необходимо приложить паспорта (иной документ, подтверждающий заявленные характеристики).

В случае предложения аналогичного товара и необходимости, в связи с этим корректировки ПСД, участник-победитель оплачивает стоимость работ по корректировке ПСД за счет собственных средств.

Предоставить заявление о наличии сервисных центров на территории Республики Беларусь;

Предоставить заявление от потенциального поставщика закупаемого товара с указанием, является ли предлагаемый им товар аналогом;

Предоставить сравнительную таблицу с указанием в ней всех характеристик искомого товара и предлагаемого участником товара–аналога.