ГродМТ 489/26-ЗОИ                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Трубки силиконовые для вакуум аспирации

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Трубка силиконовая для вакуум аспирации диаметр 5 – 7 мм, наружный диаметр 8 – 10 мм | метр | 200 |

- Технические требования:

2.1. Силикон обеспечивает гибкость, прочность и стойкость к сжиманию.

2.2. Не имеет запаха и вкуса.

2.3. Безопасен для здоровья пациента.

2.4. Трубка эластична, устойчива к воздействию высоких и низких температур, автоклавированию.

2.5. Трубка должна быть с мягкой и средней степенью твердости.

Предназначены для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств.