ГродМТ 489/26-ЗОИ                                                                Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 2 Трубки силиконовые для вакуум аспирации

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Трубка силиконовая для вакуум аспирации диаметр 5 – 7 мм, наружный диаметр 8 – 10 мм
	метр
	200


2. Технические требования:
2.1. Силикон обеспечивает гибкость, прочность и стойкость к сжиманию.
2.2. Не имеет запаха и вкуса.
2.3. Безопасен для здоровья пациента.
2.4. Трубка эластична, устойчива к воздействию высоких и низких температур, автоклавированию.
2.5. Трубка должна быть с мягкой и средней степенью твердости.
Предназначены для изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., для комплектации насосных и других медицинских устройств.

