СМЕТА по объекту строительства

Наименование объекта	1.  Текущий ремонт горячего водоснабжения в бассейне БГПУ по адресу ул. Советская, 18 в г. Минске 	
Заказчик	БГПУ	
Генподрядчик (Подрядчик)		
Субподрядчик		

Смета составлена в ценах на	1 ИЮHЯ 2026 г.	Цены	с НДС	Регион строительства	г.Минск	Тарифная ставка  4 разряда	16.96	руб.	
	(дата разработки)		(вид цены)		(название региона строительства)				
 
 Номер по смете	Обоснование	Наименование работ, ресурсов, расходов	Ед.изм.
Кол-во	Стоимость ед.изм / Всего, руб.	
				Зарплата рабочих	Эксплуатация машин	Материалы, 
оборудование	Транcпорт	Общая стоимость	
					Всего	в т.ч. 
зарплата				
	
Cмета: 1. 1. Локальная смета	
 Ж000 Раздел сметы (ПТМ)	
 1.	Е65-1-2
(68.61 / 48.5917) 	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	100 М ТРУБОПРОВОДОВ	1077.37	8.94	4.20	35.15	2.78	1 124.24	
			0.72	775.71
	6.43
К1=1.2	3.02
	25.31 
	2.01
	809.46 	
2.	Е16-40-8
(68.61 / 48.5917) 	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, монтируемых из готовых узлов в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 40 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 М	1019.76	9.65	1.05	2 378.01	171.76	3 579.18	
			0.72	734.23
	6.95
К1=1.2	0.76
	1712.18 
	123.53
	2576.89 	
3.	1/10-240-30-22/21
 	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм  
	1000 шт.				21.10	1.68	22.78	
			0.121	

	2.55 
	0.20
	2.75 	
4.	7/25-160/40
 	Полиуретановые опорные части, неподвижные, НПЧ 15.700  
	шт.				8.86	0.70	9.56	
			8	

	70.88 
	5.63
	76.51 	
5.	Е69-12-2
(83.83 / 51.0893) 	Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 250 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.3 МK 0.9019 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ	4145.22	190.16				4 335.38	
			0.02	82.90
	3.80
К1=1.2	

	86.70 	
6.	Е69-16-5
(83.83 / 51.0893) 	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96	100 ОТВЕРСТИЙ	2713.87	19.63	14.52	224.71	17.44	2 975.65	
			0.02	54.28
	0.39
К1=1.2	0.29
	4.49 
	0.35
	59.51 	
7.	Е26-150-10
(83.83 / 51.0893) 	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 76 мм, толщина изоляционного слоя 60 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96	10 М	82.09	0.03		24.39	1.89	108.40	
			7.2	591.05
	0.18
К1=1.2	
	175.52 
	13.58
	780.33 	
8.	1/10-120-160-60/321
 	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 76 мм  
	м				10.84	0.86	11.70	
			72	

	780.48 
	61.97
	842.45 	
9.	Е66-39-2
(83.83 / 51.0893) 	Разборка тепловой изоляции из минеральной ваты  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96	0,43	345.15					345.15	

К1=1.2	

	 	
10.	Е65-32-5
(68.61 / 48.5917) 	Установка кронштейнов под нагревательные приборы  Стесненность  К=1,2
Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96	100 ШТ.	594.39	1.22	0.35	47.71	3.79	647.11	
			0.12	71.33
	0.15
К1=1.2	0.04
	5.73 
	0.45
	77.66 	
11.	Е16-27-6
(68.61 / 48.5917) 	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм  Стесненность  К=1,2
Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96	ВРЕЗКА	136.2	2.63	0.66	125.90	8.86	273.59	
			2	272.40
	5.26
К1=1.2	1.33
	251.80 
	17.73
	547.19 	
ИТОГО прямые затраты по разделу:	2582	23	5	3029	225	5859	
ОХР и ОПР:	1886	
Плановая прибыль:	1275	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью:	9021	
ИТОГО прямые затраты по смете:	2582	23	5	3029	225	5859	
ОХР и ОПР:	1886	
Плановая прибыль:	1275	
ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью:	9021	
ВСЕГО прямые затраты:	2582	23	5	3029	225	5859	
ОХР и ОПР:	1886	
Плановая прибыль:	1275	
ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью:	9021	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
№ пп	Код	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Цена материала
с НДС	Стоимость материала
с НДС	% трансп. и зср	Стоимость трансп. и зср  с НДС	
									
Материалы подрядчика	
1/ Материалы для строительных работ	
1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород	
1.	 	1/10-110-50-5/245	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта
01.06.2026 ОРБ	м3	0.006	584.81	3.51	7.94%	0.28	
1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород	
2.	 	1/10-110-50-15/345	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта
01.06.2026 ОРБ	м3	0.00036	395.47	0.14	7.94%	0.01	
1/10-120-160-60 Цилиндры из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой	
3.	 	1/10-120-160-60/321	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 40 мм, внутренним диаметром 76 мм
01.06.2026 ОРБ	м	72	10.84	780.48	7.94%	61.97	
1/10-135-20 Газы	
4.	 	1/10-135-20/35	Ацетилен растворенный технический марки Б
01.06.2026 ОРБ	т	0.000741	38 280.00	28.36	7.94%	2.26	
5.		1/10-135-20/60	Кислород технический газообразный
01.06.2026 ОРБ	м3	4.1656	0.90	3.75	7.94%	0.29	
1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей	
6.	 	1/10-140-40/100	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.000368	5 040.00	1.85	7.94%	0.15	
1/10-150-15 Прокладки из паронита	
7.	 	1/10-150-15/90	Прокладка из паронита марки ПОН толщиной 2 мм, диаметром 50 мм
01.06.2026 ОРБ	шт.	2	0.30	0.60	7.94%	0.05	
1/10-160-20 Ткани разные, кроме стеклянных и асбестовых	
8.	 	1/10-160-20/15	Ветошь
01.06.2026 ОРБ	кг	0.8064	4.37	3.53	7.94%	0.28	
1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые	
9.	 	1/10-170-10/135	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм
01.06.2026 ОРБ	шт.	0.0936	5.72	0.54	7.94%	0.04	
10.		1/10-170-10/225	Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 18-20 мм, длиной 250-315 мм
01.06.2026 ОРБ	шт.	0.072	7.66	0.55	7.94%	0.04	
1/10-230-50-15 Растворители (разбавители)	
11.	 	1/10-230-50-15/7	Ацетон технический высший сорт
01.06.2026 ОРБ	кг	1.44	10.28	14.80	7.94%	1.18	
12.		1/10-230-50-15/93	Уайт-спирит
01.06.2026 ОРБ	кг	0.0504	5.56	0.28	7.94%	0.02	
1/10-235-20 Ленты, жгуты, шнуры уплотнительные, гидро(паро)изоляционные, герметизирующие	
13.	 	1/10-235-20/765	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50 ммх50 м
01.06.2026 ОРБ	рулон	9.1728	15.35	140.80	7.94%	11.18	
14.		1/10-235-20/793	Лента ФУМ шириной 20 мм
01.06.2026 ОРБ	10 м	0.32832	1.09	0.36	7.94%	0.03	
1/10-240-15 Винты	
15.	 	1/10-240-15/36	Винты с полукруглой головкой 6х25 мм ГОСТ 17473-80
01.06.2026 ОРБ	кг	0.3528	5.15	1.82	7.94%	0.14	
16.		1/10-240-15/285	Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм
01.06.2026 ОРБ	кг	0.1296	7.03	0.91	7.94%	0.07	
1/10-240-25-35 Гвозди строительные	
17.	 	1/10-240-25-35/240	Гвозди строительные
01.06.2026 ОРБ	кг	0.12	4.03	0.48	7.94%	0.04	
1/10-240-30-22 Дюбели распорные	
18.	 	1/10-240-30-22/21	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.121	21.10	2.55	7.94%	0.20	
1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди	
19.	 	1/10-240-30-30/202	Дюбель пластмассовый с металлическим сердечником 8х100
01.06.2026 ОРБ	1000 шт.	0.024	238.56	5.73	7.94%	0.45	
1/10-260-50-5 Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая	
20.	 	1/10-260-50-5/1	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.000864	3 938.62	3.40	5.72%	0.19	
1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная	
21.	 	1/10-260-210-1/77	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,2 мм
01.06.2026 ОРБ	кг	1.944	6.41	12.46	5.72%	0.71	
1/10-260-210-2 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная)	
22.	 	1/10-260-210-2/29	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.000108	3 328.56	0.36	5.72%	0.02	
3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ	
3/3-20-10-10 Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР	
23.	 	3/3-20-10-10/10	Задвижки чугунные параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30Ч6БР диаметром 50 мм
01.06.2026 ОРБ	шт.	2	93.24	186.48	7.25%	13.52	
3/7-10-60-20 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения	
24.	 	3/7-10-60-20/40	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из полипропиленовых труб для водоснабжения, диаметром 40 мм
01.06.2026 ОРБ	м	72	22.60	1627.20	7.25%	117.97	
3/10-10-20-10 Кронштейны, планки, хомуты	
25.	 	3/10-10-20-10/20	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)
01.06.2026 ОРБ	кг	11.7936	4.78	56.37	7.25%	4.09	
3/11-10-10-20 Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2)	
26.	 	3/11-10-10-20/70	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм
01.06.2026 ОРБ	шт.	2	12.13	24.26	7.25%	1.76	
3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ	
27.	 	3/13-10-10/60	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм
01.06.2026 ОРБ	т	0.0012	6 624.00	7.95	7.25%	0.58	
6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов	
6/20-140-45 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм	
28.	 	6/20-140-45/6	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм
01.06.2026 ОРБ	м	0.8	29.83	23.86	4.73%	1.13	
6/40-80-20-7 Другие детали для трубопроводов из полипропиленовых труб для внутренних систем отопления холодного и горячего водоснабжения	
29.	 	6/40-80-20-7/6	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 40 мм
01.06.2026 ОРБ	10 шт.	6.048	4.08	24.68	4.73%	1.17	
7/ Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового строительства	
7/25-160 Полиуретановые опорные части	
30.	 	7/25-160/40	Полиуретановые опорные части, неподвижные, НПЧ 15.700
.  .	шт.	8	8.86	70.88	7.94%	5.63	
ИТОГО Материалы подрядчика :		 3029		 225	
							
ВСЕГО :		 3029		 225	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ
  № пп	Код	Наименование машин и механизмов	Единица измерения	Количество	Цена маш-часа
с НДС	Стоимость механизма
с НДС	Цена зарплаты машиниста	Стоимость зарплаты машиниста	
Механизмы подрядчика	
1.		М020130	Краны башенные при работе на других видах строительства, 10 т	МАШ.-Ч	0.048	54.37	2.61	20.52	0.98	
2.		М031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0.01992	19.71	0.39	14.58	0.29	
3.		М040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	0.288	5.38	1.55			
4.		М040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	4.96512	0.45	2.23			
5.		М134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	0.1728	1.07	0.18			
6.		М330250	Пистолет монтажный	МАШ.-Ч	0.0504	1.59	0.08			
7.		М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	4.134	0.92	3.80			
8.		М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	2.90304	0.40	1.16			
9.		М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0.28608	22.92	6.56	14.58	4.17	
10.		М351307	Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена	МАШ.-Ч	5.2272	0.88	4.60			
ИТОГО Механизмы подрядчика :		 23		 5	
							
ВСЕГО :		 23		 5	

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
№ пп	Наименование затрат	Стоимость работ и затрат, руб.	
	
 	Tрудозатраты рабочих, чел-час		158,57	
	Tрудозатраты машинистов, чел-час		0,35	
	BCEГO трудозатрат, чел-час		158,92	
	Заработная плата	1	2 581,90	
	Эксплуатация машин и механизмов всего	1	23,16	
	в т.ч. заработная плата машинистов	1	5,44	
	Mатериалы		3 028,94	
	в т.ч.  материалы подрядчика		3 028,94	
	.         материалы заказчика			
	Tранспортные и заготовительно-складские расходы	1	225,45	
	в т.ч.  транспорт и зср материалов подрядчика		225,45	
	.         транспорт и зср материалов заказчика			
	.         перевозка грузов (С310 и С311)			
	ИTOГO прямых затрат		5 859,45	
2	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	1	1 886,08	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	115.25	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	68.61	1275.35	
	.      6.теплоизоляционные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	83.83	495.48	
3	Плановая прибыль	1	1 275,42	
	.      1.строительные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	70.23	
	.      5.внутренние санитарно-технические работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	48.5917	903.23	
	.      6.теплоизоляционные работы (3.5. Текущий ремонт г.Минск)	51.0893	301.96	
4	Bременные (титульные) здания и сооружения			
	Bозврат стоимости материалов от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений (-)	15		
5	Зимние удорожания	0,93		
	-     в т.ч. зарплата в зимнем удорожании			
	ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ		9 020,95	
6	Прочие затраты, в том числе:		879,70	
	Средства по уплате обязательных страховых взносов	34	879,70	
	Средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с перевозкой рабочих-строителей автомобильным транспортом и командированием рабочих-строителей подрядчика			
	Pазъездной характер работ			
	Перевозка рабочих			
	Командировочные расходы			
	Средства на развитие материально-технической базы (в соотв. с Письмом МАиС от 06.05.2026 №04.3-05/5697)			
7	ИТОГO строительных и иных специальных монтажных работ		9 900,65	
	в том числе стоимость подрядных работ		9 900,65	
	Конкурсный коэффициент подрядчика (к стоимости подрядных работ)	1		
	Сумма изменения стоимости работ с учетом конкурсного коэффициента подрядчика			
	ИТОГO с учетом конкурсного коэффициента подрядчика		9 900,65	
8	Hалоги и отчисления, уплачиваемые подрядчиком и относимые на расходы по текущей деятельности, всего			
	в том числе:			
	Земельный налог (частично учтен нормами ОХР ОПР в соотв. с п.4.5 Приложения В к МР)			
9	Итого с учетом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности		9 900,65	
11	Коэффициент, учитывающий применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
12	Итого с учетом коэффициента, учитывающего применение прогнозных индексов цен в строительстве (не заполняется при расчетах в ценах отчетного периода выполнения работ)			
14	Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации		9 900,65	
	Mатериалы заказчика  (Mат+Tрансп+ЗCP) (-)			
16	Итого объем работ для налогообложения		9 900,65	
17	Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %			
18	Сумма HДC по ставке ______ %			
	ВСЕГО выполнено работ		9 900,65	
				
20	Сумма прописью Девять тысяч девятьсот руб. 65 коп. 	

Проверил: 						
 	(должность)		(подпись)		(инициалы, фамилия)