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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                                  Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты для гематологического анализатора 
«Huma Count 5D»

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	135156,96 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)
	Кол-во
единиц

	1.1
	Изотонический раствор типа HC5D-Diluent либо аналог
	1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D».
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания.
	1920 л

	1.2
	Лизирующий раствор типа HC5D Diff  Lyse либо аналог
	1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D».
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания.
	53 л

	1.3
	Лизирующий раствор типа HC5D CBC Lyse либо аналог
	1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D».
2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов.
3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания.
	16400 мл







4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
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