УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«_06_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты для гематологического анализатора «Huma Count 5D» |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 135156,96 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Изотонический раствор типа HC5D-Diluent либо аналог | 1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D». 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания. | 1920 л |
| 1.2 | Лизирующий раствор типа HC5D Diff Lyse либо аналог | 1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D». 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания. | 53 л |
| 1.3 | Лизирующий раствор типа HC5D CBC Lyse либо аналог | 1. Предназначен для применения на анализаторе «Huma Count 5D». 2.Претенденту необходимо предоставить адаптационные методики в качестве документов, гарантирующих возможность применения закупаемых реагентов на гематологическом анализаторе «Huma Count 5D», при отсутствии такой информации в инструкции по применению предлагаемых реагентов. 3.Наличие штрих-кодов на флаконах, обеспечивающих реализацию на анализаторе функции считывания. | 16400 мл |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                      О.С.Сарнавская