Приложение № 1
[bookmark: _Hlk128751368][bookmark: _Hlk158910093][bookmark: _GoBack]ЛОТ 1 - Набор для пункционной гастростомии (15 штук).
1. Состав одного комплекта:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во шт.

	Поз. 1
	Набор желудочно-кишечных фиксаторов
	1

	Поз. 2
	Зажим типа MOSQUITO либо аналог
	1

	Поз. 3
	Пункционная игла 16-19 G
	1

	Поз. 4
	Проводник с J-образным кончиком
	1

	Поз. 5
	Дилататор с расщепляющейся оболочкой, размер не менее 24 Fr
	1

	Поз. 6
	Шприца объемом 10 мл или больше с соединением типа Luer или Luer Lock
	1


2. Технические требования.
	№ п/п
	Технические требования

	Набор желудочно-кишечных фиксаторов

	2.1
	Не менее 3 штук. Атравматичный фиксирующий наконечник, накожная фиксация

	Проводник с J-образным кончиком

	2.2
	Совместимый с пункционной иглой по диаметру

	Дилататор с расщепляющейся оболочкой, размер не менее 24Fr

	2.3
	Совместимый с гастростомической трубкой 20 Fr


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1 гастростомические наборы должны быть поставлены со сроком годности не менее 80% срока годности, установленного производителем;
3.2 в предложении должны быть представлены документальные материалы на русском языке, подтверждающие технические и функциональные параметры предлагаемых изделий;
3.3 стерильные, в индивидуальной упаковке.


ЛОТ 2 - Гастростомическая питательная трубка
1. Состав комплекта:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во шт.

	Поз. 1
	Гастростомическая питательная трубка
	15


2. Технические требования.
	№ п/п
	Технические требования

	2.1
	Размер 20 Fr, материал трубки - медицинский силикон

	2.2
	Внутренний фиксатор - раздуваемый баллон; внешний фиксатор – атравматичный, регулируемый;

	2.3
	Наличие рентгеноконтрастной полосы

	2.4
	Наличие двух раздельных портов


3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1 гастростомические наборы должны быть поставлены со сроком годности не менее 80% срока годности, установленного производителем;
3.2 в предложении должны быть представлены документальные материалы на русском языке, подтверждающие технические и функциональные параметры предлагаемых изделий;
3.3 стерильные, в индивидуальной упаковке.

	
