УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

__________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Расходные изделия для лаборатории

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: расходные изделия для лаборатории;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы к автоматическому анализатору гемостаза CS 2400 («Sysmex Corporation», Япония) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 99500 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 53403,57 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МОКБ" 700190752 УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 |

Приложение к лоту №1:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реакционная кювета | 1. Предназначен для анализатора CS-2400 2. Совместимость с конструкцией анализатора гемостаза CS-2400 | 99000 |
| 2 | Чашки (пробирки) для проб | 1. Используются в качестве вторичных пробирок, куда дозируются исследуемые плазмы. 2. Для прямой установки на борт анализатора CS-2400 3. Совместимость с конструкцией анализатора гемостаза CS-2400 4. Объём чашки (пробирки) не более 4 мл. | 500 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реакционные кюветы |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Кюветы объединены в блоки (сегменты) по 10 шт. 1.2. Совместимость с биохимическим анализатором «BS-240 Pro», «Mindray» |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 160 шт. (кювет) |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1527,48 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Расходные материалы для бактериологических автоматических анализаторов серии «Vitek 2», «BioMerieux» (Франция) |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 53024 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 19683,84 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ "МОДБ" 700198143 УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009 УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489 УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676 |

Приложение к лоту №3:

| № п/п | Наименование (состав) | Показатели (характеристики) | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирки | 1. Пробирки прозрачные пластиковые одноразовые (12 × 75 мм). 2.Предназначены для приготовления суспензии (инокулюма). | 47000 |
| 2 | Наконечники к пипетке | Наконечники к пипетке 100-1000 мкл | 1636 |
| 3 | Наконечники к пипетке | Наконечники к пипетке 0,5- 250 мкл | 4388 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская