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Заявка на закупку
Расходные изделия для лаборатории

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: расходные изделия для лаборатории;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
       
Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы к автоматическому анализатору  гемостаза CS 2400 («Sysmex Corporation», Япония)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	99500 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	53403,57 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "МОКБ" 700190752
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699


Приложение к лоту №1:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Реакционная кювета 
	1. Предназначен для анализатора CS-2400
2. Совместимость с конструкцией анализатора гемостаза CS-2400
	99000

	2
	Чашки (пробирки) для проб 
	1. Используются в качестве вторичных пробирок, куда дозируются исследуемые плазмы.
2.  Для прямой установки на  борт анализатора CS-2400
3. Совместимость с конструкцией анализатора гемостаза CS-2400
4. Объём чашки (пробирки) не более 4 мл.
	500



                      Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реакционные кюветы

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):
1.1.Кюветы объединены в блоки (сегменты) по 10 шт.
1.2. Совместимость с биохимическим анализатором «BS-240 Pro», «Mindray»

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	160 шт. (кювет) 

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1527,48 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "Шкловская ЦРБ" 700005487



                                                                                Лот №3    
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Расходные материалы для бактериологических автоматических анализаторов серии «Vitek 2», «BioMerieux» (Франция)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	53024 шт.            

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	19683,84 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ "МОДБ" 700198143
УЗ "Могилевская клиническая больница СМП" 700202009
УЗ "Могилевский областной кожно-венерологический диспансер" 700036489
УЗ "Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" 700007676


Приложение к лоту №3:
	№ п/п
	Наименование (состав)
	Показатели (характеристики)
	Кол-во, шт.

	1
	Пробирки 
	1. Пробирки прозрачные пластиковые одноразовые (12 × 75 мм).
2.Предназначены для приготовления суспензии (инокулюма).
	47000

	2
	Наконечники к пипетке 
	Наконечники к пипетке 100-1000 мкл
	1636

	3
	Наконечники к пипетке 
	Наконечники к пипетке 0,5- 250 мкл 
	4388






4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.






Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская

