УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

	Лот № 1 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Система стомийная двухкомпонентная

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	200 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Состав набора/комплекта
	Мешок стомийный 2 шт.
Пластина для двухкомпонентной системы  1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: Мешок открытый непрозрачный с клеящимся зажимом, с нетканой подложкой.
Описание: Мешок должен иметь фланец,который крепится к пластине.Фланец мешка должен соответствовать фланцу пластины. 
Описание: Клеевая пластина должна обеспечивать надежную фиксацию на передней брюшной стенке. Пластина должна иметь фланец на который крепится сменный мешок. Фланец пластины должен соответствовать фланцу мешка.
Размер: Диаметр фланца не менее 60 мм

	Лот № 2 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Калоприемник однокомпонентный прозрачный послеоперационный

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	100 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Описание: Калоприемник должен быть изготовлен из прозрачного полиэтилена с мягким  нетканым покрытием или подложкой, не пропускающий запах.
Описание: Размер вырезаемого отверстия под стому 10-100 мм
Описание: Мешки должны иметь дренажное отверстие с заглушкой.
Описание: Наличие съемного окошка для наблюдения за стомой и ее обработкой.

	Лот № 3 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Катетер урологический 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.170

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов)

	Необходимое количество и единица измерения
	500 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Урология;

	Предмет закупки
	Катетер урологический женский Нелатона СН-14

	Необходимое количество и единица измерения
	300 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: СН-14
Материал товара: прозрачный термопластичный медицинский ПВХ
Описание: закрытый дистальный конец, 2 отверстия для эффективного дренирования
Стерильность: стерильно

	Предмет закупки
	Катетер урологический женский Нелатона СН-16

	Необходимое количество и единица измерения
	200 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Размер: СН-16
Материал товара: прозрачный термопластичный медицинский ПВХ
Описание: закрытый дистальный конец, 2 отверстия для эффективного дренирования
Стерильность: стерильно

	Лот № 4 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Наконечники для отсосов хирургических с соединительной трубкой шаровидные

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	840 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Состав набора/комплекта
	Соединительная трубка  1 шт.
Наконечник 1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Геометрия: шаровидные
Доп. характеристика: с утолщением на конце 
Описание: используется для сбора, удаления жидкостей методом вакуумной аспирации
Размер: 24-25 СН (8-8,5 мм)
Длина: 3000 (± 100) мм
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно

	Лот № 5 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Игла инъекционная 21G длинная

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.130

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии

	Необходимое количество и единица измерения
	150 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Длина иглы: 120 мм
Размер: 0,8 мм (21G)
Соединение: Luer-Lock 
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно

	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Набор интрадьюсера для бедренной артерии 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Диаметр интродьюсера: 6 F
Длина: 11 см
Описание: проводник 0,038 дюйма, 45см
Описание: Игла Сельденгера 18G/70мм. Стерильно, одноразовое.
Описание: расширитель 6Fr/170мм

	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Стент мочеточниковый с открытым концом 6,0 Fr 50 см, для наружной нефростомии

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.22.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Состав набора/комплекта
	толкатель 35-100 см 1 шт.
проводник с PTFE покрытием 0,035 inch 90 - 150 см 1 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Упаковка: стерильная
Описание: рентгенконтрастный
Размер: 6 Fr
Материал: стента-полиуретан
Описание: один "J" конец открытый, коннектор для присоединения мочеприемника
Описание: для наружной нефростомии
Длина: 50 см

	Лот № 8 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ложка Фолькмана

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	150 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Предназначение: взятие проб цитологических и микробиологических исследований
Описание: состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера
Применение: однократное
Стерильность: стерильно
Товар: новый

	Лот № 9 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Кружка Эсмарха с наконечником однократного применения

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	100 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Объем: 2 л
Стерильность: стерильно
Стерилизация: этилен оксидом
Упаковка: индивидуальная
Описание: наличие узлов крепления для надежного фиксирования кружки Эсмарха
Описание: наличие невозвратного клапана против обратного тока жидкости
Описание: шкала для контроля количества жидкости

	Лот № 10

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Шприцы высокого давления с манометром

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.110

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Ангиография (рентгенооперационая);

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Объем: не менее 20  мл
Максимальное давление: не менее 30 атм.

	Лот № 11 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Универсальный удлинительный кабель к наружному кардиостимулятору

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	27.32.13.400

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Проводники электрические с номинальным напряжением не более 80 В, оснащенные соединительными приспособлениями

	Необходимое количество и единица измерения
	15 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Анестезиология и реаниматология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Использование: одноразовое
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
Длина: 250 см
Совместимость: с наружным кардиостимулятором OSYPKA PACE 203H (предоставить обязательство)
Описание: для подключения временных, трансвенозных, миокардиальных электродов к наружному кардиостимулятору

	Лот № 12 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Клипаппликатор многоразовый для наложения титановых клипс при эндоскопических операциях

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Хирургия;

	Предмет закупки
	Клипаппликатор многоразовый для наложения титановых клипс при эндоскопических операциях

	Необходимое количество и единица измерения
	6 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара не менее 24 месяцев с момента передачи товара на склад заказчика,включая техническое обслуживание и ремонт (при необходимости)без дополнительных платежей. 


	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Описание: клипаппликаторы для титановых клипс 8мм; диаметр 10мм; рабочая длинна не менее 320мм; разборный; поворотный
Совместимость: с клипсами типа Storz

	Лот № 13 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Клипсы лигатурные титановые средне-большой (ML)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.13.150

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Иглы для наложения швов, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии

	Необходимое количество и единица измерения
	64 Упаковки

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	  1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Операционный блок;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Упаковка: индивидуальная
Стерильность: стерильно
Совместимость: с клипаппликатором  GRENA LigaV 0301-02MLE (ML) 
Количество в упаковке: 20 картриджей по 6 клипс
Цветовой код: зелёный
Форма: специальная V образная

	[bookmark: _GoBack]Лот № 14 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Одноразовый цифровой гибкий уретероскоп

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	50 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Урология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Внешний диаметр: не более 9,5 Fr
диаметр дистального конца: не более 7,7 Fr
Внутренний диаметр рабочего канала: 3,6 Fr
Длина инструментального канала: не более 82 см
Поле зрения: не менее 85 градусов в воздушной среде
Максимальный угол  отклонения : на 270 градусов в двух напролениях
оптическое рабочее расстояние : 2-50 мм
описание уретероскопа: встроенная камера со светодиодной подсветкой, которая исключает необходимость корректировки баланса белого;облегченная рукоятка эргономичной формы;степень защиты от проникновения жидкостей IPХ2;наличие ирригационного порта и порта для вспомогательных инструментов;совместим с системой лазерной литотрипсии;соединительный кабель с рабочей станцией.
Описание: Совместим с оборудованием производителя Boston Scientific

	Лот № 15

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Уретероскоп сенсорный гибкий (однократного применения)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.50.390

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Урология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
общая длина : 800-850 мм
Рабочая длина: 600-650 мм
наружный диаметр: не более 9,0 Шарр.
угол отклонения (изгиба): ±300° (up/down)
направление взгляда/угол обзора: 0°/90°
Описание предмета: Наличие рабочего (манипуляционного) канала диаметр 3,5-4,0 Шарр.  Наличие канала для лазерного световода. 
Длина соединительного кабеля к блоку управления эндовидеокамерой не менее 2,5 см.
Наличие соединения Luer для промывания. 
Должен быть в стерильной упаковке.
Совместимость (посредством адаптера, либо аналог) с имеющимся в учреждении блоком эндовидеокамерой Logic HD (производства Richard Wolf GmbH,Германия).
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