УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Система стомийная двухкомпонентная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Состав набора/комплекта | Мешок стомийный 2 шт. Пластина для двухкомпонентной системы 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: Мешок открытый непрозрачный с клеящимся зажимом, с нетканой подложкой. Описание: Мешок должен иметь фланец,который крепится к пластине.Фланец мешка должен соответствовать фланцу пластины. Описание: Клеевая пластина должна обеспечивать надежную фиксацию на передней брюшной стенке. Пластина должна иметь фланец на который крепится сменный мешок. Фланец пластины должен соответствовать фланцу мешка. Размер: Диаметр фланца не менее 60 мм |
| Лот № 2 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Калоприемник однокомпонентный прозрачный послеоперационный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Описание: Калоприемник должен быть изготовлен из прозрачного полиэтилена с мягким нетканым покрытием или подложкой, не пропускающий запах. Описание: Размер вырезаемого отверстия под стому 10-100 мм Описание: Мешки должны иметь дренажное отверстие с заглушкой. Описание: Наличие съемного окошка для наблюдения за стомой и ее обработкой. |
| Лот № 3 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Катетер урологический |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.170 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы прочие, катетеры, канюли и аналогичные инструменты, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии (кроме трубчатых металлических игл и игл для наложения швов) |
| Необходимое количество и единица измерения | 500 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1.Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Урология; |
| Предмет закупки | Катетер урологический женский Нелатона СН-14 |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: СН-14 Материал товара: прозрачный термопластичный медицинский ПВХ Описание: закрытый дистальный конец, 2 отверстия для эффективного дренирования Стерильность: стерильно |
| Предмет закупки | Катетер урологический женский Нелатона СН-16 |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Размер: СН-16 Материал товара: прозрачный термопластичный медицинский ПВХ Описание: закрытый дистальный конец, 2 отверстия для эффективного дренирования Стерильность: стерильно |
| Лот № 4 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Наконечники для отсосов хирургических с соединительной трубкой шаровидные |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 840 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Состав набора/комплекта | Соединительная трубка 1 шт. Наконечник 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Геометрия: шаровидные Доп. характеристика: с утолщением на конце Описание: используется для сбора, удаления жидкостей методом вакуумной аспирации Размер: 24-25 СН (8-8,5 мм) Длина: 3000 (± 100) мм Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно |
| Лот № 5 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Игла инъекционная 21G длинная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.130 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы трубчатые металлические, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Кардиохирургия; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Длина иглы: 120 мм Размер: 0,8 мм (21G) Соединение: Luer-Lock Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно |
| Лот № 6 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Набор интрадьюсера для бедренной артерии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Диаметр интродьюсера: 6 F Длина: 11 см Описание: проводник 0,038 дюйма, 45см Описание: Игла Сельденгера 18G/70мм. Стерильно, одноразовое. Описание: расширитель 6Fr/170мм |
| Лот № 7 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Стент мочеточниковый с открытым концом 6,0 Fr 50 см, для наружной нефростомии |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.22.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Состав набора/комплекта | толкатель 35-100 см 1 шт. проводник с PTFE покрытием 0,035 inch 90 - 150 см 1 шт. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Упаковка: стерильная Описание: рентгенконтрастный Размер: 6 Fr Материал: стента-полиуретан Описание: один "J" конец открытый, коннектор для присоединения мочеприемника Описание: для наружной нефростомии Длина: 50 см |
| Лот № 8 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ложка Фолькмана |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 150 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Предназначение: взятие проб цитологических и микробиологических исследований Описание: состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера Применение: однократное Стерильность: стерильно Товар: новый |
| Лот № 9 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Кружка Эсмарха с наконечником однократного применения |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 100 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: 2 л Стерильность: стерильно Стерилизация: этилен оксидом Упаковка: индивидуальная Описание: наличие узлов крепления для надежного фиксирования кружки Эсмарха Описание: наличие невозвратного клапана против обратного тока жидкости Описание: шкала для контроля количества жидкости |
| Лот № 10 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Шприцы высокого давления с манометром |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.110 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Шприцы с иглами или нет, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Ангиография (рентгенооперационая); |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Объем: не менее 20 мл Максимальное давление: не менее 30 атм. |
| Лот № 11 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Универсальный удлинительный кабель к наружному кардиостимулятору |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 27.32.13.400 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Проводники электрические с номинальным напряжением не более 80 В, оснащенные соединительными приспособлениями |
| Необходимое количество и единица измерения | 15 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | Качество, количество и комплектность поставляемого товара должно соответствовать действующим стандартам страны производителя и Республики Беларусь. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Анестезиология и реаниматология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Использование: одноразовое Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная Длина: 250 см Совместимость: с наружным кардиостимулятором OSYPKA PACE 203H (предоставить обязательство) Описание: для подключения временных, трансвенозных, миокардиальных электродов к наружному кардиостимулятору |
| Лот № 12 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Клипаппликатор многоразовый для наложения титановых клипс при эндоскопических операциях |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Хирургия; |
| Предмет закупки | Клипаппликатор многоразовый для наложения титановых клипс при эндоскопических операциях |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара не менее 24 месяцев с момента передачи товара на склад заказчика,включая техническое обслуживание и ремонт (при необходимости)без дополнительных платежей. |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Описание: клипаппликаторы для титановых клипс 8мм; диаметр 10мм; рабочая длинна не менее 320мм; разборный; поворотный Совместимость: с клипсами типа Storz |
| Лот № 13 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Клипсы лигатурные титановые средне-большой (ML) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.13.150 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Иглы для наложения швов, используемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии |
| Необходимое количество и единица измерения | 64 Упаковки |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Операционный блок; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Упаковка: индивидуальная Стерильность: стерильно Совместимость: с клипаппликатором GRENA LigaV 0301-02MLE (ML) Количество в упаковке: 20 картриджей по 6 клипс Цветовой код: зелёный Форма: специальная V образная |
| Лот № 14 ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБРАН |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Одноразовый цифровой гибкий уретероскоп |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 50 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Урология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый Внешний диаметр: не более 9,5 Fr диаметр дистального конца: не более 7,7 Fr Внутренний диаметр рабочего канала: 3,6 Fr Длина инструментального канала: не более 82 см Поле зрения: не менее 85 градусов в воздушной среде Максимальный угол отклонения : на 270 градусов в двух напролениях оптическое рабочее расстояние : 2-50 мм описание уретероскопа: встроенная камера со светодиодной подсветкой, которая исключает необходимость корректировки баланса белого;облегченная рукоятка эргономичной формы;степень защиты от проникновения жидкостей IPХ2;наличие ирригационного порта и порта для вспомогательных инструментов;совместим с системой лазерной литотрипсии;соединительный кабель с рабочей станцией. Описание: Совместим с оборудованием производителя Boston Scientific |
| Лот № 15 |  |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Уретероскоп сенсорный гибкий (однократного применения) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 32.50.50.390 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие для медицинских или хирургических целей, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Срок поставки | 2-4 квартал 2026г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока. | 1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Урология; |
| Описание предмета закупки | Товар: новый общая длина : 800-850 мм Рабочая длина: 600-650 мм наружный диаметр: не более 9,0 Шарр. угол отклонения (изгиба): ±300° (up/down) направление взгляда/угол обзора: 0°/90° Описание предмета: Наличие рабочего (манипуляционного) канала диаметр 3,5-4,0 Шарр. Наличие канала для лазерного световода. Длина соединительного кабеля к блоку управления эндовидеокамерой не менее 2,5 см. Наличие соединения Luer для промывания. Должен быть в стерильной упаковке. Совместимость (посредством адаптера, либо аналог) с имеющимся в учреждении блоком эндовидеокамерой Logic HD (производства Richard Wolf GmbH,Германия). |

Составители:

Врач-хирург (заведующий)_____________________ Кухарчик М.С.