| № поз | Наименование товара | Опросный лист | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (102461) | Клапан запорный игольчатый (штуцерно-нипельный): М20х1,5, DN15, PN160, tсреды=до +425 С. Спецификация ИТЦ-22-01-00-АТК.СО л.9 | ИТЦ-22-01-213-АТК.ТЗ-002 | 36 шт |
| 2 (102461) | Клапан запорный игольчатый (штуцерно-нипельный): М20х1,5, DN15, PN160, tсреды=до +425С. Спецификация ИТЦ-22-01-213-АТМ.СО л.19 | ИТЦ-22-01-213-АТК.ТЗ-002 | 6 шт |
| 3 (102461) | Клапан запорный игольчатый (штуцерно-нипельный): М20х1,5, DN15, PN160, tсреды=до +425 С. Спецификация ИТЦ-22-01-00-АТК.СО л.9 | ИТЦ-22-01-213-АТК.ТЗ-004 | 54 шт |
| 4 (102461) | Клапан запорный игольчатый (штуцерно-нипельный): М20х1,5, DN15, PN160, tсреды=до +425С. Спецификация ИТЦ-22-01-213-АТМ.СО л.19 | ИТЦ-22-01-213-АТК.ТЗ-004 | 34 шт |

Приложение №1