	№ поз
	Наименование товара
	Опросный лист
	Кол-во

	1
(102461)
	Клапан запорный игольчатый (штуцерно-нипельный): М20х1,5, DN15, PN160, tсреды=до +425 С. Спецификация ИТЦ-22-01-00-АТК.СО л.9
	ИТЦ-22-01-213-АТК.ТЗ-002
	36 шт

	2
(102461)
	Клапан запорный игольчатый (штуцерно-нипельный): М20х1,5, DN15, PN160, tсреды=до +425С. Спецификация ИТЦ-22-01-213-АТМ.СО л.19
	ИТЦ-22-01-213-АТК.ТЗ-002
	6 шт

	3
(102461)
	Клапан запорный игольчатый (штуцерно-нипельный): М20х1,5, DN15, PN160, tсреды=до +425 С. Спецификация ИТЦ-22-01-00-АТК.СО л.9
	ИТЦ-22-01-213-АТК.ТЗ-004
	54 шт

	4
(102461)
	Клапан запорный игольчатый (штуцерно-нипельный): М20х1,5, DN15, PN160, tсреды=до +425С. Спецификация ИТЦ-22-01-213-АТМ.СО л.19
	ИТЦ-22-01-213-АТК.ТЗ-004
	34 шт
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