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Техническое задание

	Лот № 18

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Диски с антибиотиками

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	21.10.54.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Антибиотики прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	14 750 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к лоту
	Диски с антибиотиками должны быть предназначены для определения чувствительности выделенных культур микроорганизмов к антибиотикам диско-диффузионным методом.
Диски с антибиотиками должны быть расфасованы по 50 или 100 штук.
Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать.


	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Амоксициллин-клавулонат
	Товар: новый
Концентрация: 20/10 мкг
	1 000 шт.

	2
	Ампициллин
	Товар: новый
Концентрация: 10 мкг
	1 000 шт.

	3
	Ампициллин
	Товар: новый
Концентрация: 2 мкг
	150 шт.

	4
	Бензилпенициллин
	Товар: новый
Концентрация: 1 ЕД
	100 шт.

	5
	Гентамицин
	Товар: новый
Концентрация: 10 мкг
	1 000 шт.

	6
	Гентамицин
	Товар: новый
Концентрация: 30 мкг
	100 шт.

	7
	Клиндамицин
	Товар: новый
Концентрация: 2 мкг
	1 000 шт.

	8
	Колистин
	Товар: новый
Концентрация: 10 мкг
	250 шт.

	9
	Левофлоксацин
	Товар: новый
Концентрация: 5 мкг
	1 000 шт.

	10
	Меропенем
	Товар: новый
Концентрация: 10 мкг
	1 000 шт.

	11
	Нитрофурантоин
	Товар: новый
Концентрация: 100 мкг
	250 шт.

	12
	Норфлоксацин
	Товар: новый
Концентрация: 10 мкг
	1 200 шт.

	13
	Оксацилин
	Товар: новый
Концентрация: 1 мкг
	500 шт.

	14
	Тетрациклин
	Товар: новый
Концентрация: 30 мкг
	1 000 шт.

	15
	Тигециклин
	Товар: новый
Концентрация: 15 мкг
	150 шт.

	16
	Цефокситин
	Товар: новый
Концентрация: 30 мкг
	1 000 шт.

	17
	Цефотаксим
	Товар: новый
Концентрация: 5 мкг
	1 000 шт.

	18
	Цефуроксим
	Товар: новый
Концентрация: 30 мкг
	1 000 шт.

	19
	Ципрофлоксацин
	Товар: новый
Концентрация: 5 мкг
	500 шт.

	20
	Эритромицин
	Товар: новый
Концентрация: 15 мкг
	1 000 шт.

	21
	Фосфомицин
	Товар: новый
Концентрация: 200мкг

	250 шт.

	22
	Ванкомицин
	Товар: новый
Концентрация: 5 мкг
	150 шт.

	23
	Линезолид
	Товар: новый
Концентрация: 10 мкг
	150 шт.




	Лот № 31

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Дозатор пипеточный механический переменого объема 5-50 мкл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	26.51.52.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Приборы и аппаратура для измерения или контроля расхода или уровня жидкостей неэлектронные

	Необходимое количество и единица измерения
	2 шт.

	Срок поставки
	2-4 квартал 2026 года

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Гарантийный срок на дозатор не менее 3 лет.
Наличие свидетельства о заводской поверке, паспорта и руководства по эксплуатации с подробным описанием работы с товаром.
Качество должно соответствовать требованиям производителя, установленным стандартам Республики Беларусь.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Дозатор пипеточный механический переменого объема 5-50 мкл
	Товар: новый
Описание: корпус и посадочный конус дозатора выполнены из высококачественного пластика, устойчивого к химически активным средам, к коррозии и воздействию УФ-излучения
Совместимость: с большинством стандартных наконечников
Дисплей: наличие цифрового дисплея, отображающего дозируемый объем
характеристики: Объем дозирования 5-50 мкл. Дискретность установки объема дозирования 0,05 мкл. Поверяемый объем 5; 25; 50 мкл. Пределы допускаемого относительного отклонения среднего арифметического значения фактического объема дозы от номинального ±5,0 ± 3,0 ±2,5% шт.
Требования: должны быть внесены в госреестр средств измерения РБ, поверка в РБ
	2 шт.
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