|  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (должность) (подпись) (И.О.Фамилия) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | « ____ » ________________ 2026 г. |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

| Наименование объекта | Текущий ремонт системы горячего водоснабжения здания клуба-столовой в государственном учреждении образования "Центр дополнительного образования детей и молодежи "АРТ" г. Минска", Минская обл., Воложинский р-н, Раковский с/с, д. Полочанка |
| --- | --- |
| Заказчик | Государственное учреждение "Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций администрации Первомайского района г. Минска" |
| Подрядчик |  |

| Смета составлена в ценах на | 1 ИЮЛЯ 2026 г. | Цены | без НДС | Регион строительства | Минская область | Тарифная ставка 4 разряда | 16.96 | руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (дата разработки) |  | (вид цены) |  | (название региона строительства) |  |  |  |

| Номер по смете | Обоснование | Наименование работ, ресурсов, расходов | Ед.изм. Кол-во | Стоимость ед.изм / Всего, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зарплата рабочих | Эксплуатация машин |  | Материалы, оборудование | Транcпорт | Общая стоимость |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. зарплата |  |  |  |
| Cмета: 1. 1. Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж000 Раздел сметы (ПТМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Е18-5-2 (78.9 / 48.5917) | Демонтаж водоподогревателей емкостных вместимостью до 2 м3 Демонтаж К=0,3 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 122.43 | 5.50 | 2.23 |  |  | 127.93 |
|  |  |  | 2 | 244.86 | 11.00 К1=0.3 | 4.46 |  |  | 255.86 |
| 2. | Ц10-710-2 (39.37 / 36.40475) | Демонтаж блока управления (прим.) Демонтаж К=0,3 Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 11.86 | 0.02 |  |  |  | 11.88 |
|  |  |  | 2 | 23.72 | 0.04 К1=0.3 |  |  |  | 23.76 |
| 3. | Е18-13-1 (78.9 / 48.5917) | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т Демонтаж К=0,3 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | НАСОС | 77.32 | 1.01 | 0.13 |  |  | 78.33 |
|  |  |  | 1 | 77.32 | 1.01 К1=0.3 | 0.13 |  |  | 78.33 |
| 4. | Е65-26-1 (78.9 / 48.5917) | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм Разряд 3.5 МK 0.9299 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 596.15 | 4.09 | 2.77 |  |  | 600.24 |
|  |  |  | 0.08 | 47.69 | 0.33 | 0.22 |  |  | 48.02 |
| 5. | Ц8-599-9 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 55.79 | 0.49 |  | 38.55 | 2.31 | 97.14 |
|  |  |  | 1 | 55.79 | 0.49 |  | 38.55 | 2.31 | 97.14 |
| 6. | Е18-10-6 (78.9 / 48.5917) | Демонтаж баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,5 м3 Демонтаж К=0,3 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | БАК | 51.74 | 0.97 | 0.66 |  |  | 52.71 |
|  |  |  | 1 | 51.74 | 0.97 К1=0.3 | 0.66 |  |  | 52.71 |
| 7. | Е16-15-1 (78.9 / 48.5917) | Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм Демонтаж К=0,3 Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 8.72 | 0.60 | 0.04 |  |  | 9.32 |
|  |  |  | 2 | 17.44 | 1.20 К1=0.3 | 0.08 |  |  | 18.64 |
| 8. | Ц11-168-2 (39.37 / 36.40475) | Демонтаж щиты массой до 100 кг Демонтаж К=0,3 Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 10 ШТ. | 388.68 | 2.20 |  |  |  | 390.88 |
|  |  |  | 0.2 | 77.74 | 0.44 К1=0.3 |  |  |  | 78.18 |
| 9. | Ц8-532-4 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж поста управления (прим.) Демонтаж К=0,3 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 11.81 | 0.20 |  |  |  | 12.01 |
|  |  |  | 8 | 94.48 | 1.60 К1=0.3 |  |  |  | 96.08 |
| 10. | Ц8-146-1 (61.01 / 39.57135) | Демонтаж кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг Демонтаж К=0,3 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М КАБЕЛЯ | 71.84 | 3.28 |  |  |  | 75.12 |
|  |  |  | 0.15 | 10.78 | 0.49 К1=0.3 |  |  |  | 11.27 |
| 11. | Е69-12-1 (83.83 / 51.0893) | Пробивка отверстий в перекрытиях при размере стороны отверстия до 150 мм Разряд 3.2 МK 0.8879 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 1240.84 | 54.35 |  |  |  | 1 295.19 |
|  |  |  | 0.02 | 24.82 | 1.09 |  |  |  | 25.91 |
| 12. | Е19-2-1 (78.9 / 48.5917) | Установка электрических котлов (прим.) Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | ПРИБОР | 77.64 | 1.94 | 1.31 | 22.34 | 2.02 | 103.94 |
|  |  |  | 1 | 77.64 | 1.94 | 1.31 | 22.34 | 2.02 | 103.94 |
| 13. | 3/2-50-999/360 | Электрический котел ЭПО-30 | шт. |  |  |  | 2 009.71 | 160.17 | 2 169.88 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2009.71 | 160.17 | 2169.88 |
| 14. | Ц10-710-2 (39.37 / 36.40475) | Блок управления (коммутатор и блок питания) Разряд 4 МK 1 Ставка 4р 16.96 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ | 39.52 | 0.07 |  | 0.02 |  | 39.61 |
|  |  |  | 1 | 39.52 | 0.07 |  | 0.02 |  | 39.61 |
| 15. | 5/30-30-4-1-6/1-1 | Пульт управления ЭРО-М1 24-30 | шт. |  |  |  | 1 300.86 | 183.94 | 1 484.80 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1300.86 | 183.94 | 1484.80 |
| 16. | Ц8-532-4 (61.01 / 39.57135) | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста до 3 Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 39.36 | 0.69 |  | 18.02 | 1.16 | 59.23 |
|  |  |  | 2 | 78.72 | 1.38 |  | 36.04 | 2.32 | 118.46 |
| 17. | 5/30-30-4-10/2-1 | Пост ПМЛ | шт. |  |  |  | 195.32 | 11.19 | 206.51 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 390.64 | 22.38 | 413.02 |
| 18. | Е16-33-4 (78.9 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 32 мм Разряд 4.2 МK 1.0204 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 2821.74 | 211.33 | 138.66 | 2 458.34 | 247.99 | 5 739.40 |
|  |  |  | 0.04 | 112.87 | 8.45 | 5.55 | 98.33 | 9.92 | 229.57 |
| 19. | Е16-6-3 (78.9 / 48.5917) | Прокладка трубопроводов отопления из укрупненных узлов, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 М ТРУБОПРОВОДА | 545 | 11.26 | 4.96 | 2 235.48 | 180.32 | 2 972.06 |
|  |  |  | 0.04 | 21.80 | 0.45 | 0.20 | 89.42 | 7.21 | 118.88 |
| 20. | Е69-16-5 (83.83 / 51.0893) | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях Разряд 4.1 МK 1.0102 Ставка 4р 16.96 | 100 ОТВЕРСТИЙ | 2261.55 |  |  | 203.28 | 27.49 | 2 492.32 |
|  |  |  | 0.02 | 45.23 |  |  | 4.07 | 0.55 | 49.85 |
| 21. | 4/1-4-10-20-40/20 | Бетон тяжелый | м3 |  |  |  | 153.28 | 24.66 | 177.94 |
|  |  |  | 0.00832 |  |  |  | 1.28 | 0.21 | 1.49 |
| 22. | Е65-50-1 (78.9 / 48.5917) | Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм Разряд 4.7 МK 1.0713 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 5508.55 | 188.86 | 1.46 | 1 631.12 | 130.12 | 7 458.65 |
|  |  |  | 0.02 | 110.17 | 3.78 | 0.03 | 32.62 | 2.60 | 149.17 |
| 23. | 3/3-50-80-10/30 | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм | шт. |  |  |  | 18.71 | 1.49 | 20.20 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 37.42 | 2.98 | 40.40 |
| 24. | Е18-13-1 (78.9 / 48.5917) | Установка насосов массой агрегата до 0,1 т Разряд 4.4 МK 1.0408 Ставка 4р 16.96 | НАСОС | 257.72 | 3.38 | 0.44 | 26.33 | 2.42 | 289.85 |
|  |  |  | 1 | 257.72 | 3.38 | 0.44 | 26.33 | 2.42 | 289.85 |
| 25. | 3/5-999/360 | Насосы (средняя цена по группе) | компл. |  |  |  | 1 508.15 | 120.20 | 1 628.35 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 1508.15 | 120.20 | 1628.35 |
| 26. | Е18-10-8 (78.9 / 48.5917) | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 0,8 м3 Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | БАК | 170.77 | 3.23 | 2.19 | 3.45 | 0.49 | 177.94 |
|  |  |  | 1 | 170.77 | 3.23 | 2.19 | 3.45 | 0.49 | 177.94 |
| 27. | 3/2-120-10-10/80 | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3 | шт. |  |  |  | 10 236.12 | 815.82 | 11 051.94 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 10236.12 | 815.82 | 11051.94 |
| 28. | Ц8-719-5 (61.01 / 39.57135) | Термодатчики Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 103.13 |  |  | 13.35 | 0.77 | 117.25 |
|  |  |  | 1 | 103.13 |  |  | 13.35 | 0.77 | 117.25 |
| 29. | 3/8-10-30-10/10-1 | Датчики температуры охлаждающей жидкости | компл. |  |  |  | 62.33 | 4.97 | 67.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 62.33 | 4.97 | 67.30 |
| 30. | Ц8-599-9 (61.01 / 39.57135) | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | ШТ. | 55.79 | 0.49 |  | 38.55 | 2.31 | 97.14 |
|  |  |  | 1 | 55.79 | 0.49 |  | 38.55 | 2.31 | 97.14 |
| 31. | 5/30-30-4-7/999120 | Щитки осветительные (средняя цена по группе) | шт. |  |  |  | 951.20 | 54.50 | 1 005.70 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 951.20 | 54.50 | 1005.70 |
| 32. | Ц11-168-1 (39.37 / 36.40475) | Щиты, пульты массой до 50 кг Разряд 3.8 МK 0.9719 Ставка 4р 16.96 | 10 ШТ. | 925.87 | 7.35 |  | 341.51 | 24.85 | 1 299.58 |
|  |  |  | 0.2 | 185.17 | 1.47 |  | 68.30 | 4.97 | 259.91 |
| 33. | 5/30-30-4-7/9 | Щиток (пульт) управления | шт. |  |  |  | 2 600.00 | 148.98 | 2 748.98 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 5200.00 | 297.96 | 5497.96 |
| 34. | Ц8-146-1 (61.01 / 39.57135) | Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М КАБЕЛЯ | 239.46 | 10.95 |  | 267.73 | 29.00 | 547.14 |
|  |  |  | 0.65 | 155.65 | 7.12 |  | 174.02 | 18.85 | 355.64 |
| 35. | 5/10-10-10-2/29 | Кабель силовой марки ВВГнг 4х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с четырьмя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 3 643.24 | 208.76 | 3 852.00 |
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 72.86 | 4.18 | 77.04 |
| 36. | 5/10-10-10-2/19 | Кабель силовой марки ВВГнг 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 2 592.35 | 148.54 | 2 740.89 |
|  |  |  | 0.02 |  |  |  | 51.85 | 2.97 | 54.82 |
| 37. | 5/10-20-60-6/12 | Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,22 кВ, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2 | 1000 м |  |  |  | 686.01 | 39.31 | 725.32 |
|  |  |  | 0.015 |  |  |  | 10.29 | 0.59 | 10.88 |
| 38. | 5/10-10-10-2/90 | Кабель силовой марки ВВГнг(А) 4х16-0,66, с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (А), без защитного покрова, с четырьмя жилами сечением 16 мм2, на напряжение 0,66 кВ | 1000 м |  |  |  | 32 573.05 | 1 866.44 | 34 439.49 |
|  |  |  | 0.01 |  |  |  | 325.73 | 18.66 | 344.39 |
| 39. | Ц8-409-1 (61.01 / 39.57135) | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | 100 М | 390.48 | 22.31 |  | 310.21 | 29.88 | 752.88 |
|  |  |  | 0.5 | 195.24 | 11.16 |  | 155.11 | 14.94 | 376.45 |
| 40. | 5/20-20-3-2/1 | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 16 мм | м |  |  |  | 0.26 | 0.01 | 0.27 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 5.20 | 0.20 | 5.40 |
| 41. | 5/20-20-3-2/2 | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 20 мм | м |  |  |  | 0.47 | 0.03 | 0.50 |
|  |  |  | 20 |  |  |  | 9.40 | 0.60 | 10.00 |
| 42. | 5/20-20-3-2/4 | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 32 мм | м |  |  |  | 1.22 | 0.07 | 1.29 |
|  |  |  | 10 |  |  |  | 12.20 | 0.70 | 12.90 |
| 43. | Ц8-591-202 (61.01 / 39.57135) | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорный дюбель Разряд 4.5 МK 1.0509 Ставка 4р 16.96 | 100 ШТ. | 576.94 | 3.56 |  | 8.06 | 0.82 | 589.38 |
|  |  |  | 0.01 | 5.77 | 0.04 |  | 0.08 | 0.01 | 5.90 |
| 44. | 5/30-30-4-1-1/2 | Выключатель установочный одноклавишный | шт. |  |  |  | 5.01 | 0.29 | 5.30 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 5.01 | 0.29 | 5.30 |
| 45. | 5/20-40-4/5 | Коробка монтажная открытой установки | шт. |  |  |  | 2.62 | 0.15 | 2.77 |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2.62 | 0.15 | 2.77 |
| 46. | Е33-115-2 (61.01 / 39.57135) | Установка светильников с люминесцентными лампами Разряд 4.3 МK 1.0306 Ставка 4р 16.96 | СВЕТИЛЬНИК | 40.03 |  |  |  |  | 40.03 |
|  |  |  | 2 | 80.06 |  |  |  |  | 80.06 |
| 47. | 5/30-30-4-3-1-2-999/120 | Светильники с люминесцентными лампами для внутреннего освещения (средняя цена по группе) | шт. |  |  |  | 54.55 | 3.13 | 57.68 |
|  |  |  | 2 |  |  |  | 109.10 | 6.26 | 115.36 |
| 48. | 02-01-031 (42.23 / 17.27135) | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Kобщ) равным 2 Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96 | система | 312.83 |  |  |  |  | 312.83 |
|  |  |  | 1 | 312.83 |  |  |  |  | 312.83 |
| 49. | 02-01-032 (42.23 / 17.27135) | за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к нормативу расхода ресурсов 02-01-031 Разряд 12.5 МK 1.8726 Ставка 4р 16.96 | канал | 150.54 |  |  |  |  | 150.54 |
|  |  |  | 5 | 752.70 |  |  |  |  | 752.70 |
| ИТОГО прямые затраты по разделу: |  |  |  | 3487 | 62 | 15 | 23103 | 1769 | 28421 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2098 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1255 |  |
| ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 31773 |  |
| ИТОГО прямые затраты по смете: |  |  |  | 3487 | 62 | 15 | 23103 | 1769 | 28421 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2098 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1255 |  |
| ИТОГО по смете с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 31773 |  |
| ВСЕГО прямые затраты: |  |  |  | 3487 | 62 | 15 | 23103 | 1769 | 28421 |
| ОХР и ОПР: |  |  |  |  |  |  |  | 2098 |  |
| Плановая прибыль: |  |  |  |  |  |  |  | 1255 |  |
| ВСЕГО с ОХР ОПР и План.прибылью: |  |  |  |  |  |  |  | 31773 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

| № пп | Код |  | Наименование материала |  | Единица измерения |  | Количество | Цена материала без НДС |  |  | Стоимость материала без НДС |  | % трансп. и зср |  | Стоимость трансп. и зср без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ Материалы для строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/10-10-10 Портландцемент, шлакопортландцемент, цемент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-10-10/6 |  | Портландцемент бездобавочный ЦЕМ 0 42,5 Н (в упаковке) 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00013 |  |  | 293.72 |  | 0.04 |  | 14.14% |  | 0.01 |
| 1/10-80-10 Асбестовый шнур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-80-10/20 |  | Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.66 |  |  | 52.51 |  | 34.66 |  | 14.14% |  | 4.90 |
| 1/10-80-25 Прочие изделия асбестовые технические, набивки сальниковые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-80-25/37 |  | Асбестовый картон общего назначения КАОН-1 толщиной 2 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.002 |  |  | 3 200.00 |  | 6.40 |  | 14.14% |  | 0.90 |
| 1/10-110-50-5 Бруски и брусья обрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-5/245 |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.006 |  |  | 531.86 |  | 3.19 |  | 14.14% |  | 0.45 |
| 1/10-110-50-15 Доски обрезные хвойных пород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-110-50-15/345 |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.00036 |  |  | 415.15 |  | 0.15 |  | 14.14% |  | 0.02 |
| 1/10-135-20 Газы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-135-20/35 |  | Ацетилен растворенный технический марки Б 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000023 |  |  | 33 069.27 |  | 0.78 |  | 14.14% |  | 0.11 |
|  | 1/10-135-20/60 |  | Кислород технический газообразный 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.0852 |  |  | 0.75 |  | 0.07 |  | 14.14% |  | 0.01 |
|  | 1/10-135-20/75 |  | Смесь пропана и бутана технических 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.2125 |  |  | 3.14 |  | 3.81 |  | 14.14% |  | 0.54 |
| 1/10-140-40 Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-40/45 |  | Электроды типа Э42А диаметром 2 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000422 |  |  | 10 000.00 |  | 4.22 |  | 14.14% |  | 0.59 |
|  | 1/10-140-40/90 |  | Электроды типа Э42 диаметром 3 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.046 |  |  | 13.50 |  | 0.62 |  | 14.14% |  | 0.09 |
|  | 1/10-140-40/95 |  | Электроды типа Э42 диаметром 4 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0003 |  |  | 11 990.00 |  | 3.60 |  | 14.14% |  | 0.51 |
|  | 1/10-140-40/100 |  | Электроды типа Э42А диаметром 4 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0006 |  |  | 4 130.00 |  | 2.48 |  | 14.14% |  | 0.36 |
| 1/10-140-60-10 Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-140-60-10/16 |  | Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 1,6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000004 |  |  | 3 248.35 |  | 0.01 |  | 14.14% |  |  |
| 1/10-170-5 Сверла алмазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-5/5 |  | Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 20 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.08 |  |  | 92.92 |  | 7.43 |  | 14.14% |  | 1.05 |
| 1/10-170-10 Сверла спиральные, шнековые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-10/45 |  | Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.01 |  |  | 2.45 |  | 0.02 |  | 14.14% |  |  |
|  | 1/10-170-10/135 |  | Сверла с SDS plus хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1.0102 |  |  | 4.24 |  | 4.28 |  | 14.14% |  | 0.61 |
| 1/10-170-50 Патроны строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-170-50/5 |  | Патрон строительный Д-4 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.1612 |  |  | 160.00 |  | 25.79 |  | 14.14% |  | 3.65 |
| 1/10-180-20 Круги и шкурки шлифовальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-180-20/57 |  | Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 0.58 |  |  | 3.34 |  | 1.93 |  | 14.14% |  | 0.28 |
| 1/10-230-35 Клеи и композиции клеевые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-35/105 |  | Клей ВК-11 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.1 |  |  | 605.00 |  | 60.50 |  | 14.14% |  | 8.56 |
| 1/10-230-40-20 Краски масляные, готовые к применению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-20/73 |  | Краска масляная МА-15, коричневая 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0004 |  |  | 4 900.00 |  | 1.96 |  | 14.14% |  | 0.28 |
|  | 1/10-230-40-20/127 |  | Краска масляная МА-15, сурик железный 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00003 |  |  | 9 430.00 |  | 0.28 |  | 14.14% |  | 0.04 |
| 1/10-230-40-65 Пигменты и колеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-40-65/60 |  | Сурик свинцовый, пигмент 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.3284 |  |  | 12.50 |  | 4.11 |  | 14.14% |  | 0.58 |
| 1/10-230-45-5 Лаки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-45-5/186 |  | Лак нитроцеллюлозный мебельный НЦ-218 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.002 |  |  | 11.29 |  | 0.02 |  | 14.14% |  |  |
| 1/10-230-45-10 Эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-45-10/165 |  | Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.06 |  |  | 7.84 |  | 0.48 |  | 14.14% |  | 0.06 |
|  | 1/10-230-45-10/485 |  | Эмаль перхлорвиниловая ХВ-16, красная 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000046 |  |  |  |  |  |  | 14.14% |  |  |
| 1/10-230-50-15 Растворители (разбавители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-230-50-15/31 |  | Олифа натуральная 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.164 |  |  | 6.70 |  | 1.10 |  | 14.14% |  | 0.16 |
|  | 1/10-230-50-15/39 |  | Растворитель для лакокрасочных материалов марки 646 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.04 |  |  | 8.50 |  | 0.34 |  | 14.14% |  | 0.04 |
|  | 1/10-230-50-15/51 |  | Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.02 |  |  | 8.50 |  | 0.17 |  | 14.14% |  | 0.02 |
|  | 1/10-230-50-15/93 |  | Уайт-спирит 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.004 |  |  | 4.71 |  | 0.02 |  | 14.14% |  |  |
| 1/10-235-3 Веревки, шпагаты, канаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-3/47 |  | Льняная прядь 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.1474 |  |  | 54.50 |  | 8.03 |  | 14.14% |  | 1.14 |
| 1/10-235-5 Изделия резиновые уплотняющие и изолирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-235-5/57 |  | Пластина резиновая техническая тепломорозокислотощелочестойкая (ТМКЩ) 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.07 |  |  | 4.94 |  | 0.35 |  | 14.14% |  | 0.05 |
| 1/10-240-10-10 Болты строительные с гайками и шайбами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-10-10/131 |  | Болты строительные 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00007 |  |  | 3 507.26 |  | 0.24 |  | 14.14% |  | 0.04 |
| 1/10-240-20 Гайки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-20/1 |  | Гайки строительные 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00002 |  |  | 4 147.21 |  | 0.08 |  | 14.14% |  | 0.02 |
| 1/10-240-25-35 Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-25-35/240 |  | Гвозди строительные 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.12 |  |  | 3.50 |  | 0.42 |  | 14.14% |  | 0.06 |
| 1/10-240-30-30 Дюбель-гвозди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-30-30/290 |  | Дюбель-гвоздь для монтажного пистолета 3,7х50 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.975 |  |  | 51.48 |  | 50.19 |  | 14.14% |  | 7.10 |
| 1/10-240-55-10 Шурупы с полукруглой головкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-240-55-10/65 |  | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.001 |  |  |  |  |  |  | 14.14% |  |  |
| 1/10-260-30-18 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества, шириной 100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-30-18/7 |  | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 10х100 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.006 |  |  | 2 752.62 |  | 16.52 |  | 6.07% |  | 1.00 |
| 1/10-260-30-31 Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества, размерами в диапазоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-30-31/5 |  | Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.014 |  |  | 2 836.30 |  | 39.71 |  | 6.07% |  | 2.41 |
| 1/10-260-50-5 Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-50-5/14 |  | Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 1,5 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.0051 |  |  | 2 747.33 |  | 14.01 |  | 6.07% |  | 0.85 |
| 1/10-260-210-1 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-210-1/82 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.115 |  |  | 4.23 |  | 4.71 |  | 6.07% |  | 0.30 |
| 1/10-260-210-2 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/10-260-210-2/29 |  | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.000108 |  |  | 2 823.82 |  | 0.31 |  | 6.07% |  | 0.02 |
| 1/55-50-20 Лаки, краски, герметики антикоррозионные и химически стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-20/35 |  | Лак битумный БТ-577 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 1.872 |  |  | 15.75 |  | 29.48 |  | 14.14% |  | 4.17 |
| 1/55-50-25 Грунтовки и составы грунтовочные антикоррозионные и химически стойкие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-25/55 |  | Грунтовка ГФ-021, красно-коричневая 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.036 |  |  | 6.56 |  | 0.24 |  | 14.14% |  | 0.03 |
| 1/55-50-30 Порошки, композиции и смазки для антикоррозионной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1/55-50-30/20 |  | Паста кварцевазелиновая 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.012 |  |  | 40.00 |  | 0.48 |  | 14.14% |  | 0.06 |
| 3/ Материалы и изделия для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3/2-50-999 Котлы (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/2-50-999/360 |  | Электрический котел ЭПО-30 . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 2 009.71 |  | 2009.71 |  | 7.97% |  | 160.17 |
| 3/2-120-10-10 Баки расширительные круглые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/2-120-10-10/80 |  | Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3 . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 10 236.12 |  | 10236.12 |  | 7.97% |  | 815.82 |
| 3/3-50-80-10 Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/3-50-80-10/30 |  | Краны шаровые, муфтовые, латунные 11Б27П1 диаметром 25 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  |  | 18.71 |  | 37.42 |  | 7.97% |  | 2.98 |
| 3/5-999 Насосы (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/5-999/360 |  | Насосы (средняя цена по группе) . . |  | компл. |  | 1 |  |  | 1 508.15 |  | 1508.15 |  | 7.97% |  | 120.20 |
| 3/7-10-20-20 Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/7-10-20-20/30 |  | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб без гильз и креплений для отопления диаметром 25 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 4 |  |  | 22.05 |  | 88.20 |  | 7.97% |  | 7.04 |
| 3/8-10-30-10 Регуляторы температуры с релейными выходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/8-10-30-10/10-1 |  | Датчики температуры охлаждающей жидкости . . |  | компл. |  | 1 |  |  | 62.33 |  | 62.33 |  | 7.97% |  | 4.97 |
| 3/11-10-10-20 Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/11-10-10-20/60 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1 |  |  | 8.63 |  | 8.63 |  | 7.97% |  | 0.69 |
|  | 3/11-10-10-20/70 |  | Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1 |  |  | 7.61 |  | 7.61 |  | 7.97% |  | 0.61 |
| 3/13-10-10 Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3/13-10-10/60 |  | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00145 |  |  | 3 900.00 |  | 5.66 |  | 7.97% |  | 0.45 |
| 4/ Железобетонные и бетонные изделия и конструкции (в т.ч. типовые), керамические изделия, нерудные материалы, бетоны и растворы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/1-4-10-20-40 Бетоны нормального веса (смеси готовые к употреблению) с крупностью заполнителя 20-40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-10-20-40/20 |  | Бетон тяжелый . . |  | м3 |  | 0.00832 |  |  | 153.28 |  | 1.28 |  | 16.09% |  | 0.21 |
| 4/1-4-20-20-10-20 Растворы кладочные тяжёлые цементные марки от 100 до 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4/1-4-20-20-10-20/10 |  | Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100 01.07.2026 ОРБ |  | м3 |  | 0.01425 |  |  | 163.09 |  | 2.33 |  | 16.09% |  | 0.38 |
| 5/ Материалы для монтажных и специальных строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5/10-10-10-2 Кабели силовые на напряжение 0,66 кВ с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-10-10-2/19 |  | Кабель силовой марки ВВГнг 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м |  | 0.02 |  |  | 2 592.35 |  | 51.85 |  | 5.73% |  | 2.97 |
|  | 5/10-10-10-2/29 |  | Кабель силовой марки ВВГнг 4х2,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение, без защитного покрова, с четырьмя жилами сечением 2,5 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м |  | 0.02 |  |  | 3 643.24 |  | 72.86 |  | 5.73% |  | 4.18 |
|  | 5/10-10-10-2/90 |  | Кабель силовой марки ВВГнг(А) 4х16-0,66, с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение по категории (А), без защитного покрова, с четырьмя жилами сечением 16 мм2, на напряжение 0,66 кВ 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м |  | 0.01 |  |  | 32 573.05 |  | 325.73 |  | 5.73% |  | 18.66 |
| 5/10-20-60-6 Шнуры соединительные для бытовых электрических машин и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/10-20-60-6/12 |  | Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0,22 кВ, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 м |  | 0.015 |  |  | 686.01 |  | 10.29 |  | 5.73% |  | 0.59 |
| 5/20-20-3-2 Трубы гофрированные поливинилхлоридные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-20-3-2/1 |  | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 16 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 20 |  |  | 0.26 |  | 5.20 |  | 5.73% |  | 0.20 |
|  | 5/20-20-3-2/2 |  | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 20 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 20 |  |  | 0.47 |  | 9.40 |  | 5.73% |  | 0.60 |
|  | 5/20-20-3-2/4 |  | Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 32 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 10 |  |  | 1.22 |  | 12.20 |  | 5.73% |  | 0.70 |
| 5/20-20-3-4 Трубки электроизоляционные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-20-3-4/10 |  | Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.2522 |  |  | 8.90 |  | 2.24 |  | 5.73% |  | 0.12 |
| 5/20-30-1-4 Сжимы и зажимы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-1-4/2 |  | Ответвительный сжим У 859 М У3 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.08 |  |  | 425.00 |  | 34.00 |  | 5.73% |  | 1.94 |
| 5/20-30-2 Материалы для систем молниезащиты и заземления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-2/1 |  | Перемычка гибкая ПГС-35-560 У2,5 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 8.04 |  |  | 6.39 |  | 51.38 |  | 5.73% |  | 2.98 |
| 5/20-30-3 Материалы для подвески и крепления кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-3/2 |  | Кнопка К227 УХЛ2 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.01352 |  |  | 120.00 |  | 1.63 |  | 5.73% |  | 0.09 |
|  | 5/20-30-3/20 |  | Скоба К 142 У2 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 12.13 |  |  | 7.49 |  | 90.86 |  | 5.73% |  | 5.22 |
|  | 5/20-30-3/40 |  | Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.0612 |  |  | 312.00 |  | 19.10 |  | 5.73% |  | 1.10 |
|  | 5/20-30-3/43 |  | Лента К226 01.07.2026 ОРБ |  | 100 м |  | 0.015925 |  |  | 70.00 |  | 1.12 |  | 5.73% |  | 0.07 |
| 5/20-30-4 Материалы для герметизации кабелей, муфт и кабельных проходок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-4/2 |  | Втулка В22 УХЛ2 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.09 |  |  | 10.51 |  | 0.95 |  | 5.73% |  | 0.06 |
| 5/20-30-5 Материалы для маркировки кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-30-5/1 |  | Бирка-оконцеватель У136 У3/5 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.122 |  |  | 8.35 |  | 1.02 |  | 5.73% |  | 0.06 |
|  | 5/20-30-5/2 |  | Бирка маркировочная У134 01.07.2026 ОРБ |  | 100 шт. |  | 0.086 |  |  | 6.35 |  | 0.54 |  | 5.73% |  | 0.03 |
|  | 5/20-30-5/3 |  | Бирка маркировочная У153 У3,5 01.07.2026 ОРБ |  | 1000 шт. |  | 0.02 |  |  | 90.00 |  | 1.80 |  | 5.73% |  | 0.10 |
| 5/20-40-2 Патрубки для ввода проводов и кабелей в оболочку электротехнических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-40-2/1 |  | Патрубок вводной У476 У3 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.9 |  |  | 38.95 |  | 35.06 |  | 5.73% |  | 2.01 |
| 5/20-40-3 Заглушки для закрывания торцов труб и других конструктивных отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-40-3/1 |  | Заглушка У469 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.5 |  |  | 3.40 |  | 1.70 |  | 5.73% |  | 0.10 |
| 5/20-40-4 Коробки электромонтажные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/20-40-4/5 |  | Коробка монтажная открытой установки 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1 |  |  | 2.62 |  | 2.62 |  | 5.73% |  | 0.15 |
| 5/30-30-4-1-1 Выключатели, переключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-1-1/2 |  | Выключатель установочный одноклавишный 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 1 |  |  | 5.01 |  | 5.01 |  | 5.73% |  | 0.29 |
| 5/30-30-4-1-6 Домофонные многофункциональные системы, панели управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-1-6/1-1 |  | Пульт управления ЭРО-М1 24-30 . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 1 300.86 |  | 1300.86 |  | 14.14% |  | 183.94 |
| 5/30-30-4-3-1-2-999 Светильники с люминесцентными лампами для внутреннего освещения (код материала по проекту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-3-1-2-999/120 |  | Светильники с люминесцентными лампами для внутреннего освещения (средняя цена по группе) . . |  | шт. |  | 2 |  |  | 54.55 |  | 109.10 |  | 5.73% |  | 6.26 |
| 5/30-30-4-7 Щитки осветительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-7/9 |  | Щиток (пульт) управления . . |  | шт. |  | 2 |  |  | 2 600.00 |  | 5200.00 |  | 5.73% |  | 297.96 |
|  | 5/30-30-4-7/999120 |  | Щитки осветительные (средняя цена по группе) . . |  | шт. |  | 1 |  |  | 951.20 |  | 951.20 |  | 5.73% |  | 54.50 |
| 5/30-30-4-10 Ящики с понижающим трансформатором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/30-30-4-10/2-1 |  | Пост ПМЛ . . |  | шт. |  | 2 |  |  | 195.32 |  | 390.64 |  | 5.73% |  | 22.38 |
| 5/50-30-3 Листы свинцовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/50-30-3/2 |  | Лист нормальной точности изготовления, толщиной 1 мм, из свинца марки С1 01.07.2026 ОРБ |  | т |  | 0.00104 |  |  | 15 061.40 |  | 15.67 |  | 5.73% |  | 0.90 |
| 5/50-70-2 Припои оловянно-свинцовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/50-70-2/7 |  | Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40 01.07.2026 ОРБ |  | кг |  | 0.005 |  |  | 158.15 |  | 0.79 |  | 5.73% |  | 0.05 |
|  | 5/50-70-2/13 |  | Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый, марки ПОССУ 40-0,5 . . |  | т |  | 0.000325 |  |  | 158.00 |  | 0.05 |  | 5.73% |  |  |
| 5/90-10 Дюбели для крепления электромонтажных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5/90-10/3 |  | Дюбель монтажный У656 У3 . . |  | 10 шт. |  | 0.25 |  |  | 50.23 |  | 12.56 |  | 5.73% |  | 0.72 |
| 6/ Трубы и детали трубопроводов (за исключением труб стальных обсадных и бурильных части 1). Арматура для технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6/10-20-10-10 Контргайки чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-10/16 |  | Контргайки из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.116 |  |  | 7.60 |  | 0.88 |  | 7.01% |  | 0.06 |
| 6/10-20-10-20 Угольники чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-20/16 |  | Угольники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.084 |  |  | 21.60 |  | 1.81 |  | 7.01% |  | 0.13 |
| 6/10-20-10-40 Муфты прямые чугунные короткие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-40/16 |  | Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.128 |  |  | 15.70 |  | 2.01 |  | 7.01% |  | 0.14 |
| 6/10-20-10-60 Муфты переходные чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-60/26 |  | Муфты переходные из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32х25 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.144 |  |  | 34.40 |  | 4.95 |  | 7.01% |  | 0.35 |
| 6/10-20-10-70 Тройники чугунные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/10-20-10-70/16 |  | Тройники прямые из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 32 мм 01.07.2026 ОРБ |  | 10 шт. |  | 0.096 |  |  | 33.24 |  | 3.19 |  | 7.01% |  | 0.22 |
| 6/20-30-20 Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/20-30-20/13 |  | Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм 01.07.2026 ОРБ |  | м |  | 4.872 |  |  | 10.63 |  | 51.79 |  | 7.01% |  | 3.65 |
| 6/20-350-60-5 Сгоны стальные с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6/20-350-60-5/14 |  | Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм 01.07.2026 ОРБ |  | шт. |  | 2 |  |  | 9.93 |  | 19.86 |  | 7.01% |  | 1.40 |
| ИТОГО Материалы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23103 |  |  | 1769 |  |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23103 |  |  | 1769 |  |

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

| № пп | Код |  | Наименование машин и механизмов |  | Единица измерения | Количество |  | Цена маш-часа без НДС |  |  | Стоимость механизма без НДС | Цена зарплаты машиниста |  | Стоимость зарплаты машиниста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механизмы подрядчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | М040504 |  | Аппарат для газовой сварки и резки |  | МАШ.-Ч | 0.8926 |  |  | 0.42 |  | 0.38 |  |  |  |
|  | М331615 |  | Дрели электрические |  | МАШ.-Ч | 0.7628 |  |  | 0.34 |  | 0.26 |  |  |  |
|  | М030402 |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) |  | МАШ.-Ч | 2.64795 |  |  | 1.27 |  | 3.36 |  |  |  |
|  | М331451 |  | Перфораторы электрические |  | МАШ.-Ч | 7.6487 |  |  | 0.88 |  | 6.69 |  |  |  |
|  | М330250 |  | Пистолет монтажный |  | МАШ.-Ч | 2.87035 |  |  | 1.48 |  | 4.25 |  |  |  |
|  | М331617 |  | Средства малой механизации |  | МАШ.-Ч | 1.0472 |  |  | 21.54 |  | 22.56 | 14.58 |  | 15.27 |
|  | М040502 |  | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | МАШ.-Ч | 5.2256 |  |  | 4.62 |  | 24.12 |  |  |  |
| ИТОГО Механизмы подрядчика : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 15 |
| ВСЕГО : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 |  | 15 |  |