Приложение 4 к документации о закупке №Ц667-08/261

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к услуге по предоставлению права использования программного обеспечения для гидравлического моделирования, расчета, проектирования инженерных сетей водоснабжения и водоотведения.

Права использования программного обеспечения в виде исключительных либо неисключительных лицензий в составе:

| Наименование | Описание |  |
| --- | --- | --- |
| Серверная лицензия для сетей водоснабжения | Многопользовательская, 3 одновременных подключения | Программное обеспечение должно предоставляться возможность: - создавать карты; - наносить на них схемы водопроводных, канализационных и иных сетей в виде набора объектов, привязывая к ним любую атрибутивную информацию; - создавать как точные карты, так и оперативные, технологические схемы; - создавать модель рельефа местности; - отображать на карте данные веб-серверов; Процесс нанесения сети на карту города должен быть максимально автоматизирован. |
| Серверная лицензия для сетей водоотведения | Многопользовательская, 5 одновременных подключения |  |
| Модуль для сетей водоснабжения | Программное обеспечение должно предоставлять возможность производить поверочный расчет водопроводной сети, производить расчет резерва пропускной способности и калибровку математической модели водопроводной сети, производить расчеты для оптимизации работы насосного оборудования. |  |
| Модуль для сетей водоотведения | Программное обеспечение должно позволять производить расчет систем водоотведения, предоставлять возможность производить поверочный и конструкторский расчеты системы водоотведения, строить продольный профиль канализационной сети по выбранному направлению. |  |

Срок действия лицензий – бессрочно.

Функциональные возможности программного обеспечения:

1. Расчет и моделирование работы режимов реальной сети водоснабжения и водоотведения, определения расходов и потерь напора во всех участках сети.

2. Возможность графической визуализации исходной информации и интерпретации результатов расчетов.

3. Автоматизированный контроль корректности задания исходных данных.

4. Удобный пользовательский интерфейс, работа в среде Windows 10/11.

5. Печать графиков и схем должна поддерживаться всеми типами печатающих устройств, используемых согласованной программной частью. Печать на любом формате бумаги, поддерживаемым соответствующим печатающим устройством, с возможностью разбивки на определенное количество листов по длине и ширине печатаемого графика или схемы.

6. Экспорт данных в Microsoft Office Excel, Word. Экспорт (сохранения) графических данных и расчетных схем в форматах DXF, MIF/MID, SHP, изображениях bmp, png, tiff, документах PDF. Импорт графической информации из формата AutoCAD, ESRI Shapefile.

7. Доступ к внешним источникам PostgreSQL через OLEDB/ODBC.

8. Программное обеспечение должно работать локально в инфраструктуре Заказчика без подключения к сетям общего пользования.