УТВЕРЖДАЮ
Директор
__________ / П.Г. Потрепко

«06» августа2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку: Промышленных секционных ворот из сэндвич-панелей с торсионным механизмом и со встроенной калиткой:  1 комплект.

Поставка осуществляется с монтажными и пуско-наладочными работами.

К участникам процедур закупок независимо от предмета закупки устанавливаются следующие требования:

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой настоящего пункта) не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее – реестр);

- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

- отсутствие у участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные

в статьях 209–212, 216, 235, 243–2433, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209–212, 216, 235, 243–2433, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

- юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях;

- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности;

- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором.

Общие сведения

Вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений.

победителем признается участник, предложивший наименьшую цену предложения и соответствующий требованиям документов процедуры запроса ценовых предложений.

В случае, если несколькими участниками предложена наименьшая цена, победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

Источник финансирования: собственные средства.
Вид денежных средств: белорусские рубли (BYN).

Наименование объекта: Возведение цеха подготовки металлоконструкций на территории предприятия по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул.1 Мая, 66
Таблица технических требований и объемов закупки:

| № п/п | Технические требования и характеристики (параметры, свойства) |
| --- | --- |
| 1. | Промышленные секционные ворота из стальных сэндвич-панелей с торсионным механизмом- 1 комплект - полотно из сэндвич панелей толщиной 40 мм; Ориентировочный размер проема для ворот: - высота (В) – 4600 мм; -ширина (Ш) – 3680 мм; - тип монтажа - высокий; Окна на воротах – 3 шт (ориентировочный размер 635х330 мм) Ориентировочный размер проема для калитки: - Ширина калитки 900мм; -Высота 2100мм.; Врезной «замок-барашек» Цвет с внутренней стороны RAL 9003. Цвет с наружной стороны RAL 7024. Тип привода - редуктор цепной с торсионным механизмом. Металлический несущий каркас из профильной трубы; Условия поставки: - Замер, производство, доставка, установка и наладка Размеры приблизительные, перед изготовлением необходимо произвести точные замеры (осуществляет участник – победитель). |

Товар должен быть новым.

Наличие сертификатов соответствия / деклараций: обязательно;

3.3. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев.
Условия оплаты: предоплата 50 процентов в течении 5 дней после заключения договора,  50 процентов в течении 15 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

Срок оказания услуги: в течение 20 рабочих дней с момента получения предоплаты.

Вид денежных средств: белорусские рубли (BYN).

Место поставки: Минская область, г. Вилейка, ул.1 Мая, 66

Ориентировочная стоимость предмета закупки определенна способом изучения конъектуры рынка и составляет: 12 046,00 бел руб. с учетом НДС 20%.

Код ОКРБ 007-2012: 25.11.23.520  «Ворота из черных металлов».

Телефоны: По техническим вопросам:

Главный инженер Рунович Александр Леонидович +37529 113-73-30

По вопросам оформления предложений: заместитель директора Сеськова Екатерина Ивановна +37529 168-77-31

Конечный срок подачи конкурсных предложений: 11.08.2026г.  до 16.00ч.

Главный инженер                                                А.Л. Рунович