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«06» августа2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


на закупку: Промышленных секционных ворот из сэндвич-панелей с торсионным механизмом и со встроенной калиткой:  1 комплект. 
Поставка осуществляется с монтажными и пуско-наладочными работами.

К участникам процедур закупок независимо от предмета закупки устанавливаются следующие требования: 
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, на дату подачи предложения (на дату подписания заявления, указанного в части четвертой настоящего пункта) не должно быть включено в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам (далее – реестр); 
- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, – участник процедуры закупки, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лицо, имеющее право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не должны считаться подвергавшимися административному взысканию за административные правонарушения, предусмотренные в частях 1, 7, 8 и 10 статьи 14.4, частях 4 и 5 статьи 14.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 
- отсутствие у участника процедуры закупки – физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные 
в статьях 209–212, 216, 235, 243–2433, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 
- отсутствие у лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – участника процедуры закупки, и лица, имеющего право давать такому юридическому лицу обязательные для исполнения указания на основании учредительных документов или заключенного договора, не снятой или не погашенной в установленном порядке судимости за преступления, предусмотренные в статьях 209–212, 216, 235, 243–2433, 424–426, 429–432 и 455 Уголовного кодекса Республики Беларусь; 
- юридическое лицо не должно считаться подвергавшимся административному взысканию за административное правонарушение, предусмотренное в статье 24.59 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях; 
- физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень граждан Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, причастных к экстремистской деятельности; 
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности; 
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть включено в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности; 
- юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, не должно быть аффилировано с закупающей организацией, организатором.

Общие сведения
Вид процедуры закупки: запрос ценовых предложений. 
победителем признается участник, предложивший наименьшую цену предложения и соответствующий требованиям документов процедуры запроса ценовых предложений. 
В случае, если несколькими участниками предложена наименьшая цена, победителем признается участник, предложение которого подано ранее других таких предложений.

Источник финансирования: собственные средства.
Вид денежных средств: белорусские рубли (BYN).
Наименование объекта: Возведение цеха подготовки металлоконструкций на территории предприятия по адресу: Минская область, г. Вилейка, ул.1 Мая, 66
Таблица технических требований и объемов закупки:

	№ п/п
	Технические требования и характеристики (параметры, свойства)

	1.
	Промышленные секционные ворота из стальных сэндвич-панелей с торсионным механизмом- 1 комплект
- полотно из сэндвич панелей толщиной 40 мм;
Ориентировочный размер проема для ворот:
- высота (В) – 4600 мм;
-ширина (Ш) – 3680 мм;
- тип монтажа - высокий;
Окна на воротах – 3 шт (ориентировочный размер 635х330 мм)
Ориентировочный размер проема для калитки:
- Ширина калитки 900мм; 
-Высота 2100мм.;
Врезной «замок-барашек»
Цвет с внутренней стороны RAL 9003.
Цвет с наружной стороны RAL 7024.
Тип привода -  редуктор цепной с торсионным механизмом. 
Металлический несущий каркас из профильной трубы;
Условия поставки:
- Замер, производство, доставка, установка и наладка 
Размеры приблизительные, перед изготовлением необходимо произвести точные замеры (осуществляет участник – победитель).



Товар должен быть новым.
 Наличие сертификатов соответствия / деклараций: обязательно;
3.3. Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев.
Условия оплаты: предоплата 50 процентов в течении 5 дней после заключения договора,  50 процентов в течении 15 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.
 Срок оказания услуги: в течение 20 рабочих дней с момента получения предоплаты.
Вид денежных средств: белорусские рубли (BYN). 
Место поставки: Минская область, г. Вилейка, ул.1 Мая, 66 
Ориентировочная стоимость предмета закупки определенна способом изучения конъектуры рынка и составляет: 12 046,00 бел руб. с учетом НДС 20%.
Код ОКРБ 007-2012: 25.11.23.520  «Ворота из черных металлов».
Телефоны: По техническим вопросам: 
Главный инженер Рунович Александр Леонидович +37529 113-73-30
По вопросам оформления предложений: заместитель директора Сеськова Екатерина Ивановна +37529 168-77-31
Конечный срок подачи конкурсных предложений: 11.08.2026г.  до 16.00ч.
  

    Главный инженер                                                А.Л. Рунович 



