УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МГКЦД
_________________Е.В. Коваленко
«____»___________2026 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение ремонта дефибриллятора-монитора UMED-20 Mindray (серийный номер AR3-39004564).
Код предмета закупки (подвид ОКРБ 007-2012) 33.13.12.400.
1. Общие положения:
1.1. Наименование оказываемых услуг: проведение ремонта дефибриллятора-монитора UMED-20 Mindray (серийный номер AR3-39004564). Выявленные дефекты: неисправна АКБ. Требуется ремонт АКБ;
1.2. Срок выполнения услуги: июль – август 2026 года.
2. Источник финансирования закупки – местный бюджет, внебюджетные средства.
3. Требования к организациям и физическим лицам, включая индивидуальных предпринимателей, которые могут быть участниками процедуры закупки:
3.1. Наличие свидетельства о государственной регистрации организации юридического лица (исполнителя работ, услуг) (копия);
3.2. Наличие у юридического лица (исполнителя работ, услуг) необходимых сертификатов и разрешений на проведение ремонта заявленного оборудования.
4. Объем (количество): 1 единица.
5. Оборудование находится в приёмном отделении.

                    Инженер                                                         Бирюков Д.М.
