ГродМТ 565/26-ЭА                                                                                             Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 1 Весы медицинские электронные напольные для взвешивания детей и взрослых

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Весы медицинские электронные напольные для взвешивания детей и взрослых | шт. | 3 |

2. Технические требования:

2.1. Пределы взвешивания – не менее 150 кг.

2.2. Подключение к сети через 2 – полюсную розетку с заземляющим контактом.