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Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

[bookmark: _Hlk196226503][bookmark: _Hlk221807312][bookmark: _Hlk200956857]	Лот 1 Весы медицинские электронные напольные для взвешивания детей и взрослых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Весы медицинские электронные напольные для взвешивания детей и взрослых
	шт.
	3


2. Технические требования:
2.1. Пределы взвешивания – не менее 150 кг.
2.2. Подключение к сети через 2 – полюсную розетку с заземляющим контактом.
