Приложение №1

Дополнительные условия, являющиеся обязательными для выполнения участниками по предоставлению сведений на  закупку  
«КОМПЛЕКС СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ»:
1. Подробное описание товара, предлагаемого участником в качестве предмета закупки (при необходимости его технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), его количественные и качественные характеристики);
2. Копия свидетельства о государственной регистрации Продавца (Поставщика);
3. Наличие документов, подтверждающих качество товара (декларация/сертификат соответствия требованиям ТР ТС; технический паспорт, эксплуатационная документация);
4. Условия и сроки поставки: поставка товара осуществляется транспортом поставщика и за его счёт по адресу г. Гомель, ул. Циолковского, 30, не позднее 20 дней с даты заключения договора;
5. Условия и порядок оплаты (указывает участник);
6. В стоимость предложения должны быть включены: монтаж, доставка, подключение на рабочем месте, ввод в эксплуатацию, обучение персонала правилам эксплуатации оборудования в объеме, необходимом для самостоятельной эксплуатации оборудования;
7. Оборудование должно быть новым, серийно изготавливаемым (не являться экспериментальным или опытным образцом);
8. Гарантийное сервисное обслуживание - 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию;
9. Подтверждение наличия сервисного гарантийного и послегарантийного технического обслуживания в Республике Беларусь, свидетельство/сертификат о прохождении обучения специалиста по указанной медицинской технике;
10. Наличие документальных материалов фирмы-производителя на русском или белорусском языках для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого оборудования;
11. Срок действия ценового предложения участника не менее 90 календарных дней с даты конечного срока подачи предложений; 
12. Страна происхождения товара (указывает участник);
13. Предложения участников, а также все приложения должны быть составлены и (или) предоставлены на русском языке. При предоставлении документа на иностранном языке предоставление русскоязычного перевода обязательно;
14. Предоставление копии регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь на товар, относящийся к предмету закупки, или сведений из государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь, и (или) разрешение Министерства здравоохранения Республики Беларусь на реализацию и (или) медицинское применение оборудования после окончания действия регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;
15. Цена предложения участника процедуры закупки, должна быть представлена в белорусских рублях с учётом и без учёта налога на добавленную стоимость.
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