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Заявка на закупку
Медицинские изделия для обеспечения проведения биохимических исследований 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                            Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинские изделия для обеспечения проведения биохимических исследований 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	45 усл. ед.    

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3847579,80 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322 


Приложение к лоту №1:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров на 24 месяца работы:
	
	

	1.1.1 
	Набор реагентов для определения альбумина
	тест
	142000

	1.1.2 
	Набор реагентов для определения амилазы
	тест
	163000

	1.1.3 
	Набор реагентов для определения АСТ
	тест
	411000

	1.1.4 
	Набор реагентов для определения АЛТ
	тест
	455000

	1.1.5 
	Набор реагентов для определения билирубина общего
	тест
	402000

	1.1.6 
	Набор реагентов для определения билирубина прямого
	тест
	271000

	1.1.7 
	Набор реагентов для определения ГГТ
	тест
	146800

	1.1.8 
	Набор реагентов для определения глюкозы
	тест
	332000

	1.1.9 
	Набор реагентов для определения кальция
	тест
	42400

	1.1.10 
	Набор реагентов для определения железа
	тест
	66400

	1.1.11 
	Набор реагентов для определения креатинина
	тест
	430000

	1.1.12 
	Набор реагентов для определения креатинкиназы
	тест
	96800

	1.1.13 
	Набор реагентов для определения креатинкиназы-МВ
	тест
	82000

	1.1.14 
	Набор реагентов для определения ЛДГ
	тест
	110400

	1.1.15 
	Набор реагентов для определения ЛПВП
	тест
	64600

	1.1.16 
	Набор реагентов для определения ЛПНП
	тест
	64600

	1.1.17 
	Набор реагентов для определения магния
	тест
	21600

	1.1.18 
	Набор реагентов для определения микроальбумина
	тест
	9000

	1.1.19 
	Набор реагентов для определения мочевой кислоты
	тест
	178200

	1.1.20 
	Набор реагентов для определения мочевины
	тест
	390000

	1.1.21 
	Набор реагентов для определения общего белка
	тест
	350000

	1.1.22 
	Набор реагентов для определения количества общего белка в моче и спинномозговой жидкости
	тест
	130000

	1.1.23 
	Набор реагентов для определения триглицеридов
	тест
	209000

	1.1.24 
	Набор реагентов для определения фосфора
	тест
	10000

	1.1.25 
	Набор реагентов для определения холестерина
	тест
	304000

	1.1.26 
	Набор реагентов для определения НЖСС
	тест
	8000

	1.1.27 
	Набор реагентов для определения щелочной фосфатазы
	тест
	168000

	1.1.28 
	Набор реагентов для определения хлоридов
	тест
	4000

	1.1.29 
	Набор реагентов для определения калия
	тест
	2000

	1.1.30 
	Набор реагентов для определения натрия
	тест
	2000

	1.1.31 
	Набор реагентов для определения холинэстеразы
	тест
	1400

	1.1.32 
	Набор реагентов для определения ферритина
	тест
	74000

	1.1.33 
	Набор реагентов для определения антистрептолизина О
	тест
	8200

	1.1.34 
	Набор реагентов для определения ревматоидного фактора
	тест
	44200

	1.1.35 
	Набор реагентов для определения СРБ
	тест
	172000

	1.1.36 
	Набор реагентов для определения трансферрина
	тест
	12200

	1.1.37 
	Набор реагентов для определения гликированного гемоглобина HbA1c
	тест
	6000

	1.2
	Контрольный материал не менее 2-х уровней
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1 в течение 2 лет при 6-дневной рабочей неделе

	1.3
	Комплект калибраторов
	комплект
	В количестве и фасовках, позволяющем охватить весь диапазон исследований, указанных в п.1.1  соответственно предлагаемым реагентам, для указанного количества исследований и периода работы

	1.4
	Расходные материалы для анализатора
	комплект
	Необходимые для обеспечения заявленного спектра и объема исследований в течение 2 лет

	1.5
	Расходные материалы для ионоселективного блока, необходимые для обеспечения заявленного спектра и объема исследований в течение 2 лет:
	
	

	1.5.1
	Электролитный блок для определения концентрации электролитов ионоселективным методом 
	тест
	128000

	1.5.2
	Электрод К
	штук
	30

	1.5.3
	Электрод Na
	штук
	30

	1.5.4
	Электрод CI
	штук
	30

	1.5.5
	Референсный электрод
	штук
	30



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на биохимическом анализаторе серии Erba XL640 Чехия (Erba Lachema s.r.o). В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием (8 анализаторов), поставляемым по договору безвозмездного пользования.

	2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

	2.2.1
	Полностью автоматизированный цикл биохимических исследований от момента подачи проб до распечатки результатов

	2.2.2
	Методы исследования: колориметрия, турбидиметрия, конечная точка, фиксированное время, кинетический, ионоселективный

	2.2.3
	Типы исследуемых образцов: сыворотка, плазма, цельная кровь, моча, ликвор

	2.2.4
	Система охлаждения реагентов на борту

	2.2.5
	Функция детекции препятствий и уровня жидкости

	2.2.6
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.2.7
	Функция автоматического оповещения пользователя о состоянии реагентов и расходных материалов

	2.2.8
	Возможность установки на борт первичных пробирок

	2.2.9
	Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе

	2.2.10
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.11
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.12
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.13
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.14
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.5.15
	Интерфейс на русском языке

	2.2.16
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

	2.2.16*
	Производительность: 
не менее 400 фотометрических тестов в час, 
не менее 640 фотометрических + ISE тестов в час 

	2.2.17*
	Перечень тестов согласно п.1.1.1-1.1.37

	2.2.18
	Единовременное размещение на борту реагентов: 
не менее 56 позиций

	2.2.19
	Единовременное размещение на борту проб биоматериала: 
не менее 50 позиций

	2.2.20
	Минимальное количество образца на 1 тест: не более 70 мкл

	2.2.21
	Режим «срочный анализ» 

	2.2.22
	Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости остановки анализатора

	2.2.23
	Встроенная система измерения электролитов

	2.2.24
	Одноразовые/многоразовые кюветы

	2.2.25
	Функция автоматического разведения образца

	2.2.26*
	Система очистки воды в комплекте (при необходимости)

	2.2.27*
	Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости)

	2.2.28*
	Принтер в комплекте (при необходимости)



2.3.К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе параметрам.
2.4.К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе параметрам.
2.5.К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1-1.2 раздела 1 заявки на закупку.
2.6.*Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.
3.Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.



4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
1

