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Заявка на закупку
Физиотерапевтическое медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
Лот №4
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат  магнитного действия

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №4

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	28 437,45 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №4:
1. Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1.Электронный блок, шт.: 1
1.2.Комплект принадлежностей:
1.2.1 индуктор СПОК ИП - 1 шт.
1.2.2 Индуктор СПОК ИК - 1 шт.
1.2.3. индуктор СПОК ИС - 1 шт.
1.2.4. индуктор НефрСПОК - 1 шт. 
1.2.5. индуктор ДиабСПОК - 1 шт.
1.2.6. индуктор НеврСПОК - 1 шт.
2. Показатели (характеристики):
2.1.Вид: портативный
2.2.Тип: низкочастотный
2.3. Режим магнитного поля: импульсный
2.4. Магнитная индукция: 20-30 мТл.

Лот №5
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат  магнито-инфракрасный лазерный терапевтический

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №5

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50. 13.790

	Объем (количество)
	1 комплект

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	3100 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985


Приложение к лоту №5:
1.Состав (комплектация) (на 1 комплект):
1.1.Аппарат  магнито-инфракрасный лазерный терапевтический:
1.1.1Электронный блок управления - 1 
1.1.2 Излучатель - 1 
1. Показатели (характеристики):
1.1. Длина волны излучения, мкм:
2.2.1. - лазерного 0,80...0,91
2.2.2- инфракрасного диапазона 0,86...0,96
2.2.3- видимого диапазона 0,60...0,67
2.3. Импульсная мощность лазерного излучения 16 (+ 2/-4) Вт
2.4. Средняя мощность инфракрасного излучения 60 (± 30) мВт
2.5. Средняя мощность видимого (красного) излучения 7 (+ 3/-5) мВт
2.6. Магнитная индукция 35 ( ± 10) мТл
2.7. Площадь излучающего окна 4 (± 0,4) см²
2.8. Частота повторения импульсов лазерного излучения и излучения инфракрасного диапазона, Гц:
2.8.1постоянная: 5, 50, 1000 ( ± 5%).
2.8.2переменная в диапазоне: 250...1 (± 10%).
2.9. Частота повторения импульсов излучения красного диапазона  2 Гц.
2.10. Длительность процедуры лечения 1, 2, 5, 10 (± 5%) мин.
2.11. Питание аппарата от сети переменного тока:
2.12. напряжение, В: 220 ± 10%, частота, Гц, 50
2.13. Мощность потребления, не более: 20 ВА


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              Ю.В.Сергиенко
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