УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для гематологических исследований |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 60000 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «БМОД» 700616064 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой по 5 популяциям на 24 месяца работы при графике работы 5/2 | тест | 24000 |
| 1.2 | Контрольный (не менее 3-х уровней) материал на 24 месяца работы при графике работы 5/2 | комплект | На исследования, указанные в п.1.1 |

2. Показатели (характеристики):

| 2.1 | К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам. |
| --- | --- |
| 2.2 | К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам. |
| 2.3 | К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по разделу 1 заявки на закупку. |
| 2.4 | Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1. Количество анализаторов – 1. |
| 2.5. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования: |  |
| 2.5.1 | Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь |
| 2.5.2 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.5.3 | Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок) |
| 2.5.4 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.5.5 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.5.6 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.5.7 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.5.8 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.5.9 | Интерфейс на русском языке |
| 2.5.10 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| 2.5.11* | Источник бесперебойного питания в комплекте |
| 2.5.12* | Принтер в комплекте |
| 2.5.13 | Подача образцов: ручная и автоматическая |
| 2.5.14 | Производительность не менее 60 образцов в час в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы |
| 2.5.15 | Минимальное количество образца на 1 исследование: не более 25 мкл |
| 2.5.16* | Режим анализа биологических жидкостей организма человека |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская