УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Зайцева Е.А.

«_07_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты и расходные материалы для проведения исследований глюкозы и лактата

на анализаторе «EcoТwenty»

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Реагенты и расходные материалы для проведения исследований глюкозы и лактата |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 513643,07 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "2-я городская детская поликлиника", 100089384 УЗ "8-я городская поликлиника", 190500268 УЗ "11-я городская детская поликлиника", 190500227 УЗ "16-я городская детская поликлиника", 190496466 УЗ "17-я городская детская клиническая поликлиника", 190497462 УЗ "19-я городская детская клиническая поликлиника", 190497434 УЗ "23-я городская детская поликлиника", 100068065 УЗ "27-я городская поликлиника", 190500242 УЗ "6-я центральная районная клиническая поликлиника Ленинского района г. Минска", 101224683 УЗ "25-я городская детская поликлиника", 190497475 УЗ "3-я городская детская клиническая поликлиника", 102120797 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить измерение следующих параметров: глюкоза и лактат | тест | 237800 |
| 1.2 | Контрольный (не менее 2-х уровней) материал на 24 мес. | комплект | 116 |
| 1.3 | Вспомогательные реагенты и расходные материалы, необходимые для обеспечения выполнения исследований на 24 мес. | комплект | 116 |

2. Показатели (характеристики):

2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе «EcoТwenty» фирмы «Care Diagnostics», Германия. В случае невозможности поставить реагенты, вспомогательные расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию:

| 2.2.1 | Автоматическое определение глюкозы и лактата |
| --- | --- |
| 2.2.2 | Типы исследуемых образцов: капиллярная, венозная, артериальная кровь, сыворотка, плазма, СМЖ |
| 2.2.3 | Визуализация полученных результатов на экране и на бумажном носителе |
| 2.2.4 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.5 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.6 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.7 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.8 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.9 | Функция завершения начатого цикла работы при аварийном отключении электроэнергии |
| 2.2.10 | Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными нормами и правилами |
| 2.2.11 | Руководство пользователя на русском языке |
| 2.2.20 | Источник бесперебойного питания в комплекте |
| 2.2.21 | Принтер в комплекте |
| 2.2.22 | *Производительность: не менее 100 проб в час |
| 2.2.23 | Режим «срочный анализ» |
| 2.2.24 | Дозагрузка образцов в процессе работы без необходимости его остановки |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам.

2.4. К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе технических характеристик параметров.

2.5. К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по пп. 1.1-1.3 раздела 1 заявки на закупку.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                                          О.С.Сарнавская