О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

07.08.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

«Услуги по ремонту медицинского оборудования (Monsoon, AESTIVA)»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложения 1) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков оказания услуг и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 10.08.2026 на электронную почту nkostechko@omr.by

Информация должна содержать:

- наименование потенциального поставщика;

- условия оплаты;

- предполагаемые сроки оказания услуги;

- цену (тариф) за единицу с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей;

- общую стоимость услуги;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении, включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место оказания услуги | Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова», Республика Беларусь, Минская область, Минский р-н аг. Лесной или на территории Исполнителя |
| --- | --- |
| Предполагаемые сроки оказания услуги | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются в органы государственного казначейства в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ обеими сторонами |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок:                                                                              Н.В. Костечко

1. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование |  | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат искусственной вентиляции лёгких |  | Monsoon | 20041108 | 01375261 |
| Перечень работ: общие ремонтные работы с заменой датчика кислорода, заменой пневматического глушителя, регулировкой установки потенциометра, настройкой ручки установки концентрации кислорода. |  |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | наименование |  |  | кол-во |
| 1.1. |  | Датчик кислорода OOM 102 |  |  | 1шт. |
| 1.2. |  | Пневматический глушитель |  |  | 1шт. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.

3.    Требования к участнику.

п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78

2. Состав (комплектация) оборудования или товара:

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Зав. № | Инв. № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат наркозно-дыхательный AESTIVA/5 (анестезиологическая система AESTIVA в комплексе с монитором анестезиологическим cardiocap/5) | Aestiva/5 | AMVG00718 | 01375060 |
| Перечень работ: общие ремонтные работы с заменой АКБ, дыхательного меха. |  |  |  |  |
| Перечень запасных частей: |  |  |  |  |
| № п/п | наименование |  |  | кол-во |
| 1.1. | АКБ 6В 5Ач |  |  | 1шт. |
| 1.2. | Дыхательный мех |  |  | 1шт. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку.

Гарантия на выполненные работы и запасные части не менее 3 месяцев.

- Требования к участнику.

- п.3 «Инструкции об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники», утверждённой постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78.